5

# Автоматика

VRTE

VRDE

vrce

VRs

vrs...DN

Автоматика

| Модель | Напряжение, В | Макс. ток, А | Габаритные размеры (ВШГ), мм | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РеГулятоРы скоРости ВеНтилятоРоВ Электронные регуляторы скорости серии VRS и RRS (POLAR BEAR) |  |  |  |  | евро |
| VRS 1,5N | 230 | 1,5 | 828265 | 40 |  |
| VRS 2,5N | 230 | 2,5 | 828265 | 47 |  |
| VRS 4 | 230 | 4,0 | 828265 | 115 |  |
| VRS 6 | 230 | 6,0 | 17811392 | 115 |  |
| VRS 10 | 230 | 10,0 | 17811392 | 150 |  |
| VRS 1,5/DN | 230 | 1,5 | 863594 | 56 |  |
| VRS 2,5/DN | 230 | 2,5 | 863594 | 60 |  |
| Пятиступенчатые регуляторы скорости серии VRTE и VRTT-L (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| VRTE 1,5 | 230 | 1,5 | 205115100 | 108 |  |
| VRTE 3,5 | 230 | 3,5 | 255170140 | 147 |  |
| VRTE 5 | 230 | 5,0 | 255170140 | 173 |  |
| VRTE 7,5 | 230 | 7,5 | 305200140 | 215 |  |
| VRTE 10 | 230 | 10,0 | 325300185 | 325 |  |
| VRTE 13 | 230 | 13,0 | 325300185 | 372 |  |
| VRTT-L 1,5 | 400 | 1,5 | 325300175 | 400 |  |
| VRTT-L 2,5 | 400 | 2,5 | 325300175 | 455 |  |
| VRTT-L 4 | 400 | 4,0 | 425300175 | 495 |  |
| VRTT-L 6 | 400 | 6,0 | 425300235 | 606 |  |
| VRTT-L 8 | 400 | 8,0 | 425300235 | 736 |  |
| VRTT-L 11 | 400 | 11,0 | 430300235 | 850 |  |
| Пятиступенчатые регуляторы скорости с переключателем "макс/мин" скорость серии VRDE и VRDT-L (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| VRDE 3,5 | 230 | 3,5 | 305200155 | 270 |  |
| VRDE 7,5 | 230 | 7,5 | 305200155 | 346 |  |
| VRDE 13 | 230 | 13,0 | 425300175 | 550 |  |
| VRDT-L 2,5 | 400 | 2,5 | 325300175 | 523 |  |
| VRDT-L 4 | 400 | 4,0 | 425300275 | 675 |  |
| VRDT-L 8 | 400 | 8,0 | 425400225 | 912 |  |
| VRDT-L 11 | 400 | 11,0 | 430400235 | 1207 |  |
| Программируемые пятиступенчатые регуляторы скорости серии VRCE и VRCT-L (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| VRCE 3,5 | 230 | 3,5 | 250170136 | 342 |  |
| VRCE 7,5 | 230 | 7,5 | 305200140 | 489 |  |
| VRCE 13 | 230 | 13,0 | 425300225 | 831 |  |
| VRCT-L 2,5 | 400 | 2,5 | 325300150 | 606 |  |
| VRCT-L 4 | 400 | 4,0 | 425300200 | 729 |  |
| VRCT-L 8 | 400 | 8,0 | 430400200 | 912 |  |
| VRCT-L 11 | 400 | 11,0 | 430400200 | 1207 |  |
| Электронные регуляторы скорости UVS (POLAR BEAR) Регулирование скорости в зависимости от температуры, давления, влажности, CO2 и т.д. |  |  |  |  |  |
| UVS 3 | 230 | 3,0 | 17811392 | 291 |  |
| UVS 10 | 230 | 10,0 | 17811392 | 315 |  |

uvs

CVS

Автоматика

| Модель | Напря- жение, В/Гц | Макc. ток, А | контроли- руемый параметр | таймер вкл/выкл | таймер пере- ключения 2 уставок | Габаритные размеры (ВШГ), мм | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные регуляторы скорости серии CVS (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |  |  | евро |
| CVS 3 TE1 | 230/50 | 3,0 | Температура | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 TE1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 TE2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 TE2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 RH1 | 230/50 | 3,0 | Влажность | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 RH1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 RH2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 RH2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 DP1 | 230/50 | 3,0 | Давление | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 DP1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 DP2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 DP2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 CO1 | 230/50 | 3,0 | Концентрация CO2 | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 CO1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 CO2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 CO2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 AQ1 | 230/50 | 3,0 | Качество воздуха | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 AQ1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 AQ2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 AQ2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 TС1 | 230/50 | 3,0 | Температура и концентрация CO2 | √ | - | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 TС1 | 230/50 | 10,0 |  | √ | - | 255170140 | 392 |  |
| CVS 3 TС2 | 230/50 | 3,0 |  | √ | √ | 255170140 | 324 |  |
| CVS 10 TС2 | 230/50 | 10,0 |  | √ | √ | 255170140 | 392 |  |

OVTE

ARTE

PSS-m

Автоматика

| Модель | Напряжение, В | Макс. ток, А | Габаритные размеры (ВШГ), мм | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии OVS (POLAR BEAR) |  |  |  |  | евро |
| OVS 3 | 230 | 3,0 | 17811392 | 163 |  |
| OVS 10 | 230 | 10,0 | 17811392 | 212 |  |
| Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии ODS для монтажа на DIN-рейке (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| ODS 3 | 230 | 3,0 | 12811497 | 147 |  |
| ODS 10 | 230 | 10,0 | 12813097 | 158 |  |
| Электронные регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus) серии ODST для монтажа на DIN-рейке (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| ODST 3 | 400 | 3,0 | 125195100 | 289 |  |
| ODST 6 | 400 | 6,0 | 125195100 | 327 |  |
| Пятиступенчатые регуляторы скорости с аналоговым входом 0–10 В серии OVTE и OVTT (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| OVTE 3,5 | 230 | 3,5 | 305200140 | 315 |  |
| OVTE 7,5 | 230 | 7,5 | 305200140 | 362 |  |
| OVTE 13 | 230 | 13,0 | 325300170 | 727 |  |
| OVTT 4 | 400 | 4,0 | 425400200 | 760 |  |
| OVTT 8 | 400 | 8,0 | 425400200 | 978 |  |
| OVTT 11 | 400 | 11,0 | 430400200 | 1422 |  |
| Пятиступенчатые трансформаторы ARTE и ARTT (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |
| ARTE 1,5 | 230 | 1,5 | 858580 | 52 |  |
| ARTE 3,5 | 230 | 3,5 | 10790105 | 66 |  |
| ARTE 5 | 230 | 5,0 | 10790105 | 82 |  |
| ARTE 7,5 | 230 | 7,5 | 125110120 | 106 |  |
| ARTE 10 | 230 | 10,0 | 125110120 | 141 |  |
| ARTE 13 | 230 | 13,0 | 125125120 | 189 |  |
| ARTT 1,5 | 400 | 1,5 | 957595 | 53 |  |
| ARTT 2,5 | 400 | 2,5 | 1109595 | 80 |  |
| ARTT 4 | 400 | 4,0 | 125125105 | 109 |  |
| ARTT 6 | 400 | 6,0 | 135120130 | 173 |  |
| ARTT 8 | 400 | 8,0 | 175110160 | 211 |  |
| ARTT 11 | 400 | 11,0 | 175125160 | 228 |  |
| Реле тепловой защиты U-EK230E |  |  |  |  |  |
| U-EK230E | 230 | 3,0 | 3511658 | 161 |  |

ods

| Модель | Напряжение | Выходной сигнал | Габаритные размеры (ВШГ), мм | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регуляторы PSF, PSF-M, PTF и PSS-M (POLAR BEAR) |  |  |  |  | евро |
| PSF | От вентилятора или 10 В пост. | Плавный 0–10 В | 828265 | 38 |  |
| PSF-M |  | Плавный 0–10 В | 828265 | 49 |  |
| PTF |  | 4 ступени в диапазоне 0–10 В | 828265 | 49 |  |
| PSS-M | 230 В/50 Гц | Плавный 0–10 В, 0–20 мА, ШИМ | 828265 | 57 |  |

Автоматика

| Модель | Напряжение, В | Макс. мощность, кВт | ток, А | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преобразователи частоты UNIDRIVE M (CONTROL TECHNIQUES) |  |  |  |  | Рубли |
| M200-024-00023 | 400 | 0,75 | 2,3 | 14031 |  |
| M200-024-00032 | 400 | 1,1 | 3,2 | 14492 |  |
| M200-024-00041 | 400 | 1,5 | 4,1 | 16101 |  |
| M200-034-00056 | 400 | 2,2 | 5,6 | 19208 |  |
| M200-034-00073 | 400 | 3 | 7,3 | 21048 |  |
| M200-034-00094 | 400 | 4 | 9,4 | 23464 |  |
| M200-044-00135 | 400 | 5,5 | 13,5 | 30593 |  |
| M200-044-00170 | 400 | 7,5 | 17 | 35655 |  |
| M200-054-00270 | 400 | 15 | 30 | 54402 |  |
| M200-064-00350 | 400 | 18,5 | 38 | 72689 |  |
| M200-064-00420 | 400 | 22 | 48 | 80282 |  |
| M200-064-00470 | 400 | 30 | 63 | 102362 |  |
| M400-074-00660 | 400 | 37 | 79 | 139226 |  |
| M400-074-00770 | 400 | 45 | 94 | 156017 |  |
| M400-074-01000 | 400 | 55 | 112 | 199492 |  |
| M400-084-01340 | 400 | 75 | 155 | 262993 |  |
| M400-084-01570 | 400 | 90 | 184 | 309878 |  |
| M400-094-02000 | 400 | 110 | 221 | 348028 |  |
| M400-094-02240 | 400 | 132 | 266 | 386411 |  |

UNIDRIVE M

| Модель | Двигатель вентилятора |  | Вводное напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ток, А | Напряжение, В |  |  |  |
| Модули управления для вентиляторов |  |  |  |  | Евро |
| ACM-T0 | 0,10,2 | 230 или 400 | 230 или 400 |  |  |
| ACM-T1 | 0,20,3 |  |  |  |  |
| ACM-T2 | 0,30,5 |  |  |  |  |
| ACM-T3 | 0,50,8 |  |  |  |  |
| ACM-T4 | 0,81,3 |  |  |  |  |
| ACM-T5 | 1,32,1 |  |  |  |  |
| ACM-T6 | 2,23,3 |  |  |  |  |
| ACM-T7 | 3,45,2 |  |  |  |  |
| ACM-T8 | 5,38,3 |  |  |  |  |
| ACM-T9 | 8,313 |  |  |  |  |

acm-T...

Pulser

ttc25

optigo op10

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РеГулятоРы Для ЭлектРоНАГРеВАтелеЙ Регуляторы для электронагревателей (REGIN) |  |  | Евро |
| Pulser | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный | 101 |  |
| Pulser-М | Симисторный регулятор температуры с функцией ограничения мин./макс. температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный | 117 |  |
| Pulser220X010 | Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза), монтаж настенный | 142 |  |
| Pulser380X010 | Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный | 142 |  |
| Pulser/D | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж на DIN-рейке | 101 |  |
| Pulser-X/D | Симисторный силовой модуль с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж на DIN-рейке | 144 |  |
| Pulser-ADD | Дополнительный силовой модуль для серии Pulser, макс. нагрузка 3,6 кВт (230 В, 1 фаза) или 6,4 кВт (400 В, 2 фазы), монтаж настенный | 101 |  |
| TTC2000 | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, монтаж настенный | 517 |  |
| TTC25 | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке | 453 |  |
| TTC25X | Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), монтаж на DIN-рейке | 417 |  |
| TTC40F | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 27 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке | 575 |  |
| TTC40FX | Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагрузка 27 кВт (400 В, 3 фазы), монтаж на DIN-рейке | 528 |  |
| TTC63F | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 43 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке | 769 |  |
| TTC80F | Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 55 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры, 0–10 В, монтаж на DIN-рейке | 915 |  |
| TT-S4/D | Шаговый регулятор для серии TTC. 4 релейных выхода 2 А, 250 В, напряжение питания 24 В, монтаж на DIN-рейке | 270 |  |
| TT-S6/D | Шаговый регулятор для серии TTC. 6 релейных выходов 2 А, 250 В, напряжение питания 24 В, монтаж на DIN-рейке | 338 |  |
| Потенциометр для задания температуры (REGIN) |  |  |  |
| TBI-30 | Задатчик температуры для Pulser и ТТС, диапазон от 0 до +30°С, монтаж панельный, IP20 | 37 |  |
| коНтРоллеРы конфигурируемые контроллеры Optigo (REGIN) |  |  |  |
| Optigo OP5 | Конфигурируемый контроллер для вентиляции, 1AI (Pt1000), 1SPI (внешний задатчик температуры в стандарте Pt1000), 1DI (0–1), 1UI (0–10 В или 0,1), 2AO (0–10 В) | 164 |  |
| Optigo OP10 | Конфигурируемый контроллер для вентиляции, отопления и ГВС. 2AI (Pt1000), 1SPI (внешний задатчик температуры в стандарте Pt1000), 2DI (0–1), 1UI (Pt1000 или 0,1), 2AO (0–10 В), 2DO (24 В перем., макс 0,5 А), 1DO (релейный 230 В перем., макс 5 А) | 215 |  |
| Optigo OP10-230 | Конфигурируемый контроллер для вентиляции, отопления и ГВС. 2AI (Pt1000), 1SPI (внешний задатчик температуры в стандарте Pt1000), 2DI (0–1), 1UI (Pt1000 или 0,1), 2AO (0–10 В), 2DO (24 В перем., макс 0,5 А), 1DO (релейный 230 В перем., макс 5 А.) Напряжение питания 230 В | 232 |  |

Corrigo  E281

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| конфигурируемые контроллеры CORRIGO E (REGIN) |  |  | Евро |
| Corrigo E151-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1RS-485 | 342 |  |
| Corrigo E151D-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1RS-485 | 403 |  |
| Corrigo E152-S | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2RS-485 | 525 |  |
| Corrigo E152D-S | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2RS-485 | 586 |  |
| Corrigo E15-S-LON | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1LON, 1RS-485 | 525 |  |
| Corrigo E15D-S-LON | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1LON, 1RS-485 | 586 |  |
| Corrigo E151W-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 1RS-485 | 525 |  |
| Corrigo E151DW-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 1RS-485 | 586 |  |
| Corrigo E152W-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 2RS-485 | 708 |  |
| Corrigo E152DW-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 2RS-485 | 769 |  |
| Corrigo E281-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1RS-485 | 733 |  |
| Corrigo E281D-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1RS-485 | 793 |  |
| Corrigo E282-S | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2RS-485 | 915 |  |
| Corrigo E282D-S | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2RS-485 | 976 |  |
| Corrigo E28-S-LON | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1LON, 1RS-485 | 915 |  |
| Corrigo E28D-S-LON | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1LON, 1RS-485 | 976 |  |
| Corrigo E281W-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 1RS-485 | 915 |  |
| Corrigo E281DW-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 1RS-485 | 976 |  |
| Corrigo E282W-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 2RS-485 | 1098 |  |
| Corrigo E282DW-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 2RS-485 | 1159 |  |
| E283W-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000, 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), WEB-сервер. Порты: 1TCP/IP, 2RS-485 | 1308 |  |
| E283DW-3 | Конфигурируемый контроллер для систем ОВК, 4AI (0–10 В, Pt1000, 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, Pt1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7хDO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем, WEB-сервер. Порты: 1хTCP/IP, 2RS-485 | 1453 |  |

Corrigo  e151D

c151d

c281

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программируемые контроллеры EXOcompact (REGIN) |  |  | Евро |
| C150-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1RS-485 | 683 |  |
| C150D-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1RS-485 | 788 |  |
| С152T-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1TCP/IP и 1RS-485 |  |  |
| C152DT-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 3AO (0–10 B), 4DI (0,1), 4DO (24 B пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1TCP/IP и 1RS-485 | 1195 |  |
| C280-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1RS-485 | 1273 |  |
| C282-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 2RS-485 | 1477 |  |
| C280D-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1RS-485 | 1378 |  |
| C282D-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 2RS-485 | 1582 |  |
| C280L-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1LON и 1RS-485 | 1477 |  |
| C280DL-S | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1LON и 1RS-485 | 1582 |  |
| C282T-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1TCP/IP и 1RS-485 | 1680 |  |
| C283T-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А). Порты: 1TCP/IP и 2RS-485 | 1786 |  |
| C282DT-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1TCP/IP и 1RS-485 | 1785 |  |
| C283DT-3 | Программируемый контроллер, 4AI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000), 5AO (0–10 В), 4UI (0–10 В, 0(4)...20мА, Pt1000, Ni1000 или 0,1), 8DI (0,1), 7DO (24 В пост./перем., макс. 2 А), с дисплеем. Порты: 1TCP/IP и 2RS-485 | 2240 |  |

eh31

ep1011

ep8282

e3-dsp

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульные программируемые контроллеры EXOflex (REGIN) |  |  | Евро |
| EH11-S | Односекционный процессорный модуль | 786 |  |
| EH10-S | Односекционный модуль расширения | 217 |  |
| EH21-S | Двухсекционный процессорный модуль | 1099 |  |
| EH20-S | Двухсекционный модуль расширения | 453 |  |
| EH31-S | Трехсекционный процессорный модуль | 1372 |  |
| EH30-S | Трехсекционный модуль расширения | 676 |  |
| EH41-S | Четырехсекционный процессорный модуль | 1641 |  |
| EH40-S | Четырехсекционный модуль расширения | 886 |  |
| Модули для контроллеров EXOflex (REGIN) |  |  |  |
| EP1011 | Источник питания 24 В пост. для процессорных модулей EH11-S, EH21-S, EH31-S, EH41-S | 696 |  |
| EP1004 | Источник питания 24 В пост. для модулей расширения EH10-S, EH20-S, EH30-S, EH40-S | 620 |  |
| EP2032 | Модуль дискретных входов (32DI) | 675 |  |
| EP3016 | Модуль дискретных выходов (16DO) | 641 |  |
| EP4024 | Модуль комбинированнных входов/выходов (16DI; 8DO) | 662 |  |
| EP5012 | Модуль аналоговых входов (12AI) | 841 |  |
| EP6012 | Модуль аналоговых выходов (12AO) | 965 |  |
| EP7218 | Комбинированный модуль входов/выходов (12AI и 6AO) | 841 |  |
| EP7408 | Коммуникационный модуль с набором комбинированных входов/выходов (2DI, 4AI и 2AO) | 786 |  |
| EP7416 | Модуль с набором комбинированных входов/выходов (2DI, 4AI и 2AO) | 765 |  |
| EP8101 | Коммуникационный модуль | 400 |  |
| EP8102 | Двухпортовый коммуникационный модуль | 689 |  |
| EP8210 | Сетевой адаптер для подключения контроллеров EXOflex к сетям LON TP/FT-10 | 910 |  |
| EP8282 | Сетевой адаптер для подключения контроллеров EXOflex к сетям Ethernet. Поддержка DHCP, DNS | 572 |  |
| X9035 | Модуль зарядного устройства/ИБП для EXOflex |  |  |
| X9017 | Интерфейсная плата KNX/EIB для модулей EXOflex |  |  |
| X1176 | Внешний модуль для подключения устройств M-BUS/SIOX к контроллерам стандарта EXOline. Питание 24 В пост./перем., IP65 |  |  |
| Аксессуары (опции) для контроллеров EXOcompact, CORRIGO E и EXOflex (REGIN) |  |  |  |
| E3-DSP | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact Степень защиты IP30 | 113 |  |
| ED9200 | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, без дисплея. Степень защиты IP41 | 519 |  |
| ED9200IP65 | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, без дисплея. Степень защиты IP65 | 564 |  |
| ED-TCV | Пульт управления с сенсорным дисплеем для контроллеров Corrigo | 290 |  |
| ED-RU | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком и встроенным датчиком комнатной температуры | 93 |  |
| ED-RU-O | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и кнопкой присутствия | 97 |  |
| ED-RU-F | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и переключателем скорости вентиляторов | 109 |  |
| ED-RU-FO | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры, переключателем скорости вентиляторов и кнопкой присутствия | 116 |  |
| ED-RU-DO | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры и кнопкой присутствия | 115 |  |
| ED-RU-DFO | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, задатчиком, встроенным датчиком комнатной температуры, переключателем скорости вентиляторов и кнопкой присутствия | 121 |  |

Rc-f

Rc, rc-t

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксессуары (опции) для контроллеров EXOcompact, CORRIGO E и EXOflex (REGIN) |  |  | Евро |
| ED-RU-DOS | Пульт управления для контроллеров EXOcompact/EXOflex, с дисплеем, кноп- ками и встроенным датчиком комнатной температуры | 121 |  |
| ED-RU-H | Пульт управления для контроллеров Corrigo/EXOcompact/EXOflex, со скрытым задатчиком и встроенным датчиком комнатной температуры | 91 |  |
| EP0000 | Заглушка слота расширения для модулей EH | 23,7 |  |
| EX8282 | Шлюз для интеграции контроллеров с интерфейсом RS-232/RS-485 (EXOline) в сети TCP/IP | 682 |  |
| CVT-USB-485 | Конвертер для подключения устройств с интерфейсом RS-485 к РС через порт USB | 83 |  |
| EXO-COMMUNICATOR | Локальный веб-сервер, шлюз между протоколом EXOline и протоколами BACnet, N2- System91 (Johnsos Controls), S-bus (SAIA), Trend |  |  |
| Модули ввода/вывода для контроллеров EXOcompact и EXOflex (REGIN) |  |  |  |
| IO-RU-7 | Модуль ввода/вывода, 1хAI (Pt1000), 1xUI (Pt1000 или дискретный), 2хDI, 3xUO (24 В пост./перем., макс. 2А или 0-10 В) | 146 |  |
| IO-RU-10 | Модуль ввода/вывода, 1хAI (Pt1000), 1xUI (Pt1000 или дискретный), 2хDI, 4xDO (24 В пост./перем., макс. 0,5А), 2xUO (24 В пост./перем., макс. 2А или 0-10 В) | 181 |  |
| IO-16AI | Модуль ввода, 16хAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм) | 327 |  |
| IO-16DI | Модуль ввода, 16хDI | 327 |  |
| IO-16DO-M | Модуль вывода, 16хD0 (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А) | 501 |  |
| IO-8DO8AI-M | Модуль ввода/вывода, 8хAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм), 8хD0 (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А) | 389 |  |
| IO-8DO8AO-M | Модуль вывода, 8xAO (0-10 В), 8хD0 (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А) | 459 |  |
| IO-4X4-M | Модуль ввода/вывода, 4хAI (0-10 В, 0(4)-20 мА, Pt1000, Ni1000 (только CAN-Bus), 0-10 кОм), 4хDI, 4xAO (0-10 В), 4хD0 (реле, макс. нагрузка 230В/(1)4А) | 403 |  |
| Регуляторы температуры AQUAlite (REGIN) |  |  |  |
| AL24A1T | Комнатный регулятор температуры, управляющий сигнал 0–10 В или 3-поз. | 99 |  |
| AL24A1К | Канальный регулятор температуры, управляющий сигнал 0–10 В | 131 |  |
| комнатные контроллеры Regio Mini (REGIN) |  |  |  |
| RC | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 143 |  |
| RC-T | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз. |  |  |
| RC-O | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 160 |  |
| RC-TO | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз. |  |  |
| RC-H | Комнатный контроллер для поддержания температуры, со скрытым задат- чиком. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 160 |  |
| RC-DO | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 172 |  |
| RC-DTO | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кноп- кой присутствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз. | 183 |  |
| RC-F | Комнатный контроллер для поддержания температуры. Управление 3-ско- ростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 166 |  |
| RC-FO | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с кнопкой присут- ствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 172 |  |
| RC-DFO | Комнатный контроллер для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. | 177 |  |

* Требуется силовой модуль.

rc-cdto

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| комнатные контроллеры Regio Midi (REGIN) |  |  | Евро |
| RC-C3 | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление EC- вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода. |  |  |
| RC-C3H | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, со скрытым задатчиком. Управле- ние EC-вентилятором. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода. |  |  |
| RC-C3O | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присут- ствия. Управление EC- вентилятором. Управление приводами охладителя/ нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода. |  |  |
| RC-C3DOC | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем, кнопкой присут- ствия и с входом для датчика СО2. Управление EC-вентилятором. Управле- ние приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсаль- ных выхода. |  |  |
| RC-CF | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладите- ля/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода. | 240 |  |
| RC-CFO | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой при- сутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода. | 252 |  |
| RC-CDFO | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой при- сутствия. Управление 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охладителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Два универсальных выхода. | 258 |  |
| RC-C3DFOC | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем, кнопкой присут- ствия и с входом для датчика СО2. Управление EC-вентилятором. Управле- ние 3-скоростным вентилятором* фанкойла. Управление приводами охла- дителя/нагревателя 0–10 В или 2-поз. Три универсальных выхода. |  |  |
| RC-CT | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком. Управление приво- дами охладителя/нагревателя 3-поз. | 235 |  |
| RC-CTH | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, со скрытым задатчиком. Управле- ние приводами охладителя/нагревателя 3-поз. |  |  |
| RC-CTO | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline или Modbus) для поддержания температуры, с задатчиком и кнопкой присут- ствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз. | 240 |  |
| RC-CDTO | Комнатный контроллер с сетевым интерфейсом RS-485 (EXOline, Modbus или BACnet) для поддержания температуры, с дисплеем и кнопкой присут- ствия. Управление приводами охладителя/нагревателя 3-поз. | 258 |  |

Rc-cto

* Требуется силовой модуль.

rcp-100

Ru-dfo

ir24-p

ir24-pc

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| комнатные контроллеры Regio Maxi (REGIN) |  |  | Евро |
| RCP-100 | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO | 349 |  |
| RCP-100L | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO | 616 |  |
| RCP-100T | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO | 616 |  |
| RCP-100F | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO, 3RO (управление вентилятором) | 361 |  |
| RCP-100FL | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO, 3RO (управление вентилятором) | 630 |  |
| RCP-100FT | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2AI, 3DI, 4DO, 3RO (управление вентилятором) | 630 |  |
| RCP-200 | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO | 372 |  |
| RCP-200L | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO | 643 |  |
| RCP-200T | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO | 643 |  |
| RCP-200F | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом RS-485. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO, 3RO (управление вентилятором) | 383 |  |
| RCP-200FL | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом LON. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO, 3RO (управление вентилятором) | 656 |  |
| RCP-200FT | Комнатный программируемый контроллер с сетевым интерфейсом TCP/IP. Входы и выходы: 2AI, 2AO, 3DI, 2DO, 3RO (управление вентилятором) | 656 |  |
| комнатные пульты RU (REGIN) |  |  |  |
| RU-DOS | Комнатный пульт для всех моделей RCP, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла, жалюзи и освещением, контроль CO2 и влажности воздуха. | 119 |  |
| RU | Комнатный пульт для RCP, с задатчиком | 96,2 |  |
| RU-O | Комнатный пульт для RCP, с задатчиком и кнопкой присутствия | 98 |  |
| RU-DO | Комнатный пульт для RCP, с дисплеем и кнопкой присутствия | 116 |  |
| RU-F | Комнатный пульт для RCP…F, с задатчиком. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла | 101 |  |
| RU-FO | Комнатный пульт для RCP…F, с задатчиком и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла | 103 |  |
| RU-DFO | Комнатный пульт для RCP…F, с дисплеем и кнопкой присутствия. Управление 3-скоростным вентилятором фанкойла | 119 |  |
| Аксессуары для комнатных контроллеров Regio (REGIN) |  |  |  |
| KG-A/1 | Датчик конденсации влаги, длина кабеля 1 м |  |  |
| X1178 | Силовой модуль для контроллеров Regio RC-…F… Монтаж настенный |  |  |
| RU-CBL-10 | Кабель для соединения комнатного пульта RU... с контроллером RCP... Длина 10 м |  |  |
| IR24-P | Датчик присутствия с релейным выходом. Монтаж настенный |  |  |
| IR24-PС | Датчик присутствия с релейным выходом. Монтаж потолочный |  |  |

LINX-100

LINX-210

LINX-120

LINX-200

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCADA-коНтРоллеРы Программируемые контроллеры LINX (LOYTEC) |  |  | Евро |
| LINX-150 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON, BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Встроенный сетевой интерфейс для удаленно- го доступа к каналу LON TP/FT-10. Порты: 2Ethernet IP-852, BACnet/IP, Modbus TCP), 1TP/FT-10, 1LIOB FT, 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1LIOB Connect, 1EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet | 4161 |  |
| LINX-151 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON, BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Встроенные маршрутизаторы LON TP/FT-10 – LON IP-852 и BACnet MS/TP – BACnet/IP. Порты: 2Ethernet (IP-852, BACnet/IP, Modbus TCP), 1TP/FT-10, 1LIOB FT, 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1LIOB Connect, 1EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet | 4900 |  |
| LINX-120 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1TP/FT-10, 1LIOB FT, 1RS-485 (Modbus RTU), 1(LIOB Connect, 1EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10. Встроенный коммутатор Ethernet | 3178 |  |
| LINX-121 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1TP/FT-10, 1LIOB FT, 1RS-485 (Modbus RTU), 1LIOB Connect, 1EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Встроенный маршрути- затор LON TP/FT-10-LON IP-852. Встроенный коммутатор Ethernet | 3917 |  |
| LINX-110 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1TP/FT- 10, 1Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10 | 1477 |  |
| LINX-111 | Программируемый контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1TP/FT- 10, 1Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор LON TP/FT-10 – LON IP-852. | 1993 |  |
| LINX-220 | Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 2Ethernet (BACnet/IP, Modbus TCP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1(LIOB FT, 1(LIOB Connect, 1(EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Встроенный коммутатор Ethernet | 3178 |  |
| LINX-221 | Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet, KNX, Modbus, ZigBee PRO и M-Bus. Порты: 1TP/FT-10, 2Ethernet (IBACnet/IP, Modbus TCP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1(LIOB FT, 1(LIOB Connect, 1(EXT (M-Bus или KNX TP1 или Zig Bee PRO), 2USB-A, 1USB-B (ПК). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP – BACnet/IP и коммутатор Ethernet | 3917 |  |
| LINX-210 | Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus) | 1477 |  |
| LINX-211 | Программируемый контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP – BACnet/IP | 1993 |  |
| контроллеры LINX (LOYTEC) |  |  |  |
| LINX-100 | Контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1TP/FT-10, 1Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Удаленный сетевой интерфейс для канала LON TP/FT-10 | 1253 |  |
| LINX-101 | Контроллер для работы в сетях LON. Порты: 1TP/FT-10, 1Ethernet (IP-852, Modbus TCP), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор LON TP/FT-10-LON IP-852 | 1751 |  |
| LINX-200 | Контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus) | 1253 |  |
| LINX-201 | Контроллер для работы в сетях BACnet. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (BACnet MS/TP или Modbus RTU), 1RS-232 (M-Bus). Встроенный маршрутизатор BACnet MS/TP-BACnet/IP | 1751 |  |

LIOB-100

LIOB-100

L-MBUS

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модули ввода/вывода для контроллеров LINX (LOYTEC) |  |  | Евро |
| LIOB-100 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2DI (дискретный, счетчик), 2AO (0–10 В), 9DO (5релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4симисторных, 24–230 В перем., 1 А) | 645 |  |
| LIOB-101 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 16DI (дискретный, счетчик) | 595 |  |
| LIOB-102 | Модуль ввода/вывода. 6UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0–10 В), 8DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А) | 696 |  |
| LIOB-103 | Модуль ввода/вывода. 6 UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0–10 В), 4DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А) | 645 |  |
| LIOB-131 | Модуль управления устройствами DALI, 1 канал DALI (до 64 устройств и 16 групп DALI). Встроенный источник питания канала DALI | 591 |  |
| LIOB-150 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2DI (дискретный, счетчик), 2AO (0–10 В), 8DO (4релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4симисторных, 24–230 В перем., 1 А). Порт LON TP/FT-10 | 696 |  |
| LIOB-151 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 12DI (дискретный, счетчик). Порт LON TP/FT-10 | 647 |  |
| LIOB-152 | Модуль ввода/вывода. 6UI (0–10 В, 4–20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0–10 В), 8DO (релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А). Порт LON TP/FT-10 | 747 |  |
| LIOB-153 | Модуль ввода/вывода. 6UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0-10 В), 5DO (4релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А; 1релейный, 250 В перем. или 30 В пост., 16 А). Порт LON TP/FT-10 | 696 |  |
| LIOB-154 | Модуль ввода/вывода. 7UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 4AO (0-10 В), 7DO (5релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 2симисторных, 24–230 В перем., 1 А), 1дифференциальное реле давления, 0-500 Па. Порт LON TP/FT-10. | 696 |  |
| LIOB-450 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 2DI (дискретный, счетчик), 2AO (0-10 В), 8DO (4релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 4симисторных, 24–230 В перем., 1 А). Порты 2100Base-T Ethernet, 1LON IP-852. | 789 |  |
| LIOB-451 | Модуль ввода/вывода. 8UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 12DI (дискретный, счетчик). Порты 2100Base-T Ethernet, 1LON IP-852. | 741 |  |
| LIOB-452 | Модуль ввода/вывода. 6UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0-10 В), 8DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А). Порты 2100Base-T Ethernet, 1LON IP-852. | 850 |  |
| LIOB-453 | Модуль ввода/вывода. 6СUI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 6AO (0-10 В), 5DO (релейные, 250 В перем. или 30 В пост., 416 А; 16 А). Порты 2100Base-T Ethernet, 1LON IP-852. | 789 |  |
| LIOB-454 | Модуль ввода/вывода. 7UI (0-10 В, 4-20 мА, Pt1000 и NTC10k, DI), 4AO (0-10 В), 7DO (5релейных, 250 В перем. или 30 В пост., 6 А; 2симисторных, 24–230 В перем., 1 А), 1дифференциальное реле давления, 0-500 Па. Порты 2100Base-T Ethernet, 1LON IP-852. | 789 |  |
| LIOB-A2 | Адаптер для разнесения модулей LIOB друг от друга | 67 |  |
| Аксессуары (опции) для контроллеров LINX и модулей LIOB (LOYTEC) |  |  |  |
| LPOW-2415A | Источник питания. 230 В перем./24 В пост. Для LINX-120, LINX-121, LINX-220, LINX-221, модули ввода/вывода L-IOB | 133 |  |
| LKNX-300 | KNX интерфейс для контроллеров LINX-15x/12x/22x, LROC-100/150 и шлюза LGATE-950 | 414 |  |
| LZIBI-800 | Интерфейс ZigBee PRO для контроллеров LINX-15x/12x/22x, LROC-100/150 и шлюза LGATE-950 | 414 |  |
| LZIBI-801 | Внешняя антенна для LZIBI-800, длина кабеля 1м, магнитное основание | 51 |  |
| LZIBI-810 | Маршрутизатор ZigBee PRO. Увеличивает дальность беспроводной связи и расширяет число конечных устройств до 50 | 414 |  |
| L-MBUS20 | Преобразователь уровней M-Bus в RS-232. Поддержка до 20 устройств M-Bus | 420 |  |
| L-MBUS80 | Преобразователь уровней M-Bus в RS-232. Поддержка до 80 устройств M-Bus | 605 |  |

LIP-3 ECTB

LS-11CB

Nic852

nic709- IP3E100

LT-13

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сетеВАя иНФРАстРуктуРА Маршрутизаторы (LOYTEC) |  |  | Евро |
| LIP-3ECTB | Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 1TP/FT-10, 110/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1RS-232 | 1315 |  |
| LIP-33ECTB | Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 2TP/FT-10, 110/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1RS-232 | 1709 |  |
| LIP-3333ECTB | Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852. Порты: 4TP/FT-10, 110/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1RS-232 | 2885 |  |
| LIP-1ECTB | Маршрутизатор между каналами LON TP/XF-1250 и LON IP-852. Порты: 1TP/XF-1250, 110/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1RS-232 | 1315 |  |
| LIP-33ECRB | Маршрутизатор между каналами LON TP/FT-10 и LON IP-852 c функцией резервирования. Порты: 2TP/FT-10, 110/100Base-TX Ethernet (IP-852), 1RS-232 | 1772 |  |
| LS-33CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10. Порты: 2TP/FT-10, 1RS-232 | 937 |  |
| LS-33300CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10. Порты: 3TP/FT-10, 1RS-232 | 1394 |  |
| LS-13CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1TP/FT-10, 1TP/XF-1250, 1RS-232 | 937 |  |
| LS-13300CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1TP/XF-1250, 2TP/FT-10, 1RS-232 | 1394 |  |
| LS-13333CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 1TP/XF-1250, 4TP/FT-10, 1RS-232 | 1600 |  |
| LS-11333CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/FT-10 и LON TP/XF-1250. Порты: 2TP/XF-1250, 3TP/FT-10, 1RS-232 | 1660 |  |
| LS-11CB | Маршрутизатор между каналами сети LON TP/XF-1250. Порты: 2TP/XF-1250, 1RS-232 | 937 |  |
| сетевые интерфейсы LON (LOYTEC) |  |  |  |
| NIC852 | Сетевой интерфейс для сетей стандарта LON IP-852. Аппаратная защита | 691 |  |
| NIC852-SW | Сетевой интерфейс для сетей стандарта LON IP-852. Программная защита | 753 |  |
| NIC709-PCI100 | Сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через PCI шину. Порты: 1PCI (3,3 В или 5,0 В), 1FT-10/LPT-10, 1TP/XF1250, 1TP/RS485 | 659 |  |
| NIC709-USB100 | Сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через USB порт. Порты: 1FT-10/LPT-10, 1TP-XF1250, 1TP/RS485 | 659 |  |
| NIC709-IP3E100 | Удаленный сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON TP/FT-10 через Ethernet | 783 |  |
| NIC709-IP1E100 | Удаленный сетевой интерфейс для подключения ПК к сети LON TP/FT-1250 через Ethernet | 783 |  |
| терминаторы (LOYTEC) |  |  |  |
| LT-03 | Терминатор для сетей LON. Порты: 1TP/FT-10 или TP/LPT-10, 1сервисный коннектор RJ-45. Шинная и свободная топология | 64 |  |
| LT-13 | Терминатор для сетей LON. Порты: 1TP/FT-10 (TP/LPT-10), 1TP/XF-1250. Шинная и свободная топология | 64 |  |
| LT-33 | Терминатор для сетей LON. Порты: 2TP/FT-10 (TP/LPT-10). Шинная и свободная топология | 64 |  |
| LT-04 | Терминатор для сетей RS-485. Порты: 1RS-485, 1сервисный коннектор RJ-45 | 64 |  |
| LT-B4 | Терминатор для сетей RS-485 с failsafe biasing. Порты: 1RS-485 | 64 |  |

LVIS-3E100

dp156

RCF-230D

RCu-31

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРАФиЧеские ПАНели Графические панели (LOYTEC, REGIN) |  |  | Евро |
| LVIS-3E100 | Графическая панель с сенсорным экраном 5,7" (320240, 256 цветов); порты 1LON TP/FT-10, 1100Base-T Ethernet, 2дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем. | 1809 |  |
| LVIS-FRAME1 | Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 5,7" | 69 |  |
| LVIS-3E112 | Графическая панель с сенсорным экраном 12,1" TFT (800600, 65535 цветов); порты 1LON TP/FT-10, 2100Base-T Ethernet со встроенным коммутатором, 2USB-A, стерео аудио выход; 2дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем./230 В перем. | 2791 |  |
| LVIS-FRAME12 | Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 12,1" | 84 |  |
| LVIS-3E115 | Графическая панель с сенсорным экраном 15" TFT (1024768, 65535 цве- тов); порты 1LON TP/FT-10, 2100Base-T Ethernet со встроенным коммутатором, 2USB-A, стерео аудио выход; 2дискретных входа. Функция RNI для сети LON TP/FT-10. Напряжение питания 24 В пост./24 В перем./230 В перем. | 3502 |  |
| LVIS-FRAME15 | Монтажная коробка для скрытого монтажа LVIS с диагональю экрана 15" | 95 |  |
| DP89 | Графическая панель с сенсорным экраном 8,9" (1024600, 262000 цветов); Intel Atom N270 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ Flash. Порты: 2RS-232, 2USB2.0, 110/100/1000 Мб Ethernet. Адаптер питания 230 В перем./12 В пост. | 2283 |  |
| DP156 | Графическая панель с сенсорным экраном 15,6" (1366768, 262000 цве- тов); порты: 5RS-232, 110/100/1000 Мб Ethernet, 2USB2.0, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ Flash, адаптер питания 230 В перем./12 В пост. | 2482 |  |
| ПулЬты уПРАВлеНия, теРМостАты, ДАтЧики, Реле, ПРеоБРАЗоВАтели, ГиГРостАты Пульты управления для фанкойлов (REGIN) |  |  |  |
| RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66,4 |  |
| RCF-230TD | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. или 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66,4 |  |
| RCF-230AD | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление приводами 0–10 В, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 72,5 |  |
| RCF-230CD | Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20. | 132 |  |
| RCF-230CTD | Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. или 3-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20. | 132 |  |
| RCF-230CAD | Пульт управления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus или EXOline) для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление приводами 0–10 В, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20. | 139 |  |
| Пульт управления для систем вентиляции (POLAR BEAR) |  |  |  |
| RCU-31 | Выносной настенный пульт управления системами приточной вентиляции. Управление вентилятором – три скорости; индикация работы, замены фильтра, аварии; потенциометр уставки температуры. Питание 24 В, IP30 | 82 |  |

brc

TM1N/D

tm–1

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| термостаты (REGIN, POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| ТM1-P | Комнатный электронный термостат, диапазон от 0 до +30°С, переключающий контакт, 16 А/250 В, питание 230 В, IP30 | 26,7 |  |
| ТM1N/D | Электронный 1-ступенчатый термостат, диапазон от 0 до +30°С, замыкающий контакт, 16 А/250 В, питание 230 В, монтаж на DIN-рейке, IP20 | 103 |  |
| ТM2-24/D | Электронный 2-ступенчатый термостат, диапазон от 0 до +30°С, 2 замыкающих контакта, 10 А/250 В, питание 24 В, монтаж на DIN-рейке, IP20 | 140 |  |
| ТА3 (546071) | Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°С, переключающий контакт 16 А/250 В, IP20 | 12,4 |  |
| ТА3 (546014) | Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°С, переключающий контакт 16 А/250 В, индикатор работы, переключатель «Вкл/Выкл», IP20 | 14,5 |  |
| ТА3 (546231) | Комнатный электромеханический термостат, диапазон от +5 до +30°С, переключающий контакт 16 А/250 В, индикатор работы, переключатель «Зима/Лето», IP20 | 21,4 |  |
| ERT | Комнатный электромеханический термостат, диапазон от 0 до +40°С, переключающий контакт 16 А/250 В, IP54 | 40,2 |  |
| BRC | Контактный биметаллический термостат, диапазон от +20 до +90 °С, переключающий контакт 16 А/250 В, IP30 | 12,5 |  |
| ТС2 (542482) | Погружной электромеханический термостат, диапазон от 0 до +90°С, переключающий контакт, 10 А/250 В, IP40 | 18,2 |  |
| TC2 (542483) | Капиллярный электромеханический термостат, диапазон от -35 до +35°С, переключающий контакт 10 А, 250 В, IP40, | 15,1 |  |
| PBFP-2N | Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°С, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 1,8 м, IP65, кронштейн для крепления капилярной трубки входит в комплект поставки | 83 |  |
| PBFP-3N | Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°С, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 3 м, IP65, кронштейн для крепления капилярной трубки входит в комплект поставки | 78 |  |
| PBFP-6N | Термостат защиты от размораживания водяных теплообменников, диапазон от -10 до +15°С, переключающий контакт 10 А/250 В, капиллярная трубка 6 м, IP65, кронштейн для крепления капилярной трубки входит в комплект поставки | 83 |  |
| термостаты для теплых полов (REGIN) |  |  |  |
| FL1-S | Электронный термостат для теплых полов, диапазон от 0 до +40 °С, 13 А/250 В, питание 230 В, IP21 | 118 |  |
| FL1-D | Электронный термостат для теплых полов c дисплеем и недельным плани- ровщиком, диапазон от 0 до +40 °С, 13 А/250 В, питание 230 В, IP21 | 154 |  |

St-r1/pt1000

st-u1/pt1000

tg-r530

tlt 130

hr2

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчики температуры PT1000 (REGIN, POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| ST-K1/PT1000 | Канальный датчик температуры Pt1000, диапазон от -50 до +160°С, IP65 | 41,3 |  |
| TG-KH/PT1000 | Канальный датчик температуры Pt1000, диапазон от -30 до +70°С, IP65 | 31,6 |  |
| ST-M1/PT1000 | Погружной датчик температуры Pt1000 с гильзой (резьба 1/2", длина 85 мм), диапазон от -50 до +160°С, IP65 | 45,2 |  |
| TG-DH/PT1000 | Погружной датчик температуры Pt1000, диапазон от -20 до +120°С, соеди- нение: резьба 1/4", длина 100 мм, IP65 | 45,2 |  |
| ST-R1/PT1000 | Комнатный датчик температуры Pt1000 с задатчиком, диапазон от -35 до +70°С, IP30 | 60,9 |  |
| TG-R4/PT1000 | Комнатный датчик температуры Pt1000 с задатчиком, диапазон от 0 до +50°С, IP30 | 60,9 |  |
| ST-R2/PT1000 | Комнатный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +70°С, IP30 | 18,7 |  |
| TG-R5/PT1000 | Комнатный датчик температуры Pt1000, диапазон от 0 до +50°С, IP30 | 18,7 |  |
| ST-C1/PT1000 | Контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°С, IP65 | 20,8 |  |
| TG-AH/PT1000 | Контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -30 до +120°С, IP65 | 29,9 |  |
| ST-U1/PT1000 | Датчик наружной температуры Pt1000, диапазон от -35 до +90°С, IP65 | 13,5 |  |
| TG-UH/PT1000 | Датчик наружной температуры Pt1000, диапазон от -30 до +120°С, IP65 | 19,8 |  |
| Датчики температуры NTC (REGIN) |  |  |  |
| TG-K300 | Канальный датчик температуры NTC, диапазон от -30 до +30°С, IP20 | 28,9 |  |
| TG-K330 | Канальный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +30°С, IP20 | 24,5 |  |
| TG-K360 | Канальный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +60°С, IP20 | 28,9 |  |
| TG-R430 | Комнатный датчик температуры NTC с задатчиком, диапазон от 0 до +30°С, IP30 | 41,8 |  |
| TG-R530 | Комнатный датчик температуры NTC, диапазон от 0 до +30°С, IP30 | 27 |  |
| TG-R600 | Датчик наружной температуры NTC, диапазон от -30 до +30°С, IP65 | 53,1 |  |
| Преобразователи температуры (REGIN) |  |  |  |
| TRTN | Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°С, IP30 | 144 |  |
| TRTN-D | Комнатный преобразователь температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°С, IP30 | 236 |  |
| TRT50 | Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°С, IP65 | 167 |  |
| TDT200 | Канальный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +50°С, IP65 | 173 |  |
| TLT130 | Погружной преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от 0 до +100°С, соединение: резьба 1/4", длина 75 мм, IP65 | 180 |  |
| Преобразователи температуры (POLAR BEAR) |  |  |  |
| PT-C1/PT1000 | Контактный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +120°С, IP65 | 91 |  |
| PT-M1/PT1000 | Погружной преобразователь температуры, выход 0–10 В, с гильзой (резьба 1/2", длина 85 мм), диапазон от -50 до +160°С, IP65 | 114 |  |
| PT-K1/PT1000 | Канальный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -50 до +160°С, IP65 | 111 |  |
| PT-R2/PT1000 | Комнатный преобразователь температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +70°С, IP30 | 89 |  |
| PT-U1/PT1000 | Преобразователь наружной температуры, выход 0–10 В, диапазон от -35 до +90°С, IP65 | 83 |  |
| Гигростаты (REGIN) |  |  |  |
| HR-S | Комнатный 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 20 до 90%, переключающий контакт 5 А/250 В, IP30 | 53,1 |  |
| HR2 | Комнатный 2-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 95%, 2 переключающих контакта 5 А/250 В, IP21 | 102 |  |
| HMH | Канальный (настенный) 1-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 100%, 1 переключающий контакт 10 А/250 В, IP54 | 170 |  |
| HMH2 | Канальный (настенный) 2-ступенчатый гигростат, диапазон от 10 до 100%, 2 переключающих контакта 10 А/250 В, IP54 | 213 |  |

hrtn

co2dt

PHT-R1-Touch

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователи влажности (REGIN) |  |  | Евро |
| HRTN | Комнатный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–95%, IP30 | 262 |  |
| HRTN-D | Комнатный преобразователь влажности c дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–95%, IP30 | 314 |  |
| HRT250 | Комнатный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–100%, IP65 | 435 |  |
| HDT2200 | Канальный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 0–100%, IP65 | 457 |  |
| HDT3200 | Канальный преобразователь влажности, выход 0–10 В, диапазон 20–95%, IP65 | 246 |  |
| Преобразователи влажности и температуры (REGIN, POLAR BEAR) |  |  |  |
| HTRTN | Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–95%, от 0 до +50°С, IP30 | 299 |  |
| HTRTN-D | Комнатный преобразователь влажности и температуры с дисплеем, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–95%, от 0 до +50°С, IP30 | 359 |  |
| HTRT250 | Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от 0 до +50°С, IP65 | 522 |  |
| HTRT350 | Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 20–95%, от 0 до +50°С, IP65 | 304 |  |
| HTRT2500 | Комнатный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 10–95%, от 0 до +50 °C, IP65 |  |  |
| PHT-R1 | Комнатный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20 | 175 |  |
| PHT-R1-Touch | Комнатный преобразователь влажности и температуры с сенсорным дисплеем, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20 | 225 |  |
| PHT-R1-Touch-Modbus | Комнатный преобразователь влажности и температуры с сенсорным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100%, от 0 до +50 °C, IP20 | 270 |  |
| HTDT2200 | Канальный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от 0 до +50°С, IP65 | 549 |  |
| HTDT3200 | Канальный преобразователь влажности и температуры, 2 выхода 0–10 В, диапазон 20–95%, от 0 до +50°С, IP65 | 264 |  |
| HTDT2500 | Канальный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 10–95%, от 0 до +50 °C, IP65 |  |  |
| PTH-K1/PT1000 | Канальный преобразователь влажности и температуры с датчиком Pt1000, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100%, от -40 до +60°С, IP65 | 183 |  |
| Преобразователи концентрации углекислого газа (REGIN, POLAR BEAR) |  |  |  |
| CO2RT | Комнатный преобразователь концентрации CO2 и температуры, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°С, IP30 | 402 |  |
| CO2RT-D | Комнатный преобразователь концентрации CO2 и температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°С, IP30 | 427 |  |
| CO2HRT-D | Комнатный преобразователь концентрации CO2, влажности и температуры с дисплеем, выход 0–10 В, диапазон 0–2000 ppm, 10–90% отн. влажности, от 0 до +50°С, IP30 | 560 |  |
| CO2RT-R | Комнатный преобразователь концентрации CO2, диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP30 | 447 |  |
| CO2RT-R-D | Комнатный преобразователь концентрации CO2 с дисплеем, диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP30 | 802 |  |
| PCO2T-R1S1-Touch | Комнатный преобразователь концентрации CO2 и температуры с сенсорным дисплеем, 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20 | 440 |  |
| PCO2T-R1S1-Touch- Modbus | Комнатный преобразователь концентрации CO2 и температуры с сенсор- ным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 2 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20 | 495 |  |
| PCO2HT-R1S1-Touch | Комнатный преобразователь концентрации CO2, влажности и температуры с сенсорным дисплеем, 3 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, 0–100%, от 0 до +50°C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20 | 480 |  |
| PCO2HT-R1S1-Touch- Modbus | Комнатный преобразователь концентрации CO2, влажности и температуры с сенсорным дисплеем и сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), 3 выхода 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–2000 ppm, 0–100%, от 0 до +50 °C, 1 релейный выход макс. 6 А/250 В, IP20 | 530 |  |
| CO2DT | Канальный преобразователь концентрации CO2, диапазон 0–2000 ppm, выход 0–10 В, IP65/IP20 (погружная часть/корпус) | 793 |  |
| CO2DT-R | Канальный преобразователь концентрации CO2, диапазон 0–2000 ppm, релейный выход макс. 1 А/50 В, IP65/IP20 (погружная часть/корпус) | 596 |  |

dps n

dpm 2500d

dmd-c

sat

DAT

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дифференциальные реле давления (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| DPS-500N | Дифференциальное реле давления, диапазон 30–500 Па, переключающий контакт 3 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 30 |  |
| DPS-1500N | Дифференциальное реле давления, диапазон 100–1500 Па, переключающий кон- такт 3 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 30 |  |
| DPS-4500N | Дифференциальное реле давления, диапазон 500–4500 Па, переключающий кон- такт 5 А/250 В, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 30 |  |
| Дифференциальные преобразователи давления (REGIN, POLAR BEAR) |  |  |  |
| DPM-2500D | Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон -100–100, 0–100, 0–250, 0–500, 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 220 |  |
| DPM-7000D | Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500, 0–3000, 0–4000, 0–5000, 0–7000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 220 |  |
| DPM-2000-Modbus | Дифференциальный преобразователь давления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), выход 0–10 В / 0–20 мА / ШИМ, диапазон -100–100, -50–50, 0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–2000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами |  |  |
| DMD | Дифференциальный преобразователь давления с дисплеем, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–100, 0–300, 0–500, 0–1000 Па, IP54, поставляется в ком- плекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами | 378 |  |
| TTK1 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–100 кПа, IP65 | 342 |  |
| TTK2 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–200 кПа, IP65 | 342 |  |
| TTK5 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–500 кПа, IP65 | 342 |  |
| TTK10 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–1000 кПа, IP65 | 342 |  |
| TTK25 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–2500 кПа, IP65 | 342 |  |
| TTK100 | Преобразователь давления жидкости и газов, выход 0–10 В, диапазон 0–10 MПа, IP65 | 342 |  |
| Регуляторы давления (REGIN, POLAR BEAR)) |  |  |  |
| DPM-C 2000-Modbus | Регулятор давления с сетевым интерфейсом RS-485 (Modbus), выход 0–10 В / 0–20 мА / ШИМ, диапазон 0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–2000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуцерами |  |  |
| DMD-С | Регулятор давления с дисплеем, 2 выхода 0–10 В, диапазон 0–100, 0–300, 0–500, 0–1000 Па, IP54, поставляется в комплекте с 2 метрами гибкой трубки и 2 штуце- рами | 386 |  |
| Преобразователь скорости воздуха (REGIN) |  |  |  |
| AVDT25 | Канальный преобразователь скорости воздуха, выход 0–10 В (4–20 мА), диапазон 0–10, 0–15, 0–20 м/с, IP65 | 391 |  |
| Реле протока жидкости (REGIN) |  |  |  |
| FLS304 | Реле протока жидкости, переключающий контакт 6 А/250 В, IP64 |  |  |
| Дополнительные принадлежности (REGIN) |  |  |  |
| SC1/D | Преобразователь сигнала 0–10 В в релейный сигнал. Переключающий контакт 10 А/250 В | 125 |  |
| SC2/D | Преобразователь сигнала 0–10 В в 2 релейных сигнала. Замыкающие контакты 10 А/250 В | 147 |  |
| источники питания |  |  |  |
| SAT-1-24/50 | Трансформатор понижающий 230/24 В перем., выходной ток до 2,08 А | 30 |  |
| DAT-1-24/40 | Трансформатор понижающий 230/24 В перем., выходной ток до 1,67 А, монтаж на DIN-рейке | 38 |  |

ME-AC-lon-1

ME-AC-KNX-1-V2

FJ-RC-MBS-1

MH-AC-KNX-48

TO-RC-KNX-1I

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШлюЗы Шлюзы для кондиционеров Mitsubishi Electric (INTESIS) |  |  | Евро |
| ME-AC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| ME-AC-MBS-1-2I1O | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера. Два дискретных входа, 1 релейный выход | 404 |  |
| ME-AC-MBS-50 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (50 групп). Порты: 1Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (Modbus RTU, DB9), 1RS-232 (консоль) | 2674 |  |
| ME-AC-MBS-100 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем Mitsubishi Electric City Multi (100 групп). Порты: 1Ethernet (Modbus TCP и City Multi), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-232 (консоль) | 3567 |  |
| ME-AC-KNX-1-V2 | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 315 |  |
| ME-AC-KNX-15 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (15 групп). Порты: 1KNX TP1, 1Ethernet (City Multi), 1RS-232 (консоль) | 2674 |  |
| ME-AC-KNX-100 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем City Multi (100 групп). Порты: 1KNX TP1, 1Ethernet (City Multi), 1RS-232 (консоль) | 3567 |  |
| ME-AC-LON-1 | Шлюз для интеграции в сеть LON кондиционеров Mitsubishi Electric серии M-series или Mr.Slim (1 система). Порты: 1TP/FT-10, 1порт кондиционера | 422 |  |
| ME-AC-ENO-1 | Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Mitsubishi Electric. серии M-series или Mr.Slim. Порты: 1порт кондиционера | 392 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Fujitsu и General (INTESIS) |  |  |  |
| FJ-RC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Fujitsu и General. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| FJ-RC-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Fujitsu и General. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Mitsubishi HEAVY (INTESIS) |  |  |  |
| MH-RC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| MH-AC-MBS-48 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 48 внутренних блоков. Порты: 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1Ethernet (Modbus TCP), 1SuperLink, 1RS-232 (консоль) | 4569 |  |
| MH-AC-MBS-128 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 128 внутренних блоков. Порты: 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1Ethernet (Modbus TCP), 1SuperLink, 1RS-232 (консоль) | 6261 |  |
| MH-RC-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| MH-AC-KNX-48 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 48 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1SuperLink, 1RS-232 (консоль) | 4569 |  |
| MH-AC-KNX-128 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Mitsubishi HEAVY до 128 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1SuperLink, 1RS-232 (консоль) | 6261 |  |
| MH-RC-ENO-1i | Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Mitsubishi HEAVY. Четыре дискретных входа. Порты: 1порт кондиционера | 392 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Toshiba (INTESIS) |  |  |  |
| TO-RC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| TO-AC-KNX-16 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования TOSHIBA до 16 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1TCC-LINK | 2369 |  |
| TO-AC-KNX-64 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования TOSHIBA до 64 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1TCC-LINK | 4569 |  |
| TO-RC-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 327 |  |
| TO-RC-WIFI-1 | Шлюз для интеграции кондиционеров TOSHIBA серий Digital Inverter и VRF в сеть WI-FI. Порты: 1порт кондиционера | 495 |  |

SM-AC-KNX-16

DK-AC-KNX-1

DK-RC-KNX-1

MD-AC-KNX-1B

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлюзы для кондиционеров Daikin (INTESIS) |  |  | Евро |
| DK-AC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| DK-RC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров DAIKIN серии SKY Air или VRV. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| DK-AC-KNX-1 | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 315 |  |
| DK-RC-KNX-1 | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров DAIKIN серии SKY Air или VRV. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| DK-AC-ENO-1 | Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Daikin серии Domestic Line. Порты: 1порт кондиционера | 392 |  |
| DK-RC-ENO-1i | Шлюз для интеграции в сеть EnOcean кондиционеров Daikin серии SKY Air и VRV. Четыре дискретных входа. Порты: 1порт кондиционера | 392 |  |
| DK-AC-WIFI-1A | Шлюз для интеграции в сеть WI-FI кондиционеров DAIKIN серии Domestic Line. Порты: 1порт кондиционера | 421 |  |
| DK-RC-WIFI-1 | Шлюз для интеграции в сеть WI-FI кондиционеров DAIKIN серии SKY Air и VRV. Порты: 1порт кондиционера | 495 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Samsung (INTESIS) |  |  |  |
| SM-AC-MBS-4 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 4 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 1178 |  |
| SM-AC-MBS-8 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 8 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 1843 |  |
| SM-AC-MBS-32 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 32 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 2243 |  |
| SM-AC-MBS-64 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 64 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 4101 |  |
| SM-AC-MBS-128 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Samsung до 128 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232(консоль) | 5981 |  |
| SM-AC-KNX-4 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 4 вну- тренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 1178 |  |
| SM-AC-KNX-8 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 8 вну- тренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 1843 |  |
| SM-AC-KNX-16 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 16 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 2243 |  |
| SM-AC-KNX-64 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 64 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 4272 |  |
| SM-AC-KNX-128 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Samsung до 128 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (MIM-порт), 1RS-232 (консоль) | 5981 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Midea и MDV (INTESIS) |  |  |  |
| MD-AC-KNX-1B | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF. Порты: 1KNX TP1, 1порт EXY | 392 |  |
| MD-AC-KNX-16 | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF до 16 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1порт EXY | 2200 |  |
| MD-AC-KNX-64 | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Midea и MDV серий VRF до 64 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1порт EXY | 4230 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Hitachi (INTESIS) |  |  |  |
| HI-AW-KNX-1 | Шлюз для интеграции в сеть KNX тепловых насосов HITACHI серии Yutaki. Пор- ты: 1KNX TP1, 1H-Link | 880 |  |
| Шлюз универсальный для кондиционеров (INTESIS) |  |  |  |
| IS-IR-WIFI-1 | Шлюз для интеграции кондиционеров через ИК-порт в сеть WI-FI. Порты: 1порт кондиционера | 371 |  |

PA-AC-MBS-1

PA-AC-KNX-64

LG-RC-KNX-1I

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлюзы для кондиционеров LG (INTESIS) |  |  | Евро |
| LG-RC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров LG Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| LG-RC-KNX-1 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| LG-AC-KNX-4 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 4 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (LG), 1RS-232 (консоль) | 1156 |  |
| LG-AC-KNX-8 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 8 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (LG), 1RS-232 (консоль) | 1808 |  |
| LG-AC-KNX-16 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 16 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (LG), 1RS-232 (консоль) | 2200 |  |
| LG-AC-KNX-64 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования LG до 64 внутренних блоков. Порты: 1KNX TP1, 1RS-485 (LG), 1RS-232 (консоль) | 4230 |  |
| LG-RC-WIFI-1 | Шлюз для интеграции кондиционеров LG в сеть WI-FI. Порты: 1порт кондиционера | 495 |  |
| Шлюзы для кондиционеров Panasonic (INTESIS) |  |  |  |
| PA-AC-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Panasonic бытовой серии. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| PA-AC-MBS-64 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS-232 (консоль) | 2674 |  |
| PA-AC-MBS-128 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU/TCP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (Modbus TCP), 1RS-232 (Modbus RTU), 1RS-485 (Modbus RTU), 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS-232 (консоль) | 3567 |  |
| PA-AW-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU тепловых насосов Panasonic серии Aquarea. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт блока, 1порт контроллера | 880 |  |
| PA-RC2-MBS-1 | Шлюз для интеграции в сеть Modbus RTU кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Порты: 1RS-485 (Modbus RTU), 1порт кондиционера | 392 |  |
| PA-AC-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic бытовой серии. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| PA-RC-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic серий FS и FSM. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| PA-RC2-KNX-1i | Шлюз для интеграции в сеть KNX кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Четыре дискретных входа. Порты: 1KNX TP1, 1порт кондиционера | 392 |  |
| PA-AC-KNX-64 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1KNX TP1, 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS2-32 (консоль) | 2674 |  |
| PA-AC-KNX-128 | Шлюз для интеграции в сеть KNX систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (конфигурирование и мониторинг), 1KNX TP1, 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS2-32 (консоль) | 3567 |  |
| PA-AW-KNX-1 | Шлюз для интеграции в сеть KNX тепловых насосов Panasonic серии Aquarea. Порты: 1KNX TP1, 1порт блока, 1порт контроллера | 880 |  |
| PA-AC-BAC-1 | Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP кондиционеров Panasonic бытовой серии. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1порт кондиционера | 466 |  |
| PA-AC-BAC-64 | Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 64 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS-232 (консоль) | 2674 |  |
| PA-AC-BAC-128 | Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP систем кондиционирования Panasonic серий ECOi и PACi до 128 внутренних блоков. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1RS-485 (Pansonic CZ-CFUNC2), 1RS-232 (консоль) | 3567 |  |
| PA-RC2-BAC-1 | Шлюз для интеграции в сеть BACnet/IP кондиционеров Panasonic серий ECOi и PACi. Порты: 1Ethernet (BACnet/IP), 1порт кондиционера | 466 |  |
| PA-AC-ENO-1i | Шлюз для интеграции кондиционеров Panasonic бытовой серии в сеть EnOcean. Четыре дискретных входа. Порты: 1порт кондиционера | 392 |  |

adt04

ado-R03

adt08

adO-R08.F

adt16

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭлектРоПРиВоДы Для ВоЗДуШНых клАПАНоВ Электроприводы с моментом вращения 4 Нм (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| ADT04 | Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 86 |  |
| ADT04.S | Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 105 |  |
| ADM04 | Электропривод 4 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В | 129 |  |
| AST04 | Электропривод 4 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление | 89 |  |
| AST04.S | Электропривод 4 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 108 |  |
| Электроприводы с моментом вращения 3 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADO-R03.F | Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 131 |  |
| ADO-R03.FS | Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 172 |  |
| ADM-R03.F | Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина | 173 |  |
| ADM-R03.FS | Электропривод 3 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина | 220 |  |
| ASO-R03.F | Электропривод 3 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 141 |  |
| ASO-R03.FS | Электропривод 3 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 182 |  |
| Электроприводы с моментом вращения 8 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADT08 | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 113 |  |
| ADT08.S | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 144 |  |
| ADM08 | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 156 |  |
| ADM08.S | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя | 187 |  |
| AST08 | Электропривод 8 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление | 113 |  |
| AST08.S | Электропривод 8 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 144 |  |
| ASM08 | Электропривод 8 Нм, 230 В, управление: 0–10 В | 246 |  |
| ASM08.S | Электропривод 8 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных переключателя | 209 |  |
| Электроприводы с возвратной пружиной и моментом вращения 8 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADO-R08.F | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 170 |  |
| ADO-R08.FS | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 187 |  |
| ADM-R08.F | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина | 215 |  |
| ADM-R08.FS | Электропривод 8 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 288 |  |
| ASO-R08.F | Электропривод 8 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 187 |  |
| ASO-R08.FS | Электропривод 8 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 208 |  |
| Электроприводы с моментом вращения 16 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADT16 | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 125 |  |
| ADT16.S | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 156 |  |
| ADM16 | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 190 |  |
| ADM16.S | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя | 220 |  |
| AST16 | Электропривод 16 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление | 129 |  |
| AST16.S | Электропривод 16 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 156 |  |
| ASM16 | Электропривод 16 Нм, 230 В, управление: 0–10 В | 215 |  |
| ASM16.S | Электропривод 16 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных переключателя | 241 |  |

ADO-R16

adT24

asf08.t12

Pa

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы с возвратной пружиной и моментом вращения 16 Нм (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| ADO-R16.F | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 242 |  |
| ADO-R16.FS | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 260 |  |
| ADM-R16.F | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина | 296 |  |
| ADM-R16.FS | Электропривод 16 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 312 |  |
| ASO-R16.F | Электропривод 16 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина | 268 |  |
| ASO-R16.FS | Электропривод 16 Нм, 230 В, 2-х позиционное управление, возвратная пружина, два вспомогательных переключателя | 287 |  |
| Электроприводы с моментом вращения 24 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADT24 | Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 196 |  |
| ADT24.S | Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 221 |  |
| ADM24 | Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 255 |  |
| ADМ24.S | Электропривод 24 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя | 292 |  |
| AST24 | Электропривод 24 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление | 203 |  |
| AST24.S | Электропривод 24 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 225 |  |
| ASM24 | Электропривод 24 Нм, 230 В, управление: 0–10 В | 282 |  |
| ASM24.S | Электропривод 24 Нм, 230 В, управление: 0–10 В, два вспомогательных пере- ключателя | 305 |  |
| Электроприводы с моментом вращения 32 Нм (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADT32 | Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 218 |  |
| ADT32.S | Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 218 |  |
| ADM32 | Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 278 |  |
| ADM32.S | Электропривод 32 Нм, 24 В перем./пост., управление: 0–10 В, 4–20 мА, два вспомогательных переключателя | 313 |  |
| AST32 | Электропривод 32 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление | 215 |  |
| AST32.S | Электропривод 32 Нм, 230 В, 2/3-х позиционное управление, два вспомогательных переключателя | 256 |  |
| Электроприводы для огнезадерживающих клапанов (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADF08.T12 | Электропривод 8 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 24 В пост./24 В перем. | 215 |  |
| ASF08.T12 | Электропривод 8 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 230 В перем. | 221 |  |
| ADF-L16.T12 | Электропривод 16 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 24 В пост./24 В перем. | 261 |  |
| ASF-L16.T12 | Электропривод 16 Нм, в комплекте с тепловым датчиком, 230 В перем. | 268 |  |
| Электроприводы для клапанов дымоудаления (POLAR BEAR) |  |  |  |
| ADS-R40.T12 | Реверсивный электропривод 40 Нм, 24 В пост./24 В перем. | 268 |  |
| ASS-R40.T12 | Реверсивный электропривод 40 Нм, 230 В перем. | 268 |  |
| Аксессуары для электроприводов (POLAR BEAR) |  |  |  |
| PA | Позиционер 0–10 В, питание 24 В перем./пост., монтаж настенный | 66 |  |
| PF | Позиционер 0–10 В, питание 24 В перем./пост., скрытый монтаж | 56 |  |

MSC

2MV

3mv

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РеГулиРующие ВеНтили и ПРиВоДы Электроприводы MSC/MLM для регулирующих вентилей 2MV/3MV/4MV (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| MSC90 | Термоэлектропривод 90 Н, 230 В, 2-х позиционное управление | 26,55 |  |
| MSC140 | Термоэлектропривод 140 Н, 230 В, 2-х позиционное управление | 27,03 |  |
| MLM90 | Термоэлектропривод 90 Н, 24 В перем., управление 0–10 В | 81,85 |  |
| MLM140 | Термоэлектропривод 140 Н, 24 В перем., управление 0–10 В | 82,17 |  |

| Модель | описание | тип привода | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°с) |  |  |  | Евро |
| 2MV 15-1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | MSC90/MLM90 | 18,96 |  |
| 2MV 20-2,5 | BSP 3/4", Kvs 2,5 | MSC90/MLM90 | 19,61 |  |
| 2MV 20-4,0 | BSP 3/4", Kvs 4 | MSC140/MLM140 | 48,63 |  |
| 2MV 20-6,0 | BSP 3/4", Kvs 6 | MSC140/MLM140 | 51,54 |  |
| 3-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°с) |  |  |  |  |
| 3MV 15-1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | MSC90/MLM90 | 20,43 |  |
| 3MV 20-2,5 | BSP 3/4", Kvs 2,5 | MSC90/MLM90 | 21,54 |  |
| 3MV 20-4,0 | BSP 3/4", Kvs 4 | MSC140/MLM140 | 51,21 |  |
| 3MV 20-6,0 | BSP 3/4", Kvs 6 | MSC140/MLM140 | 53,79 |  |
| 4-х ходовые (3-х ходовые с байпасом) вентили (POLAR BEAR) (температура среды 5–95°с) |  |  |  |  |
| 4MV 15-1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | MSC90/MLM90 | 22,51 |  |
| 4MV 20-2,5 | BSP 3/4", Kvs 2,5 | MSC90/MLM90 | 23,67 |  |
| 4MV 20-4,0 | BSP 3/4", Kvs 4 | MSC140/MLM140 | 53,47 |  |
| 4MV 20-6,0 | BSP 3/4", Kvs 6 | MSC140/MLM140 | 56,37 |  |

4mv

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы для вентилей 3DS/3D (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| ADT04 | Электропривод 4 Нм, 24 B перем./пост., 2/3-х позиционное управление | 86 |  |
| ADM04 | Электропривод 4 Нм, 24 B перем./пост., управление 0(2)–10 В | 129 |  |
| VMF1.07 | Электропривод 5 Нм, 24 B перем., управление 0(2)–10 В | 164 |  |
| VAF2.07 | Электропривод 5 Нм, 230 B, 3-х позиционное управление | 114 |  |
| Аксессуары для вентилей 3DS |  |  | Рубли |
| Адаптер N 4 | Адаптер для вентилей 3DS | 466 |  |

VAF/VMF

| Модель | описание | тип привода | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды - 30°с ... + 130°с, PN10) |  |  |  | Евро |
| 3DS 15–1,0 | BSP 1/2", Kvs 1,0 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 55,9 |  |
| 3DS 15–1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 55,9 |  |
| 3DS 15–2,5 | BSP 1/2", Kvs 2,5 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 51,8 |  |
| 3DS 20–4,0 | BSP 3/4", Kvs 4,0 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 51,8 |  |
| 3DS 20–6,3 | BSP 3/4", Kvs 6,3 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 51,8 |  |
| 3DS 25–8,0 | BSP 1", Kvs 8,0 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 56,6 |  |
| 3DS 25–12 | BSP 1", Kvs 12 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 56,6 |  |
| 3DS 32–15 | BSP 11/4", Kvs 15 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 60,7 |  |
| 3DS 40–24* | BSP 11/2", Kvs 24 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 126 |  |
| 3DS 50–40* | BSP 2", Kvs 40 | ADM04/ADT04 + адаптер N 4 или VAF/VMF | 157 |  |

3DS

* Температура среды от -10°С до +110°С.

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы VDT/VDM для вентилей 2BS/3BS (POLAR BEAR) |  |  | Евро |
| VDT04 | Электропривод 4 Нм, 24 B перем., 2/3-х позиционное управление | 88 |  |
| VDT-R03.F | Электропривод 3 Нм, с возвратной пружиной, 24 В пост./перем., 2/3-х позиционное управление | 188 |  |
| VDM04 | Электропривод 4 Нм, 24 В перем., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 118 |  |
| VDM-R03.F | Электропривод 3 Нм, с возвратной пружиной, 24 В пост./перем., управление: 0–10 В, 4–20 мА | 191 |  |
| Аксессуары для вентилей 2BS/3BS |  |  |  |
| TC-kit | Адаптер TC-kit дает возможность использования приводов при температуре воды до 140 °С | 22 |  |

vdt04

| Модель | описание | тип привода | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды - 30°с ... + 140°с) |  |  |  | Евро |
| 2BS 15-1,0 | BSP 1/2", Kvs 1,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 46 |  |
| 2BS 15-1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 46 |  |
| 2BS 15-2,5 | BSP 1/2", Kvs 2,5 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 46 |  |
| 2BS 15-4,0 | BSP 1/2", Kvs 4,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 46 |  |
| 2BS 20-6,3 | BSP 3/4", Kvs 6,3 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 49 |  |
| 2BS 25-10,0 | BSP 1", Kvs 10,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 59 |  |
| 2BS 25-16,0 | BSP 1", Kvs 16,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 59 |  |
| 3-х ходовые вентили (POLAR BEAR) (температура среды - 30°с ... + 140°с) |  |  |  |  |
| 3BS 15-1,0 | BSP 1/2", Kvs 1,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 58 |  |
| 3BS 15-1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 58 |  |
| 3BS 15-2,5 | BSP 1/2", Kvs 2,5 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 58 |  |
| 3BS 15-4,0 | BSP 1/2", Kvs 4,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 58 |  |
| 3BS 20-6,3 | BSP 3/4", Kvs 6,3 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 61 |  |
| 3BS 25-10,0 | BSP 1", Kvs 10,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 82 |  |
| 3BS 25-16,0 | BSP 1", Kvs 16,0 | VDT03/VDM03/VDT-R03.F/VDM-R03.F | 82 |  |

3BS

AQT/AQm

StV/Str

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы AQT/AQM для регулирующих вентилей STV/STR (REGIN) |  |  | Евро |
| AQT1000A-1R | Электропривод 450 Н, 24 В перем., 2/3-х позиционное управление | 231 |  |
| AQM2000A-1R | Электропривод 450 Н, 24 В перем., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА | 357 |  |

| Модель | описание | тип привода | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х ходовые вентили (REGIN) (температура среды -5…+185°с) |  |  |  | Евро |
| STV 15–0,63 | BSP 1/2", Kvs 0,63 | AQT/AQM | 113 |  |
| STV 15–1,0 | BSP 1/2", Kvs 1,0 | AQT/AQM | 113 |  |
| STV 15–1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | AQT/AQM | 113 |  |
| STV 15–2,1 | BSP 1/2", Kvs 2,1 | AQT/AQM | 113 |  |
| STV 15–2,7 | BSP 1/2", Kvs 2,7 | AQT/AQM | 113 |  |
| STV 20–4,2 | BSP 3/4", Kvs 4,2 | AQT/AQM | 143 |  |
| STV 20–5,6 | BSP 3/4", Kvs 5,6 | AQT/AQM | 143 |  |
| STV 25–10 | BSP 1", Kvs 10 | AQT/AQM | 153 |  |
| STV 32–16 | BSP 11/4", Kvs 16 | AQT/AQM | 192 |  |
| STV 40–27 | BSP 11/2", Kvs 27 | AQT/AQM | 221 |  |
| STV 50–39 | BSP 2", Kvs 39 | AQT/AQM | 286 |  |
| 3-х ходовые вентили (REGIN) (температура среды -5…+185°с) |  |  |  |  |
| STR 15–0,63 | BSP 1/2", Kvs 0,63 | AQT/AQM | 113 |  |
| STR 15–1,0 | BSP 1/2", Kvs 1,0 | AQT/AQM | 113 |  |
| STR 15–1,6 | BSP 1/2", Kvs 1,6 | AQT/AQM | 113 |  |
| STR 15–2,1 | BSP 1/2", Kvs 2,1 | AQT/AQM | 113 |  |
| STR 15–2,7 | BSP 1/2", Kvs 2,7 | AQT/AQM | 113 |  |
| STR 20–4,2 | BSP 3/4", Kvs 4,2 | AQT/AQM | 143 |  |
| STR 20–5,6 | BSP 3/4", Kvs 5,6 | AQT/AQM | 143 |  |
| STR 25–10 | BSP 1", Kvs 10 | AQT/AQM | 153 |  |
| STR 32–16 | BSP 11/4", Kvs 16 | AQT/AQM | 192 |  |
| STR 40–27 | BSP 11/2", Kvs 27 | AQT/AQM | 221 |  |
| STR 50–39 | BSP 2", Kvs 39 | AQT/AQM | 286 |  |

RVAN

GTVS

GTRS

Автоматика

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы RVAN для вентилей GTVS/GTRS (REGIN) |  |  | Евро |
| RVAN10-24 | Электропривод 1000 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление | 404 |  |
| RVAN10-24A | Электропривод 1000 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА | 513 |  |
| RVAN18-24 | Электропривод 1800 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление | 749 |  |
| RVAN18-24A | Электропривод 1800 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА | 880 |  |
| RVAN25-24 | Электропривод 2500 Н, 24 В перем./пост., 3-х позиционное управление | 1102 |  |
| RVAN25-24A | Электропривод 2500 Н, 24 В перем./пост., управление: 0(2)–10 В, 4–20 мА | 1131 |  |

| Модель | описание | тип привода | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х ходовые вентили GTVS (REGIN) (температура среды -5...120°с) |  |  |  | Евро |
| GTVS 32–16 | DN 32, Kvs 16 | RVAN10-24/RVAN10-24A | 676 |  |
| GTVS 40–27 | DN 40, Kvs 27 | RVAN10-24/RVAN10-24A | 340 |  |
| GTVS 50–39 | DN 50, Kvs 39 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 522 |  |
| GTVS 65–63 | DN 65, Kvs 63 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 486 |  |
| GTVS 80–100 | DN 80, Kvs 100 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 629 |  |
| GTVS 100–160 | DN 100, Kvs 160 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 820 |  |
| GTVS 125–215 | DN 125, Kvs 215 | RVAN25-24/RVAN25-24A | 1126 |  |
| GTVS 150–310 | DN 150, Kvs 310 | RVAN25-24/RVAN25-24A | 1357 |  |
| 3-х ходовые вентили GTRS (REGIN) (температура среды -5...120°с) |  |  |  |  |
| GTRS 32–16 | DN 32, Kvs 16 | RVAN10-24/RVAN10-24A | 844 |  |
| GTRS 40–27 | DN 40, Kvs 27 | RVAN10-24/RVAN10-24A | 340 |  |
| GTRS 50–39 | DN 50, Kvs 39 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 575 |  |
| GTRS 65–63 | DN 65, Kvs 63 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 580 |  |
| GTRS 80–100 | DN 80, Kvs 100 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 739 |  |
| GTRS 100–160 | DN 100, Kvs 160 | RVAN18-24/RVAN18-24A | 973 |  |
| GTRS 125–215 | DN 125, Kvs 215 | RVAN25-24/RVAN25-24A | 1394 |  |
| GTRS 150–310 | DN 150, Kvs 310 | RVAN25-24/RVAN25-24A | 1698 |  |

Автоматика

| Модель | Насос | Вентиль | Привод | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уЗлы оБВяЗки узлы обвязки для водяных теплообменников ВДл (АРктос) |  |  |  |  | евро |
| Аналоговый сигнал управления 0–10 В |  |  |  |  |  |
| ВДЛ-300А-52-1,0 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,0 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-1,6 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,6 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-2,5 | UPSO 25-55 | 3DS 15-2,5 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-4,0 | UPSO 25-55 | 3DS 20-4,0 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-6,3 | UPSO 25-55 | 3DS 20-6,3 | ADM04 | 770 |  |
| ВДЛ-300А-82-6,3М | UPS 25-80 | 3DS 20-6,3 | ADM04 | 1010 |  |
| ВДЛ-300А-82-8,0М | UPS 25-80 | 3DS 25-8,0 | ADM04 | 1010 |  |
| ВДЛ-300А-82-12М | UPS 25-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1083 |  |
| ВДЛ-300А-83-12 | UPS 32-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1353 |  |
| ВДЛ-300А-83-15 | UPS 32-80 | 3DS 32-15 | ADM04 | 1360 |  |
| трехпозиционный сигнал управления |  |  |  |  |  |
| ВДЛ-300Т-52-1,0 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,0 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-1,6 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,6 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-2,5 | UPSO 25-55 | 3DS 15-2,5 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-4,0 | UPSO 25-55 | 3DS 20-4,0 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-6,3 | UPSO 25-55 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 720 |  |
| ВДЛ-300Т-82-6,3М | UPS 25-80 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 960 |  |
| ВДЛ-300Т-82-8,0М | UPS 25-80 | 3DS 25-8,0 | ADT04 | 960 |  |
| ВДЛ-300T-82-12М | UPS 25-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1033 |  |
| ВДЛ-300Т-83-12 | UPS 32-80 | 3DS 25-12 | ADT04 | 1303 |  |
| ВДЛ-300Т-83-15 | UPS 32-80 | 3DS 32-15 | ADT04 | 1311 |  |

ВДЛ

MAGNA1

UPS  32-120 F

Автоматика

| Модель | Напряжение, В | ток, А | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦиРкуляЦиоННые НАсосы Циркуляционные насосы UPS (Grundfos) |  |  |  |  | евро |
| серия 100 |  |  |  |  |  |
| UPS 25-40 | 230 | 0,20 | Резьбовое соединение G 11/2" | 119 |  |
| UPS 25-60 | 230 | 0,28 | Резьбовое соединение G 11/2" | 145 |  |
| UPS 25-80 | 230 | 0,70 | Резьбовое соединение G 11/2" | 283 |  |
| UPS 32-80 | 230 | 0,98 | Резьбовое соединение G 2" | 346 |  |
| Циркуляционные насосы UPS серия 200 и MAGNA1 (Grundfos) |  |  |  |  |  |
| UPS 32-60 F | 230 | 0,88 | Фланцевое соединение DN 32 | 513 |  |
| UPS 32-120 F | 230 | 1,75 | Фланцевое соединение DN 32 | 603 |  |
| MAGNA1 40-60 F | 230 | 1,56 | Фланцевое соединение DN 40 | 567 |  |
| UPS 40-60/2 F | 230 | 1,30 | Фланцевое соединение DN 40 | 595 |  |
| UPS 40-120 F | 230 | 2,20 | Фланцевое соединение DN 40 | 700 |  |
| UPS 40-180 F | 230 | 3,65 | Фланцевое соединение DN 40 | 805 |  |
| MAGNA1 50-60 F | 230 | 1,15 | Фланцевое соединение DN 50 | 886 |  |
| UPS 50-60/2 F | 230 | 1,80 | Фланцевое соединение DN 50 | 728 |  |
| UPS 50-120 F | 230 | 3,60 | Фланцевое соединение DN 50 | 853 |  |
| UPS 50-180 F | 230 | 4,65 | Фланцевое соединение DN 50 | 982 |  |
| MAGNA1 65-60 F | 230 | 1,64 | Фланцевое соединение DN 65 | 1079 |  |
| UPS 65-60/2 F | 230 | 2,40 | Фланцевое соединение DN 65 | 853 |  |
| UPS 65-120 F | 230 | 5,50 | Фланцевое соединение DN 65 | 1002 |  |
| UPS 65-180 F | 400 | 2,90 | Фланцевое соединение DN 65 | 1092 |  |
| UPS 80-60 F | 400 | 1,80 | Фланцевое соединение DN 80 | 1253 |  |
| UPS 80-120 F | 400 | 2,75 | Фланцевое соединение DN 80 | 1317 |  |
| Аксессуары для насосов MAGNA1 |  |  |  |  |  |
| 11113032 | Ответные фланцы DN32 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами М1650) |  |  | 37,2 |  |
| 11113040 | Ответные фланцы DN40 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами М1650) |  |  | 42 |  |
| 11113050 | Ответные фланцы DN50 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами М1660) |  |  | 48 |  |
| 11113060 | Ответные фланцы DN65 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами М1660) |  |  | 59 |  |
| 11113080 | Ответные фланцы DN80 PN10/16 (комплект с уплотнениями и болтами М1660) |  |  | 66 |  |

UPS 25-60

acm-c2KR...

Автоматика

| Модель* | Двигатель вентилятора |  | Вводное напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ток, А | Напряжение, В |  |  |  |
| МоДули уПРАВлеНия Модули управления для приточных систем с водяным нагревателем |  |  |  |  | Евро |
| ACM-A1L504 | 0,81,3 | 230 или 400 | 230 или 400 | 1124 |  |
| ACM-A1L505 | 1,32,1 |  |  | 1124 |  |
| ACM-A1L506 | 2,13,3 |  |  | 1124 |  |
| ACM-A1L507 | 3,45,2 |  |  | 1124 |  |
| ACM-A1L508 | 5,38,3 |  |  | 1124 |  |
| ACM-A1L509 | 8,413 |  |  | 1124 |  |
| ACM-C2L504 | 0,81,3 | 230 или 400 | 230 или 400 | 1153 |  |
| ACM-C2L505 | 1,32,1 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2L506 | 2,13,3 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2L507 | 3,45,2 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2L508 | 5,38,3 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2L509 | 8,413 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2F310 | 1317 | 400 | 400 | 1542 |  |
| ACM-C2F311 | 1721 |  |  | 1558 |  |
| ACM-C2F312 | 2127 |  |  | 1999 |  |
| ACM-C2F313 | 2733 |  |  | 2452 |  |
| ACM-C2F314 | 3342 |  |  | 2796 |  |
| Модули управления для приточных систем с водяным нагревателем и управлением скоростью вентилятора |  |  |  |  |  |
| Двигатель с внешним ротором |  |  |  |  |  |
| ACM-C2KR104 | 0,81,3 | 230 | 230 | 1254 |  |
| ACM-C2KR105 | 1,32,1 |  |  | 1254 |  |
| ACM-C2KR106 | 2,13,3 |  |  | 1273 |  |
| ACM-C2KR107 | 3,45,2 |  |  | 1309 |  |
| ACM-C2KR108 | 5,38,3 |  |  | 1350 |  |
| ACM-C2KR109 | 8,413 |  |  | 1414 |  |
| ACM-C2KR304 | 0,81,3 | 400 | 400 | 1572 |  |
| ACM-C2KR305 | 1,32,1 |  |  | 1572 |  |
| ACM-C2KR306 | 2,13,3 |  |  | 1662 |  |
| ACM-C2KR307 | 3,45,2 |  |  | 1854 |  |
| ACM-C2KR308 | 5,38,3 |  |  | 1990 |  |
| ACM-C2KR309 | 8,411 |  |  | 2065 |  |
| Двигатель с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |
| ACM-C2FZ320 | 1,34,1 | 400 | 400 | 1153 |  |
| ACM-C2FZ321 | 4,213,5 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2FZ322 | 13,617 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2FZ323 | 1729 |  |  | 1153 |  |
| ACM-C2FZ324 | 2946 |  |  | 1348 |  |
| ACM-C2FZ325 | 4660 |  |  | 1348 |  |
| ACM-C2FZ326 | 6088 |  |  |  |  |

acm-C2F...

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

Автоматика

| Модель* | Двигатель вентилятора |  | Электронагреватель |  | Вводное напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ток, А | Напряже- ние, В | Макс. мощность, кВт | ступени мощности, кВт |  |  |  |
| Модули управления для приточных систем с электрическим нагревателем |  |  |  |  |  |  | Евро |
| ACM-Т1K504-E17 | 0,81,3 | 230 или 400 | 17 | 17 | 400 | 1454 |  |
| ACM-Т1K505-E17 | 1,32,1 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-Т1K506-E17 | 2,13,3 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-Т1K507-E17 | 3,45,2 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-Т1K508-E17 | 5,38,3 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-Т1K509-E17 | 8,413 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-Т2K504-E27 | 0,81,3 | 230 или 400 | 27 | 27 | 400 | 1754 |  |
| ACM-Т2K505-E27 | 1,32,1 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-Т2K506-E27 | 2,13,3 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-Т2K507-E27 | 3,45,2 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-Т2K508-E27 | 5,38,3 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-Т2K509-E27 | 8,413 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-Т1K504-E45 | 0,81,3 | 230 или 400 | 45 | 15+15+15 | 400 | 2249 |  |
| ACM-Т1K505-E45 | 1,32,1 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-Т1K506-E45 | 2,13,3 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-Т1K507-E45 | 3,45,2 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-Т1K508-E45 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-Т1K509-E45 | 8,413 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-T1K304-E67 | 0,81,3 | 400 | 67 | 15+15+15+7,5 | 400 | 2676 |  |
| ACM-T1K305-E67 | 1,32,1 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1K306-E67 | 2,13,3 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1K307-E67 | 3,45,2 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1K308-E67 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1K309-E67 | 8,413 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1K307-E90 | 3,45,2 | 400 | 90 | 15+15+15+ 15+15+15 | 400 | 3235 |  |
| ACM-T1K308-E90 | 5,38,3 |  |  |  |  | 3235 |  |
| ACM-T1K309-E90 | 8,413 |  |  |  |  | 3235 |  |

acm-t...-E...

* Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

| Модель* | Двигатель вентилятора |  | Электронагреватель |  | Вводное напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ток, А | Напряже- ние, В | Макс. мощность, кВт | ступени мощности, кВт |  |  |  |
| Модули управления для приточных систем с электрическим нагревателем и управлением скоростью вентилятора |  |  |  |  |  |  | Евро |
| Двигатель с внешним ротором |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM-Т1KR105-E17 | 1,32,1 |  |  |  |  | 1530 |  |
| ACM-Т1KR106-E17 | 2,13,3 |  |  |  |  | 1550 |  |
| ACM-Т1KR107-E17 | 3,45,2 | 230 | 17 | 17 | 400 | 1585 |  |
| ACM-Т1KR108-E17 | 5,38,3 |  |  |  |  | 1626 |  |
| ACM-Т1KR109-E17 | 8,413 |  |  |  |  | 1690 |  |
| ACM-Т1KR305-E17 | 1,32,1 |  |  |  |  | 1873 |  |
| ACM-Т1KR306-E17 | 2,13,3 |  |  |  |  | 1962 |  |
| ACM-Т1KR307-E17 | 3,45,2 | 400 | 17 | 17 | 400 | 2155 |  |
| ACM-Т1KR308-E17 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2291 |  |
| ACM-Т1KR309-E17 | 8,411 |  |  |  |  | 2365 |  |
| ACM-Т2KR105-E27 | 1,32,1 |  |  |  |  | 1914 |  |
| ACM-Т2KR106-E27 | 2,13,3 |  |  |  |  | 1933 |  |
| ACM-Т2KR107-E27 | 3,45,2 | 230 | 27 | 27 | 400 | 1972 |  |
| ACM-Т2KR108-E27 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2010 |  |
| ACM-Т2KR109-E27 | 8,413 |  |  |  |  | 2074 |  |
| ACM-Т2KR305-E27 | 1,32,1 |  |  |  |  | 2256 |  |
| ACM-Т2KR306-E27 | 2,13,3 |  |  |  |  | 2346 |  |
| ACM-Т2KR307-E27 | 3,45,2 | 400 | 27 | 27 | 400 | 2538 |  |
| ACM-Т2KR308-E27 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2674 |  |
| ACM-Т2KR309-E27 | 8,411 |  |  |  |  | 2749 |  |
| ACM-Т1KR105-E45 | 1,32,1 |  |  |  |  | 2445 |  |
| ACM-Т1KR106-E45 | 2,13,3 |  |  |  |  | 2476 |  |
| ACM-Т1KR107-E45 | 3,45,2 | 230 | 45 | 15+15+15 | 400 | 2521 |  |
| ACM-Т1KR108-E45 | 5,38,3 |  |  |  |  | 2579 |  |
| ACM-Т1KR109-E45 | 8,413 |  |  |  |  | 2656 |  |
| ACM-Т1KR305-E45 | 1,32,1 |  |  |  |  | 2983 |  |
| ACM-Т1KR306-E45 | 2,13,3 |  |  |  |  | 3103 |  |
| ACM-Т1KR307-E45 | 3,45,2 | 400 | 45 | 15+15+15 | 400 | 3284 |  |
| ACM-Т1KR308-E45 | 5,38,3 |  |  |  |  | 3423 |  |
| ACM-Т1KR309-E45 | 8,411 |  |  |  |  | 3497 |  |
| ACM-Т1KR305-E67 | 1,32,1 |  |  |  |  | 3411 |  |
| ACM-Т1KR306-E67 ACM-Т1KR307-E67 | 2,13,3 | 400 | 67 | 15+15+15+ 15+7,5 | 400 | 3539 |  |
|  | 3,45,2 |  |  |  |  | 3738 |  |
|  | 5,38,3 |  |  |  |  | 3885 |  |
| ACM-Т1KR308-E67 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM-Т1KR309-E67 | 8,411 |  |  |  |  | 4017 |  |
| ACM-Т1KR307-E90 ACM-Т1KR308-E90 | 3,45,2 | 400 | 90 | 15+15+15+ 15+15+15 | 400 | 4296 |  |
|  | 5,38,3 |  |  |  |  | 4443 |  |
|  | 8,411 |  |  |  |  | 4575 |  |
| ACM-Т1KR309-E90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM-T1FZ320-E17 ACM-T1FZ321-E17 | 1,34,1 | 400 | 17 | 17 | 400 | 1454 |  |
|  | 4,213,5 |  |  |  |  | 1454 |  |
| ACM-T1FZ320-E27 ACM-T1FZ321-E27 | 1,34,1 |  | 27 | 27 |  | 1754 |  |
|  | 4,213,5 |  |  |  |  | 1754 |  |
| ACM-T1FZ320-E45 ACM-T1FZ320-E45 | 1,34,1 |  | 45 | 15+15+15 |  | 2249 |  |
|  | 4,213,5 |  |  |  |  | 2249 |  |
| ACM-T1FZ320-E67 ACM-T1FZ321-E67 | 1,34,1 |  | 67 | 15+15+15+ 15+15+7,5 |  | 2676 |  |
|  | 4,213,5 |  |  |  |  | 2676 |  |
| ACM-T1FZ320-E90 ACM-T1FZ321-E90 | 1,34,1 |  | 90 | 15+15+15+ 15+15+15 |  | 3235 |  |
|  | 4,213,5 |  |  |  |  | 3235 |  |

acm-T...KR...-E...

Автоматика

*  Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

121

Автоматика

| Модель* | Двигатель вентилятора |  | Вводное напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ток, А | Напряжение, В |  |  |  |
| Модули управления для приточных систем с нагревом и охлаждением |  |  |  |  | Евро |
| Двигатель с внешним ротором |  |  |  |  |  |
| ACM-С7K105 | 1,32,1 | 230 | 230 | 1851 |  |
| ACM-С7K106 | 2,13,3 |  |  | 1851 |  |
| ACM-С7K107 | 3,45,2 |  |  | 1851 |  |
| ACM-С7K108 | 5,38,3 |  |  | 1851 |  |
| ACM-С7K109 | 8,413 |  |  | 1851 |  |
| ACM-С7K305 | 1,32,1 | 400 | 400 | 1880 |  |
| ACM-С7K306 | 2,13,3 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7K307 | 3,45,2 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7K308 | 5,38,3 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7K309 | 8,413 |  |  | 1880 |  |
| Двигатель с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |
| ACM-С7F305 | 1,32,1 | 400 | 400 | 1880 |  |
| ACM-С7F306 | 2,13,3 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7F307 | 3,45,2 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7F308 | 5,38,3 |  |  | 1880 |  |
| ACM-С7F309 | 8,413 |  |  | 1880 |  |

acm-c7K...

*  Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с бланком заказа на стр. 100.

БлАНк ЗАкАЗА

Заказчик

Название фирмы Контактное лицо Адрес

Тел./Факс

E-mail

Функциональная схема установки

ВоЗДуШНыЙ клАПАН

приточный

Напряжение питания привода:

- Подогрев заслонки:

Мощность	кВт	Ток	А

 24 В	 230 В

- Механизм  возврата

вытяжной

Напряжение питания привода:	 24 В   230 В	 Механизм возврата

- Подогрев заслонки:

 230 В/1 ф.

 400 В/3 ф.

Мощность	кВт  Ток	А  230 В/1 ф.

 400 В/3 ф.

НАГРеВАтелЬ

водяной

Циркуляционный насос	кВт Рабочий ток	А Напряжение  питания:

Управление насосом:

 230 В/1 ф.	 400 В/3 ф.

- Ручное  Автоматическое

электрический

Общая мощность	кВт

Напряжение питания:  230 В/1 ф.	 400 В/2 ф.	 400 В/3 ф. Распределение мощности по ступеням, кВт

Управление приводом вентиля:	 0 – 10 В	 3-х позиц.	1 		2 		3 		4 		5 		6 		7

охлАДителЬ

| водяной |  |  | фреоновый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление приводом вентиля: |  0 – 10 В | - 3-х позиц. | Управление:  0 – 10 В | - Беспотенциальный контакт |
| Напряжение питания привода: |  24 В |  230 В | - 1 ступень | - 2 ступени |

утилиЗАЦия

- смесительная камера

(Напряжение питания привода 24 В, управление приводом 0 – 10 В)

увлажнение

- Пластинчатый рекуператор

(Напряжение питания привода 24 В, управление приводом 0 – 10 В)

- Роторный регенератор

(Напряжение питания привода 230 В, управление приводом 0 – 10 В)

осушение

- Промежуточный теплоноситель

Насос	кВт

 230 В/1 ф.

А

 400 В/3 ф.

Управление:    0 – 10 В  Соленоид	(Напряжение	 24 В  230 В)

 Насос    кВт       А	 230 В/1 ф.	 400 В/3 ф.

ВеНтилятоР

| приточный Мощность кВт Напряжение В Мощность кВт Рабочий ток А  Резервирование Регулирование скорости:  Трансформаторное  Симисторное - Частотное  ЕС-двигатель | вытяжной Напряжение В Рабочий ток А  Резервирование Регулирование скорости:  Трансформаторное  Симисторное - Частотное  ЕС-двигатель |
| --- | --- |
| Выбор скорости:  С модуля управления  С пульта ДУ - С частотн. преобразователя  Другое | Выбор скорости:  С модуля управления  С пульта ДУ - С частотн. преобразователя  Другое |
| Контроль работы:  Реле давления  Термоконтакты | Контроль работы:  Реле давления  Термоконтакты |
|  | Управление:  Раздельное  С притоком |

##### Регулируемые параметры

Температура:    Приточного воздуха	 В помещении с ограничением	 Каскадное	 Переключение Приток-Помещение по наружной температуре

Влажность:	 Приточного воздуха	 В помещении

| Дополнительное оборудование |  |
| --- | --- |
| Требования к режимам управления |  |
| Комментарии |  |

Полное резервирование системы Диспетчеризация  (сетевые протоколы)

Заказчик: 	/

Подпись	Ф.И.О.	М.П.

Дата заполнения:

6

Аксессуары и  принадлежности

pbas

pbahc

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Расход, м3/ч | Мощн.*, кВт* | Вода, Т=95/70°С |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход, л/с | Сопр., кПа |  |  |
| Водяные нАгРеВАТели Водяные нагреватели для круглых воздуховодов (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  | евро |
| РВАНС 160–2–2,5М | 450 650 | 7,9 9,9 | 0,06 0,08 | 13,8 21,4 | 288 |  |
| РВАНС 200–2–2,5М | 550 800 | 11,5 14,5 | 0,11 0,14 | 8,0 12,3 | 319 |  |
| РВАНС 250–2–2,5М | 650 950 | 13,7 17,5 | 0,13 0,17 | 12,4 19,1 | 338 |  |
| РВАНС 315–2–2,5М | 900 1300 | 18,8 23,7 | 0,18 0,23 | 9,9 15,1 | 399 |  |
| РВАНС 400–2–2,5М | 1150 1700 | 24,2 30,9 | 0,24 0,30 | 9,8 15,4 | 482 |  |
| Водяные нагреватели для прямоугольных воздуховодов (POLAR BEAR) |  |  |  |  |  |  |
| PBAS 400)200–2–2,5 | 600 900 | 12,4 16,0 | 0,12 0,16 | 8,4 13,4 | 162 |  |
| PBAS 400)200–3–2,5 | 600 900 | 17,2 22,6 | 0,17 0,22 | 7,8 12,9 | 197 |  |
| PBAS 400)200–4–2,5 | 600 900 | 20,7 27,9 | 0,20 0,27 | 13,7 23,5 | 217 |  |
| PBAS 500)250–2–2,5 | 900 1350 | 18,1 23,4 | 0,18 0,23 | 3,1 4,9 | 203 |  |
| PBAS 500)250–3–2,5 | 900 1350 | 25,9 34,2 | 0,25 0,34 | 7,4 12,3 | 260 |  |
| PBAS 500)250–4–2,5 | 900 1350 | 31,3 42,2 | 0,31 0,41 | 12,3 21,4 | 283 |  |
| PBAS 500)300–2–2,5 | 1100 1600 | 22,0 27,9 | 0,22 0,27 | 2,5 3,8 | 227 |  |
| PBAS 500)300–3–2,5 | 1100 1600 | 31,5 40,7 | 0,31 0,40 | 6,2 9,8 | 284 |  |
| PBAS 500)300–4–2,5 | 1100 1600 | 38,1 50,2 | 0,37 0,49 | 10,7 17,6 | 322 |  |
| PBAS 600)300–2–2,5 | 1300 2000 | 26,7 34,9 | 0,26 0,34 | 3,8 6,2 | 243 |  |
| PBAS 600)300–3–2,5 | 1300 2000 | 37,9 50,9 | 0,37 0,50 | 9,4 16,0 | 305 |  |
| PBAS 600)300–4–2,5 | 1300 2000 | 45,5 62,6 | 0,45 0,61 | 16,2 28,9 | 365 |  |
| PBAS 600)350–2–2,5 | 1500 2300 | 30,9 40,4 | 0,30 0,40 | 4,0 6,5 | 272 |  |
| PBAS 600)350–3–2,5 | 1500 2300 | 43,9 58,8 | 0,43 0,58 | 9,8 16,7 | 339 |  |
| PBAS 600)350–4–2,5 | 1500 2300 | 52,7 72,3 | 0,52 0,71 | 16,7 29,8 | 419 |  |
| PBAS 700)400–2–2,5 | 2000 3000 | 41,7 53,9 | 0,41 0,53 | 6,2 9,9 | 325 |  |
| PBAS 700)400–3–2,5 | 2000 3000 | 59,0 77,9 | 0,58 0,77 | 15,0 25,1 | 425 |  |
| PBAS 700)400–4–2,5 | 2000 3000 | 70,6 95,5 | 0,70 0,94 | 25,4 44,2 | 517 |  |
| PBAS 800)500–2–2,5 | 2900 4300 | 58,7 75,2 | 0,58 0,74 | 3,5 5,5 | 441 |  |
| PBAS 800)500–3–2,5 | 2900 4300 | 83,8 109,7 | 0,82 1,08 | 8,1 13,4 | 583 |  |
| PBAS 800)500–4–2,5 | 2900 4300 | 100,9 135,0 | 0,99 1,33 | 13,5 23,1 | 720 |  |
| PBAS 1000)500–2–2,5 | 3600 5400 | 74,6 96,3 | 0,73 0,95 | 5,8 9,3 | 517 |  |
| PBAS 1000)500–3–2,5 | 3600 5400 | 105,7 139,5 | 1,04 1,37 | 13,7 22,9 | 710 |  |
| PBAS 1000)500–4–2,5 | 3600 5400 | 126,6 171,1 | 1,24 1,68 | 22,8 39,8 | 837 |  |

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C.

Аксессуары и принадлежности

| Модель | насос | Вентиль | Привод | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узлы обВязки Узлы обвязки для водяных теплообменников Вдл (АРкТоС) |  |  |  |  | евро |
| Аналоговый сигнал управления 0–10 В |  |  |  |  |  |
| ВДЛ-300А-52-1,0 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,0 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-1,6 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,6 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-2,5 | UPSO 25-55 | 3DS 15-2,5 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-4,0 | UPSO 25-55 | 3DS 20-4,0 | ADM04 | 735 |  |
| ВДЛ-300А-52-6,3 | UPSO 25-55 | 3DS 20-6,3 | ADM04 | 770 |  |
| ВДЛ-300А-82-6,3М | UPS 25-80 | 3DS 20-6,3 | ADM04 | 1010 |  |
| ВДЛ-300А-82-8,0М | UPS 25-80 | 3DS 25-8,0 | ADM04 | 1010 |  |
| ВДЛ-300А-82-12М | UPS 25-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1083 |  |
| ВДЛ-300А-83-12 | UPS 32-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1353 |  |
| ВДЛ-300А-83-15 | UPS 32-80 | 3DS 32-15 | ADM04 | 1360 |  |
| Трехпозиционный сигнал управления |  |  |  |  |  |
| ВДЛ-300Т-52-1,0 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,0 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-1,6 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,6 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-2,5 | UPSO 25-55 | 3DS 15-2,5 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-4,0 | UPSO 25-55 | 3DS 20-4,0 | ADT04 | 685 |  |
| ВДЛ-300Т-52-6,3 | UPSO 25-55 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 720 |  |
| ВДЛ-300Т-82-6,3М | UPS 25-80 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 960 |  |
| ВДЛ-300Т-82-8,0М | UPS 25-80 | 3DS 25-8,0 | ADT04 | 960 |  |
| ВДЛ-300T-82-12М | UPS 25-80 | 3DS 25-12 | ADM04 | 1033 |  |
| ВДЛ-300Т-83-12 | UPS 32-80 | 3DS 25-12 | ADT04 | 1303 |  |
| ВДЛ-300Т-83-15 | UPS 32-80 | 3DS 32-15 | ADT04 | 1311 |  |

ВДЛ

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Мощность нагревателя, кВт | напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭлекТРичеСкие нАгРеВАТели Электрические нагреватели для круглых воздуховодов (АРкТоС) |  |  |  | евро |
| PBEC 100/0,4 | 0,4 | 230 ~ 1 ф. | 56 |  |
| PBEC 100/0,6M | 0,6 | 230 ~ 1 ф. | 63 |  |
| PBEC 100/0,9 | 0,9 | 230 ~ 1 ф. | 73 |  |
| PBEC 100/1,2 | 1,2 | 230 ~ 1 ф. | 81 |  |
| PBEC 100/1,8 | 1,8 | 230 ~ 1 ф. | 100 |  |
| PBEC 125/1,2M | 1,2 | 230 ~ 1 ф. | 75 |  |
| PBEC 125/1,8M | 1,8 | 230 ~ 1 ф. | 88 |  |
| PBEC 125/2,4 | 2,4 | 230 ~ 1 ф. | 91 |  |
| PBEC 125/3,0 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 98 |  |
| PBEC 125/3,6 | 3,6 | 230 ~ 1 ф. | 108 |  |
| PBEC 160/1,2 | 1,2 | 230 ~ 1 ф. | 67 |  |
| PBEC 160/2,2 | 2,2 | 230 ~ 1 ф. | 77 |  |
| PBEC 160/3 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 81 |  |
| PBEC 160/5)2 | 5,0 | 400 ~ 2 ф. | 109 |  |
| PBEC 160/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 120 |  |
| PBEC 200/2,2 | 2,2 | 230 ~ 1 ф. | 80 |  |
| PBEC 200/3 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 87 |  |
| PBEC 200/5)2 | 5,0 | 400 ~ 2 ф. | 107 |  |
| PBEC 200/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 118 |  |
| PBEC 250/3 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 87 |  |
| PBEC 250/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 112 |  |
| PBEC 250/6)2 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | 112 |  |
| PBEC 250/9 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | 140 |  |
| PBEC 250/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 162 |  |
| PBEC 315/3 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 96 |  |
| PBEC 315/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 119 |  |
| PBEC 315/6)2 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | 119 |  |
| PBEC 315/9 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | 152 |  |
| PBEC 315/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 172 |  |
| PBEC 315/15 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | 201 |  |
| PBEC 355/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 127 |  |
| PBEC 355/6)2 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | 127 |  |
| PBEC 355/9 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | 157 |  |
| PBEC 355/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 175 |  |
| PBEC 355/15 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | 185 |  |
| PBEC 355/18 | 18,0 | 400 ~ 3 ф. | 211 |  |
| PBEC 355/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 257 |  |
| PBEC 400/9 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | 173 |  |
| PBEC 400/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 176 |  |
| PBEC 400/15 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | 192 |  |
| PBEC 400/18 | 18,0 | 400 ~ 3 ф. | 214 |  |
| PBEC 400/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 260 |  |
| PBEC 400/27 | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 292 |  |

pbec

pber

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Мощность нагревателя, кВт | напряжение, В | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические нагреватели для прямоугольныx воздуxоводов (АРкТоС) |  |  |  | евро |
| PBER 300)150/2,4 | 2,4 | 230 ~ 1 ф. | 123 |  |
| PBER 300)150/3 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | 134 |  |
| PBER 300)150/5)2 | 5,0 | 400 ~ 2 ф | 157 |  |
| PBER 300)150/5 | 5,0 | 400 ~ 3 ф. | 157 |  |
| PBER 400)200/6)2 | 6,0 | 400 ~ 2 ф | 177 |  |
| PBER 400)200/6 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | 177 |  |
| PBER 400)200/9 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | 185 |  |
| PBER 400)200/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 218 |  |
| PBER 400)200/15 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | 239 |  |
| PBER 500)250/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 218 |  |
| PBER 500)250/17 | 17,0 | 400 ~ 3 ф. | 261 |  |
| PBER 500)250/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 292 |  |
| PBER 500)250/27 | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 354 |  |
| PBER 500)300/12 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | 210 |  |
| PBER 500)300/17 | 17,0 | 400 ~ 3 ф. | 267 |  |
| PBER 500)300/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 299 |  |
| PBER 500)300/27 | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 363 |  |
| PBER 600)300/17 | 17,0 | 400 ~ 3 ф. | 272 |  |
| PBER 600)300/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 303 |  |
| PBER 600)300/27 | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 370 |  |
| PBER 600)300/32 | 32,0 | 400 ~ 3 ф. | 410 |  |
| PBER 600)350/17 | 17,0 | 400 ~ 3 ф. | 285 |  |
| PBER 600)350/22 | 22,5 | 400 ~ 3 ф. | 325 |  |
| PBER 600)350/27M | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 366 |  |
| PBER 600)350/32M | 32,0 | 400 ~ 3 ф. | 419 |  |
| PBER 600)350/45 | 45,0 | 400 ~ 3 ф. | 533 |  |
| PBER 700)400/27M | 27,0 | 400 ~ 3 ф. | 386 |  |
| PBER 700)400/32M | 32,0 | 400 ~ 3 ф. | 435 |  |
| PBER 700)400/45 | 45,0 | 400 ~ 3 ф. | 559 |  |
| PBER 700)400/56 | 56,0 | 400 ~ 3 ф. | 662 |  |
| PBER 700)400/67 | 67,5 | 400 ~ 3 ф. | 771 |  |
| PBER 800)500/45M | 45,0 | 400 ~ 3 ф. | 577 |  |
| PBER 800)500/56M | 56,0 | 400 ~ 3 ф. | 677 |  |
| PBER 800)500/67M | 67,5 | 400 ~ 3 ф. | 782 |  |
| PBER 800)500/90 | 90,0 | 400 ~ 3 ф. | 1021 |  |
| PBER 1000)500/45M | 45,0 | 400 ~ 3 ф. | 590 |  |
| PBER 1000)500/56M | 56,0 | 400 ~ 3 ф. | 684 |  |
| PBER 1000)500/67M | 67,5 | 400 ~ 3 ф. | 795 |  |
| PBER 1000)500/90 | 90,0 | 400 ~ 3 ф. | 1036 |  |

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Расход воз- духа, м3/ч | Мощность*, кВт |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R410A | R407C |  |  |
| ФРеоноВые охлАдиТели Фреоновые охладители для прямоугольных воздуховодов (АРкТоС) |  |  |  |  | евро |
| PBED 400)200–2–2,1 | 600 900 | 2,9 3,4 | 2,9 3,6 | 271 |  |
| PBED 400)200–3–2,1 | 600 900 | 3,8 4,9 | 4,3 5,2 | 337 |  |
| PBED 400)200–4–2,1 | 600 900 | 4,8 6,0 | 5,1 6,6 | 464 |  |
| PBED 500)250–2–2,1 | 900 1350 | 3,9 4,9 | 4,2 5,3 | 316 |  |
| PBED 500)250–3–2,1 | 900 1350 | 5,7 7,2 | 6,2 7,8 | 387 |  |
| PBED 500)250–4–2,1 | 900 1350 | 7,1 9,2 | 7,8 9,9 | 530 |  |
| PBED 500)300–2–2,1 | 1100 1600 | 5,1 6,2 | 5,5 6,7 | 310 |  |
| PBED 500)300–3–2,1 | 1100 1600 | 6,9 8,6 | 7,5 9,3 | 436 |  |
| PBED 500)300–4–2,1 | 1100 1600 | 8,6 10,9 | 9,4 11,8 | 590 |  |
| PBED 600)300–2–2,1 | 1300 2000 | 6,1 7,7 | 6,8 8,8 | 358 |  |
| PBED 600)300–3–2,1 | 1300 2000 | 8,3 10,7 | 9,1 11,6 | 471 |  |
| PBED 600)300–4–2,1 | 1300 2000 | 10,3 13,6 | 11,3 15,4 | 679 |  |
| PBED 600)350–2–2,1 | 1500 2300 | 6,7 8,4 | 7,3 9,1 | 416 |  |
| PBED 600)350–3–2,1 | 1500 2300 | 9,7 12,5 | 10,5 13,4 | 517 |  |
| PBED 600)350–4–2,1 | 1500 2300 | 11,9 15,7 | 13,1 17,8 | 711 |  |
| PBED 700)400–2–2,1 | 2000 3000 | 9,1 10,8 | 9,8 11,6 | 473 |  |
| PBED 700)400–3–2,1 | 2000 3000 | 12,6 16,0 | 13,8 17,4 | 625 |  |
| PBED 700)400–4–2,1 | 2000 3000 | 15,7 20,3 | 17,2 22,1 | 955 |  |
| PBED 800)500–2–2,1 | 2900 4300 | 13,3 15,7 | 14,3 17,0 | 568 |  |
| PBED 800)500–3–2,1 | 2900 4300 | 18,4 23,2 | 20,7 25,1 | 776 |  |
| PBED 800)500–4–2,1 | 2900 4300 | 22,9 29,4 | 25,0 32,0 | 1177 |  |
| PBED 1000)500–2–2,1 | 3600 5400 | 16,8 21,0 | 18,1 22,5 | 655 |  |
| PBED 1000)500–3–2,1 | 3600 5400 | 23,9 29,6 | 27,8 32,0 | 892 |  |
| PBED 1000)500–4–2,1 | 3600 5400 | 28,7 37,2 | 32,7 43,3 | 1329 |  |

PBED

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=30°C с влажностью 50%, темпе- ратура испарения фреона Tи =5°С.

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Расход воз- духа, м3/ч | Мощн.*, кВт | Вода, Т=7/12°С |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход, л/с | Сопр., кПа |  |  |
| Водяные охлАдиТели Водяные охладители для прямоугольных воздуховодов (АРкТоС) |  |  |  |  |  | евро |
| PBAR 400)200–3–2,5 | 600 900 | 3,1 4,1 | 0,15 0,20 | 8,6 13,9 | 368 |  |
| PBAR 400)200–4–2,5 | 600 900 | 4,2 5,5 | 0,20 0,26 | 17,9 29,4 | 385 |  |
| PBAR 500)250–3–2,5 | 900 1350 | 4,7 6,1 | 0,22 0,29 | 7,7 12,5 | 426 |  |
| PBAR 500)250–4–2,5 | 900 1350 | 6,2 8,3 | 0,30 0,40 | 15,5 25,7 | 447 |  |
| PBAR 500)300–3–2,5 | 1100 1600 | 5,7 7,3 | 0,27 0,35 | 6,6 10,2 | 452 |  |
| PBAR 500)300–4–2,5 | 1100 1600 | 7,6 9,8 | 0,36 0,47 | 13,7 21,7 | 486 |  |
| PBAR 600)300–3–2,5 | 1300 2000 | 7,1 9,4 | 0,34 0,45 | 10,7 17,7 | 498 |  |
| PBAR 600)300–4–2,5 | 1300 2000 | 9,3 12,5 | 0,44 0,60 | 21,6 36,7 | 551 |  |
| PBAR 600)350–3–2,5 | 1500 2300 | 8,2 10,9 | 0,39 0,52 | 11,0 18,3 | 542 |  |
| PBAR 600)350–4–2,5 | 1500 2300 | 10,8 14,5 | 0,51 0,69 | 22,2 37,6 | 613 |  |
| PBAR 700)400–3–2,5 | 2000 3000 | 11,3 14,8 | 0,54 0,71 | 17,6 28,4 | 646 |  |
| PBAR 700)400–4–2,5 | 2000 3000 | 14,7 19,5 | 0,70 0,93 | 34,5 57,0 | 728 |  |
| PBAR 800)500–3–2,5 | 2900 4300 | 15,3 19,9 | 0,73 0,95 | 8,6 13,8 | 812 |  |
| PBAR 800)500–4–2,5 | 2900 4300 | 20,4 26,7 | 0,97 1,28 | 17,1 28,0 | 934 |  |
| PBAR 1000)500–3–2,5 | 3600 5400 | 20,1 26,3 | 0,96 1,25 | 15,5 25,2 | 958 |  |
| PBAR 1000)500–4–2,5 | 3600 5400 | 26,2 34,7 | 1,25 1,66 | 30,2 50,1 | 1072 |  |

PBAR

rr

* Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=30°C с влажностью 50%, температуры воды T=7/12°С.

| Модель | Расход воздуха, м3/ч | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РоТоРные РегенеРАТоРы Роторные регенераторы RR (АРкТоС) |  |  | евро |
| RR 400)200 | 1000-2500 | 3900 |  |
| RR 500)250 | 1000-2500 | 3920 |  |
| RR 500)300 | 1500-3500 | 4020 |  |
| RR 600)300 | 2000-5000 | 4740 |  |
| RR 600)350 | 3500-8000 | 4760 |  |
| RR 700)400 | 3500-8000 | 5980 |  |
| RR 800)500 | 4800-12600 | 6800 |  |
| RR 1000)500 | 4800-12600 | 6820 |  |

CSA

SILENCEDUCT

csD

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шУМоглУшиТели гибкие шумоглушители для круглыx воздуxоводов SILENCEDUCT (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| SILENCEDUCT-102 мм ) 1 м | Гибкие шумоглушители SILENCEDUCT предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. | 25,3 |  |
| SILENCEDUCT-127 мм ) 1 м |  | 30,2 |  |
| SILENCEDUCT-160 мм ) 1 м |  | 38,6 |  |
| SILENCEDUCT-203 мм ) 1 м |  | 46,7 |  |
| SILENCEDUCT-254 мм ) 1 м |  | 61,4 |  |
| SILENCEDUCT-315 мм ) 1 м |  | 104 |  |
| шумоглушители для круглыx воздуxоводов CSA (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| CSA 100/600 | Шумоглушители CSA предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. | 1570 |  |
| CSA 100/900 |  | 2170 |  |
| CSA 125/600 |  | 1760 |  |
| CSA 125/900 |  | 2500 |  |
| CSA 160/600 |  | 2240 |  |
| CSA 160/900 |  | 3080 |  |
| CSA 200/600 |  | 2640 |  |
| CSA 200/900 |  | 3580 |  |
| CSA 250/600 |  | 3370 |  |
| CSA 250/900 |  | 4460 |  |
| CSA 315/600 |  | 3680 |  |
| CSA 315/900 |  | 5570 |  |
| CSA 355/600 |  | 4640 |  |
| CSA 355/900 |  | 6200 |  |
| CSA 400/600 |  | 4750 |  |
| CSA 400/900 |  | 6440 |  |
| CSA 500/600 |  | 6470 |  |
| CSA 500/900 |  | 8570 |  |
| CSA 630/600 |  | 8550 |  |
| CSA 630/900 |  | 11160 |  |
| шумоглушители c дополнительной шумоглушащей пластиной для круглых воздуховодов CSD (АРкТоС) |  |  |  |
| CSD 250/600 | Шумоглушители CSD предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Благодаря наличию дополнительной шумоглушащей пластине, шумоглушители CSD обладают улучшенными характеристиками шумоподавления и предназначены для применения в системах вентиляции помещений с повышенными акустическими требованиями. | 3700 |  |
| CSD 250/900 |  | 4920 |  |
| CSD 315/600 |  | 4810 |  |
| CSD 315/900 |  | 6250 |  |
| CSD 355/600 |  | 5110 |  |
| CSD 355/900 |  | 6700 |  |
| CSD 400/600 |  | 5690 |  |
| CSD 400/900 |  | 7470 |  |
| CSD 500/600 |  | 7510 |  |
| CSD 500/900 |  | 9570 |  |
| CSD 630/600 |  | 10080 |  |
| CSD 630/900 |  | 13000 |  |

csr

CSU

rsa

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шумоглушители для круглыx воздуxоводов CSR (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| CSR 100/900 | Шумоглушители CSR предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве и имеют малую габаритную высоту. | 2927 |  |
| CSR 125/900 |  | 3268 |  |
| CSR 160/900 |  | 3866 |  |
| CSR 200/900 |  | 4442 |  |
| CSR 250/900 |  | 5880 |  |
| CSR 315/900 |  | 7054 |  |
| CSR 355/900 |  | 7787 |  |
| CSR 400/900 |  | 8360 |  |
| CSR 500/900 |  | 10284 |  |
| CSR 630/900 |  | 12256 |  |
| Угловые шумоглушители для круглых воздуховодов CSU (АРкТоС) |  |  |  |
| CSU 100 | Угловые шумоглушители CSU предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве, когда нет возможности разместить все вентиляционное оборудование в линию. | 2900 |  |
| CSU 125 |  | 3330 |  |
| CSU 160 |  | 4110 |  |
| CSU 200 |  | 4660 |  |
| CSU 250 |  | 6040 |  |
| CSU 315 |  | 7390 |  |
| CSU 355 |  | 7810 |  |
| CSU 400 |  | 9400 |  |
| CSU 500 |  | 14230 |  |
| CSU 630 |  | 21920 |  |
| шумоглушители для прямоугольныx воздуxоводов RSA (АРкТоС) |  |  |  |
| RSA 300)150/1000M1 | Пластинчатые шумоглушители RSA предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах прямоугольных сечения. | 3710 |  |
| RSA 400)200/1000M1 |  | 4520 |  |
| RSA 500)250/1000M1 |  | 6200 |  |
| RSA 500)300/1000M1 |  | 6810 |  |
| RSA 600)300/1000M1 |  | 7200 |  |
| RSA 600)350/1000M1 |  | 7950 |  |
| RSA 700)400/1000M1 |  | 10780 |  |
| RSA 800)500/1000M1 |  | 12130 |  |
| RSA 1000)500/1000M1 |  | 15500 |  |

флф

флк

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВоздУшные ФильТРы Фильтры (корпус с материалом) для круглыx воздуxоводов (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| ФЛК 100М1 | Фильтры пpедназначены для очистки воздуха в воздуховодах круглого сечения. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки G3 | 1051 |  |
| ФЛК 125М1 |  | 1159 |  |
| ФЛК 160М1 |  | 1425 |  |
| ФЛК 200М1 |  | 1757 |  |
| ФЛК 250М1 |  | 2373 |  |
| ФЛК 315М1 |  | 3164 |  |
| ФЛК 355М1 |  | 4172 |  |
| ФЛК 400М1 |  | 4643 |  |
| ФЛК 500M1 |  | 8706 |  |
| ФЛК 630M1 |  | 8833 |  |
| Фильтры (корпус) для круглыx воздуxоводов (АРкТоС) |  |  |  |
| ФЛФ 100 | Фильтры пpедназначены для очистки воздуха в воздуховодах круглого сечения. На корпусе установлены патрубки для подключения манометрического датчика загрязнения фильтра | 2228 |  |
| ФЛФ 125 |  | 2264 |  |
| ФЛФ 160 |  | 2976 |  |
| ФЛФ 200 |  | 3025 |  |
| ФЛФ 250 |  | 3623 |  |
| ФЛФ 315 |  | 4172 |  |
| ФЛФ 355 |  | 6140 |  |
| ФЛФ 400 |  | 6170 |  |
| ФЛФ 500 |  | 11761 |  |
| ФЛФ 630 |  | 11918 |  |
| Фильтры (материал) мешочные для ФлФ (АРкТоС) |  |  |  |
| G3 100 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки G3 | 437 |  |
| G3 125 |  | 437 |  |
| G3 160 |  | 502 |  |
| G3 200 |  | 502 |  |
| G3 250 |  | 710 |  |
| G3 315 |  | 792 |  |
| G3 355 |  | 792 |  |
| G3 400 |  | 1159 |  |
| G3 500 |  | 1159 |  |
| G3 630 |  | 3062 |  |
| F5 100 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F5 | 461 |  |
| F5 125 |  | 461 |  |
| F5 160 |  | 530 |  |
| F5 200 |  | 530 |  |
| F5 250 |  | 780 |  |
| F5 315 |  | 818 |  |
| F5 355 |  | 818 |  |
| F5 400 |  | 1272 |  |
| F5 500 |  | 1272 |  |
| F5 630 |  | 3254 |  |
| F7 100 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F7 | 610 |  |
| F7 125 |  | 610 |  |
| F7 160 |  | 758 |  |
| F7 200 |  | 758 |  |
| F7 250 |  | 967 |  |
| F7 315 |  | 1243 |  |
| F7 355 |  | 1243 |  |
| F7 400 |  | 2126 |  |
| F7 500 |  | 2126 |  |
| F7 630 |  | 3524 |  |

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтры (корпус) для прямоугольныx воздуxоводов (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| ФЛР 300)150М | Фильтры пpедназначены для очистки воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. На корпусе установлены измерительные патрубки для подключения U-образных или дифференциальных манометров | 2403 |  |
| ФЛР 400)200М |  | 2832 |  |
| ФЛР 500)250М |  | 3176 |  |
| ФЛР 500)300М |  | 3296 |  |
| ФЛР 600)300М |  | 3635 |  |
| ФЛР 600)350М |  | 4033 |  |
| ФЛР 700)400М |  | 5597 |  |
| ФЛР 800)500М |  | 7390 |  |
| ФЛР 1000)500М |  | 9147 |  |
| Фильтры (материал) мешочные для ФлР (АРкТоС) |  |  |  |
| G3 300)150 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки G3 | 432 |  |
| G3 400)200 |  | 626 |  |
| G3 500)250 |  | 720 |  |
| G3 500)300 |  | 763 |  |
| G3 600)300 |  | 833 |  |
| G3 600)350 |  | 914 |  |
| G3 700)400 |  | 1531 |  |
| G3 800)500 |  | 1862 |  |
| G3 1000)500 |  | 2220 |  |
| F5 300)150 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F5 | 451 |  |
| F5 400)200 |  | 662 |  |
| F5 500)250 |  | 768 |  |
| F5 500)300 |  | 818 |  |
| F5 600)300 |  | 900 |  |
| F5 600)350 |  | 989 |  |
| F5 700)400 |  | 1627 |  |
| F5 800)500 |  | 2011 |  |
| F5 1000)500 |  | 2393 |  |
| F7 300)150 | Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки F7 | 576 |  |
| F7 400)200 |  | 794 |  |
| F7 500)250 |  | 1054 |  |
| F7 500)300 |  | 1078 |  |
| F7 600)300 |  | 1238 |  |
| F7 600)350 |  | 1339 |  |
| F7 700)400 |  | 1762 |  |
| F7 800)500 |  | 2126 |  |
| F7 1000)500 |  | 2513 |  |

флр

ФБО

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Мощность бактерицид- ного излуче- ния Фбк, Вт | напряжение, В | Потребляемая мощность, кВт | Цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | со встроенной автоматикой | стандартное исполнение | Рубли |
| ФильТРы бАкТеРиЦидноЙ обРАбоТки ВоздУхА Фильтры бактерицидной обработки воздуха Фбо для прямоугольных воздуховодов (АРкТоС) Фильтры ФБО предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения и выпускаются в двух исполнениях:  ФБО – стандартное исполнение;  ФБО…А – со встроенной автоматикой. |  |  |  |  |  |  |
| ФБО 400)200-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 77503 | 56513 |  |
| ФБО 400)200-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 64716 | 44220 |  |
| ФБО 400)200-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 51939 | 31710 |  |
| ФБО 400)200-02 (A) | 46 | 230 | 0,15 | 39192 | 19202 |  |
| ФБО 500)250-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 103507 | 82091 |  |
| ФБО 500)250-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 90705 | 69581 |  |
| ФБО 500)250-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 77904 | 57101 |  |
| ФБО 500)250-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 65102 | 44913 |  |
| ФБО 500)250-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 52313 | 32057 |  |
| ФБО 500)300-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 103719 | 82303 |  |
| ФБО 500)300-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 90917 | 69756 |  |
| ФБО 500)300-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 78131 | 57313 |  |
| ФБО 500)300-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 65354 | 45112 |  |
| ФБО 500)300-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 52553 | 32804 |  |
| ФБО 600)300-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 117535 | 95745 |  |
| ФБО 600)300-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 104693 | 83238 |  |
| ФБО 600)300-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 91904 | 70728 |  |
| ФБО 600)300-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 79090 | 58220 |  |
| ФБО 600)300-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 66289 | 45713 |  |
| ФБО 600)350-16 (A) | 368 | 230 | 1,20 | 130897 | 108547 |  |
| ФБО 600)350-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 117854 | 95960 |  |
| ФБО 600)350-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 92211 | 70970 |  |
| ФБО 600)350-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 79384 | 58594 |  |
| ФБО 600)350-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 66583 | 45925 |  |
| ФБО 700)400-20 (A) | 460 | 230 | 1,50 | 157406 | 134417 |  |
| ФБО 700)400-16 (A) | 368 | 230 | 1,20 | 131536 | 108893 |  |
| ФБО 700)400-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 118749 | 96760 |  |
| ФБО 700)400-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 93078 | 71730 |  |
| ФБО 700)400-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 67423 | 47086 |  |
| ФБО 800)500-24 (A) | 552 | 230 | 1,80 | 184170 | 160367 |  |
| ФБО 800)500-16 (A) | 368 | 230 | 1,20 | 132724 | 110387 |  |
| ФБО 800)500-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 119923 | 97852 |  |
| ФБО 800)500-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 107014 | 85145 |  |
| ФБО 800)500-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 81396 | 60327 |  |
| ФБО 1000)500-24 (A) | 552 | 230 | 1,80 | 185130 | 160367 |  |
| ФБО 1000)500-18 (A) | 414 | 230 | 1,35 | 146819 | 124016 |  |
| ФБО 1000)500-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 121174 | 98973 |  |
| ФБО 1000)500-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 108268 | 86491 |  |
| ФБО 1000)500-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 95466 | 73916 |  |

ФБО

Аксессуары и принадлежности

| Модель | Мощность бактерицид- ного излуче- ния Фбк, Вт | напряжение, В | Потребляемая мощность, кВт | Цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | со встроенной автоматикой | стандартное исполнение | Рубли |
| Фильтры бактерицидной обработки воздуха Фбо для круглых воздуховодов (АРкТоС) Фильтры ФБО предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения и выпускаются в двух исполнениях:  ФБО – стандартное исполнение;  ФБО…А – со встроенной автоматикой. |  |  |  |  |  |  |
| ФБО 200-03 (A) | 69 | 230 | 0,23 | 46565 | 26324 |  |
| ФБО 200-02 (A) | 46 | 230 | 0,15 | 40072 | 20055 |  |
| ФБО 200-01 (A) | 23 | 230 | 0,08 | 33739 | 13749 |  |
| ФБО 250-05 (A) | 115 | 230 | 0,38 | 60728 | 39591 |  |
| ФБО 250-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 53846 | 33205 |  |
| ФБО 250-03 (A) | 69 | 230 | 0,23 | 47473 | 26897 |  |
| ФБО 250-02 (A) | 46 | 230 | 0,15 | 41139 | 20616 |  |
| ФБО 315-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 81837 | 59648 |  |
| ФБО 315-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 69063 | 47019 |  |
| ФБО 315-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 55860 | 34325 |  |
| ФБО 315-02 (A) | 46 | 230 | 0,15 | 43380 | 21737 |  |
| ФБО 355-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 96812 | 74810 |  |
| ФБО 355-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 84023 | 62129 |  |
| ФБО 355-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 71249 | 49499 |  |
| ФБО 355-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 58034 | 36777 |  |
| ФБО 355-02 (A) | 46 | 230 | 0,15 | 45366 | 24190 |  |
| ФБО 400-12 (A) | 276 | 230 | 0,90 | 110015 | 87772 |  |
| ФБО 400-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 97213 | 75117 |  |
| ФБО 400-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 84397 | 62435 |  |
| ФБО 400-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 71635 | 49806 |  |
| ФБО 400-04 (A) | 92 | 230 | 0,30 | 58460 | 37084 |  |
| ФБО 500-16 (A) | 368 | 230 | 1,20 | 137951 | 114855 |  |
| ФБО 500-14 (A) | 322 | 230 | 1,05 | 125150 | 102213 |  |
| ФБО 500-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 99559 | 76929 |  |
| ФБО 500-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 86650 | 64195 |  |
| ФБО 500-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 73943 | 51553 |  |
| ФБО 630-24 (A) | 552 | 230 | 1,80 | 190798 | 167288 |  |
| ФБО 630-16 (A) | 368 | 230 | 1,20 | 139843 | 116787 |  |
| ФБО 630-10 (A) | 230 | 230 | 0,75 | 101640 | 78796 |  |
| ФБО 630-08 (A) | 184 | 230 | 0,60 | 88759 | 66074 |  |
| ФБО 630-06 (A) | 138 | 230 | 0,45 | 76022 | 53420 |  |

CVD

КПРК

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| клАПАны ПоСТоянного РАСходА ВоздУхА клапаны постоянного расхода воздуха для круглых воздуховодов CVD (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| CVD 100-45/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 15 / 30 / 45 м3/ч | 27 |  |
| CVD 100-90/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м3/ч | 27 |  |
| CVD 125-45/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 15 / 30 / 45 м3/ч | 32 |  |
| CVD 125-90/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м3/ч | 32 |  |
| CVD 125-180/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м3/ч | 32 |  |
| CVD 160-90/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 60 / 75 / 90 м3/ч | 52 |  |
| CVD 160-180/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м3/ч | 52 |  |
| CVD 160-300/4 | Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м3/ч | 52 |  |
| CVD 200-180/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м3/ч | 72 |  |
| CVD 200-300/4 | Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м3/ч | 72 |  |
| CVD 200-500/5 | Ступени фиксированного расхода воздуха 300 / 350 / 400 / 450 / 500 м3/ч | 72 |  |
| CVD 250-180/3 | Ступени фиксированного расхода воздуха 120 / 150 / 180 м3/ч | 103 |  |
| CVD 250-300/4 | Ступени фиксированного расхода воздуха 210 / 240 / 270 / 300 м3/ч | 103 |  |
| CVD 250-500/5 | Ступени фиксированного расхода воздуха 300 / 350 / 400 / 450 / 500 м3/ч | 103 |  |
| CVD 250-700/4 | Ступени фиксированного расхода воздуха 550 / 600 / 650 / 700 м3/ч | 115 |  |
| РегУляТоРы ПеРеМенного РАСходА ВоздУхА Регуляторы переменного расхода воздуха для круглых воздуховодов кПРк (АРкТоС) |  |  |  |
| КПРК 100B1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MP-Bus. | 449 |  |
| КПРК 125B1 |  | 451 |  |
| КПРК 160B1 |  | 454 |  |
| КПРК 200B1 |  | 458 |  |
| КПРК 250B1 |  | 464 |  |
| КПРК 315B1 |  | 469 |  |
| КПРК 355B1 |  | 475 |  |
| КПРК 400B1 |  | 481 |  |
| КПРК 500B1 |  | 590 |  |
| КПРК 630B1 |  | 612 |  |
| КПРК 100BМ1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу Modbus. | 515 |  |
| КПРК 125BМ1 |  | 517 |  |
| КПРК 160BМ1 |  | 520 |  |
| КПРК 200BМ1 |  | 534 |  |
| КПРК 250BМ1 |  | 530 |  |
| КПРК 315BМ1 |  | 535 |  |
| КПРК 355BМ1 |  | 541 |  |
| КПРК 400BМ1 |  | 547 |  |
| КПРК 500BМ1 |  |  |  |
| КПРК 630BМ1 |  |  |  |
| КПРК 100BЛ1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРК предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу LonWorks. | 641 |  |
| КПРК 125BЛ1 |  | 643 |  |
| КПРК 160BЛ1 |  | 645 |  |
| КПРК 200BЛ1 |  | 650 |  |
| КПРК 250BЛ1 |  | 655 |  |
| КПРК 315BЛ1 |  | 660 |  |
| КПРК 355BЛ1 |  | 667 |  |
| КПРК 400BЛ1 |  | 673 |  |
| КПРК 500BЛ1 |  | 781 |  |
| КПРК 630BЛ1 |  | 803 |  |

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РегУляТоРы ПеРеМенного РАСходА ВоздУхА Регуляторы переменного расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов кПРП (АРкТоС) |  |  | евро |
| КПРП 300)150В1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРП предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MP-Bus. | 524 |  |
| КПРП 400)200В1 |  | 542 |  |
| КПРП 500)250В1 |  | 573 |  |
| КПРП 500)300В1 |  | 578 |  |
| КПРП 600)300В1 |  | 592 |  |
| КПРП 600)350В1 |  | 713 |  |
| КПРП 700)400В1 |  | 760 |  |
| КПРП 800)500В1 |  | 805 |  |
| КПРП 1000)500В1 |  | 845 |  |
| КПРП 300)150ВМ1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРП предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу Modbus. | 590 |  |
| КПРП 400)200ВМ1 |  | 608 |  |
| КПРП 500)250ВМ1 |  | 638 |  |
| КПРП 500)300ВМ1 |  | 643 |  |
| КПРП 600)300ВМ1 |  | 656 |  |
| КПРП 600)350ВМ1 |  | 773 |  |
| КПРП 700)400ВМ1 |  | 817 |  |
| КПРП 800)500ВМ1 |  | 861 |  |
| КПРП 1000)500ВМ1 |  | 898 |  |
| КПРП 300)150BЛ1 | Регуляторы переменного расхода воздуха КПРП предназначены для автоматического регулирования расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения. Регуляторы могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу LonWorks. | 715 |  |
| КПРП 400)200BЛ1 |  | 733 |  |
| КПРП 500)250BЛ1 |  | 764 |  |
| КПРП 500)300BЛ1 |  | 768 |  |
| КПРП 600)300BЛ1 |  | 781 |  |
| КПРП 600)350BЛ1 |  | 898 |  |
| КПРП 700)400BЛ1 |  | 942 |  |
| КПРП 800)500BЛ1 |  | 986 |  |
| КПРП 1000)500BЛ1 |  | 1023 |  |

КПРП

мфк

МФП...Ф1

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УСТРоЙСТВА для изМеРения РАСходА ВоздУхА Устройства для измерения расхода воздуха для круглых воздуховодов МФк (АРкТоС) |  |  | евро |
| МФК 100 | Устройства МФК предназначены для измерения расхода воздуха в воздушных каналах круглого сечения | 56,2 |  |
| МФК 125 |  | 58,4 |  |
| МФК 160 |  | 60,5 |  |
| МФК 200 |  | 62,7 |  |
| МФК 250 |  | 64,8 |  |
| МФК 315 |  | 67,0 |  |
| МФК 355 |  | 69,2 |  |
| МФК 400 |  | 71,3 |  |
| МФК 500 |  | 108 |  |
| МФК 630 |  | 119 |  |
| МФК 100Ф1 | Устройства МФК с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода. | 283 |  |
| МФК 125Ф1 |  | 286 |  |
| МФК 160Ф1 |  | 288 |  |
| МФК 200Ф1 |  | 290 |  |
| МФК 250Ф1 |  | 292 |  |
| МФК 315Ф1 |  | 294 |  |
| МФК 355Ф1 |  | 296 |  |
| МФК 400Ф1 |  | 299 |  |
| МФК 500Ф1 |  | 335 |  |
| МФК 630Ф1 |  | 346 |  |
| Устройства для измерения расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов МФП (АРкТоС) |  |  |  |
| МФП 300)150 | Устройства МФП предназначены для измерения расхода воздуха в воздушных каналах прямоугольного сечения | 108 |  |
| МФП 400)200 |  | 119 |  |
| МФП 500)250 |  | 128 |  |
| МФП 500)300 |  | 132 |  |
| МФП 600)300 |  | 137 |  |
| МФП 600)350 |  | 236 |  |
| МФП 700)400 |  | 288 |  |
| МФП 800)500 |  | 300 |  |
| МФП 1000)500 |  | 309 |  |
| МФП 300)150Ф1 | Устройства МФП с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает изме- рение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода. | 335 |  |
| МФП 400)200Ф1 |  | 346 |  |
| МФП 500)250Ф1 |  | 355 |  |
| МФП 500)300Ф1 |  | 359 |  |
| МФП 600)300Ф1 |  | 363 |  |
| МФП 600)350Ф1 |  | 463 |  |
| МФП 700)400Ф1 |  | 515 |  |
| МФП 800)500Ф1 |  | 526 |  |
| МФП 1000)500Ф1 |  | 536 |  |

МРК...Ф1

МРП

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УСТРоЙСТВА для изМеРения и РегУлиРоВАния РАСходА ВоздУхА Устройства для измерения и регулирования расхода воздуха для круглых воздуховодов МРк (АРкТоС) |  |  | евро |
| МРК 100 | Устройства МРК предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах круглого сечения. | 62,7 |  |
| МРК 125 |  | 64,8 |  |
| МРК 160 |  | 67,0 |  |
| МРК 200 |  | 71,3 |  |
| МРК 250 |  | 76,7 |  |
| МРК 315 |  | 84,3 |  |
| МРК 355 |  | 88,6 |  |
| МРК 400 |  | 94,0 |  |
| МРК 500 |  | 141 |  |
| МРК 630 |  | 162 |  |
| МРК 100Ф1 | Устройства МРК с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения, регулирования и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода. | 290 |  |
| МРК 125Ф1 |  | 292 |  |
| МРК 160Ф1 |  | 294 |  |
| МРК 200Ф1 |  | 299 |  |
| МРК 250Ф1 |  | 304 |  |
| МРК 315Ф1 |  | 312 |  |
| МРК 355Ф1 |  | 316 |  |
| МРК 400Ф1 |  | 321 |  |
| МРК 500Ф1 |  | 368 |  |
| МРК 630Ф1 |  | 389 |  |
| Устройства для измерения и регулирования расхода воздуха для прямоугольных воздуховодов МРП (АРкТоС) |  |  |  |
| МРП 300)150 | Устройства МРП предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах прямоугольного сечения. | 137 |  |
| МРП 400)200 |  | 155 |  |
| МРП 500)250 |  | 185 |  |
| МРП 500)300 |  | 191 |  |
| МРП 600)300 |  | 202 |  |
| МРП 600)350 |  | 317 |  |
| МРП 700)400 |  | 362 |  |
| МРП 800)500 |  | 402 |  |
| МРП 1000)500 |  | 441 |  |
| МРП 300)150Ф1 | Устройства МРП с преобразователем FMU-1000D предназначены для измерения, регулирования и мониторинга расхода воздуха. Преобразователь FMU-1000D обеспечивает измерение и индикацию на дисплее текущего расхода воздуха через устройство, а также его преобразование в выходной аналоговый сигнал расхода 0–10 В или 4–20 мА для подключения к контроллеру или внешнему индикатору расхода. | 363 |  |
| МРП 400)200Ф1 |  | 381 |  |
| МРП 500)250Ф1 |  | 411 |  |
| МРП 500)300Ф1 |  | 417 |  |
| МРП 600)300Ф1 |  | 429 |  |
| МРП 600)350Ф1 |  | 543 |  |
| МРП 700)400Ф1 |  | 589 |  |
| МРП 800)500Ф1 |  | 629 |  |
| МРП 1000)500Ф1 |  | 668 |  |

IRD

КВК-...М

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВоздУшные клАПАны ирисовые клапаны для круглых воздуховодов IRD (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| IRD 100 | Ирисовые клапаны IRD предназначены для регулирования потока воздуха и измерения его расхода в воздушных каналах круглого сечения. | 33 |  |
| IRD 125 |  | 36 |  |
| IRD 160 |  | 40 |  |
| IRD 200 |  | 48 |  |
| IRD 250 |  | 80 |  |
| IRD 315 |  | 95 |  |
| IRD 400 |  | 177 |  |
| IRD 500 |  | 361 |  |
| IRD 630 |  | 441 |  |
| IRD 800 |  | 1041 |  |
| Воздушный клапан для круглых воздуховодов кВк-...М (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| KBK-100M | Момент вращения — 2 Нм | 990 |  |
| KBK-125M | Момент вращения — 2 Нм | 1120 |  |
| KBK-160M | Момент вращения — 3 Нм | 1130 |  |
| KBK-200M | Момент вращения — 3 Нм | 1280 |  |
| КBK-250M | Момент вращения — 3 Нм | 1960 |  |
| КBK-315M | Момент вращения — 3 Нм | 2510 |  |
| КBK-355M | Момент вращения — 3 Нм | 2620 |  |
| КBK-400M | Момент вращения — 3 Нм | 3340 |  |
| КBK-500M | Момент вращения — 5 Нм | 3810 |  |
| КBK-630M | Момент вращения — 6 Нм | 4360 |  |
| Аксессуары для KBK |  |  |  |
| Подставка под электропривод |  | 140 |  |
| Электрические приводы (см. с.79-80) |  |  |  |
| Воздушный клапан для круглых воздуховодов кВк-...Р (АРкТоС) |  |  |  |
| KBK-100Р | Воздушные клапаны КВК-...Р предназначены для регулирования расхода воздуха с помощью ручного привода, позволяющего фиксировать заслонку в заданном положении. | 710 |  |
| KBK-125Р |  | 760 |  |
| KBK-160Р |  | 820 |  |
| KBK-200Р |  | 910 |  |
| КBK-250Р |  | 1070 |  |
| КBK-315Р |  | 1210 |  |
| КBK-355Р |  | 1350 |  |
| КBK-400Р |  | 1510 |  |
| КBK-500Р |  | 2650 |  |
| КBK-630Р |  | 3060 |  |
| Воздушный клапан для прямоугольных воздуховодов АВк..к8 (АРкТоС) |  |  |  |
| ABK 300)150K8 | Момент вращения — 2 Нм | 2376 |  |
| ABK 400)200K8 | Момент вращения — 2 Нм | 3124 |  |
| ABK 500)250K8 | Момент вращения — 2 Нм | 4136 |  |
| ABK 500)300K8 | Момент вращения — 2 Нм | 4576 |  |
| ABK 600)300K8 | Момент вращения — 3 Нм | 5082 |  |
| ABK 600)350K8 | Момент вращения — 3 Нм | 5588 |  |
| ABK 700)400K8 | Момент вращения — 3 Нм | 6644 |  |
| ABK 800)500K8 | Момент вращения — 3 Нм | 9141 |  |
| ABK 1000)500K8 | Момент вращения — 3 Нм | 9823 |  |
| Аксессуары для ABK...к8 |  |  |  |
| Ручной привод |  | 400 |  |
| Электрические приводы (см. с.79-80) |  |  |  |

АВК...К8

Примечание:

По запросу могут поставляться клапаны других размеров.

Максимальный размер клапана АВК – 20002000 мм, СВК-НС – 25002400 мм.

СВК-НС

скв

скг

ску

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные клапаны с подогревом для прямоугольных воздуховодов СВк-нС (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| СВК-НС 300)150У | Момент вращения — 4 Нм | 4859 |  |
| СВК-НС 400)200У | Момент вращения — 4 Нм | 5154 |  |
| СВК-НС 500)250У | Момент вращения — 4 Нм | 7059 |  |
| СВК-НС 500)300У | Момент вращения — 4 Нм | 7188 |  |
| СВК-НС 600)300У | Момент вращения — 4 Нм | 7435 |  |
| СВК-НС 600)350У | Момент вращения — 4 Нм | 7509 |  |
| СВК-НС 700)400У | Момент вращения — 4 Нм | 7844 |  |
| СВК-НС 800)500У | Момент вращения — 4 Нм | 10171 |  |
| СВК-НС 1000)500У | Момент вращения — 7 Нм | 10725 |  |
| Аксессуары для СВк-нС |  |  |  |
| Ручной привод |  | 168 |  |
| Утепленный кожух для электропривода |  | 1995 |  |
| Электрические приводы (см. с.79-80) |  |  |  |

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СМеСиТельные кАМеРы Смесительные камеры Скг (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| СКГ 300)150 | СКГ – камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха – сбоку горизонтально. | 4250 |  |
| СКГ 400)200 |  | 5500 |  |
| СКГ 500)250 |  | 7090 |  |
| СКГ 500)300 |  | 7800 |  |
| СКГ 600)300 |  | 8420 |  |
| СКГ 600)350 |  | 9520 |  |
| СКГ 700)400 |  | 11020 |  |
| СКГ 800)500 |  | 14850 |  |
| СКГ 1000)500 |  | 16050 |  |
| Смесительные камеры СкВ (АРкТоС) |  |  |  |
| СКВ 300)150 | СКВ – камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха – сверху вертикально. | 3940 |  |
| СКВ 400)200 |  | 5560 |  |
| СКВ 500)250 |  | 6810 |  |
| СКВ 500)300 |  | 7550 |  |
| СКВ 600)300 |  | 8330 |  |
| СКВ 600)350 |  | 9620 |  |
| СКВ 700)400 |  | 11020 |  |
| СКВ 800)500 |  | 14030 |  |
| СКВ 1000)500 |  | 15450 |  |
| Смесительные камеры СкУ (АРкТоС) |  |  |  |
| СКУ 300)150 | СКУ – камера с тремя воздушными клапанами. На входе в камеру размещены клапаны приточного и вытяжного воздуха, между ними расположен клапан рециркуляционного воздуха. | 6490 |  |
| СКУ 400)200 |  | 8350 |  |
| СКУ 500)250 |  | 11000 |  |
| СКУ 500)300 |  | 12110 |  |
| СКУ 600)300 |  | 13240 |  |
| СКУ 600)350 |  | 14810 |  |
| СКУ 700)400 |  | 17320 |  |
| СКУ 800)500 |  | 23520 |  |
| СКУ 1000)500 |  | 25360 |  |
| Аксессуары для Скг, СкВ и СкУ |  |  |  |
| Электрические приводы (см. с.79-80) |  |  |  |

rsk

КВО

КпО

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| обРАТные клАПАны обратные клапаны RSK (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| RSK 100 | Обратные клапаны RSK предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов | 7,6 |  |
| RSK 125 |  | 8,4 |  |
| RSK 160 |  | 10,0 |  |
| RSK 200 |  | 11,6 |  |
| RSK 250 |  | 16,5 |  |
| RSK 315 |  | 20,7 |  |
| RSK 355 |  | 34 |  |
| RSK 400 |  | 37 |  |
| RSK 500 |  | 48 |  |
| RSK 630 |  | 57 |  |
| обратные клапаны KBO (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| KBO 100 | Обратные клапаны KBO предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов | 1150 |  |
| KBO 125 |  | 1200 |  |
| KBO 160 |  | 1400 |  |
| KBO 200 |  | 1440 |  |
| KBO 250 |  | 1810 |  |
| KBO 315 |  | 2950 |  |
| KBO 355 |  | 3120 |  |
| KBO 400 |  | 3310 |  |
| KBO 500 |  | 4870 |  |
| KBO 630 |  | 8570 |  |
| обратные клапаны кПо (АРкТоС) |  |  |  |
| КПО 300)150M | Обратные клапаны КПО предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов | 1150 |  |
| КПО 400)200M |  | 1290 |  |
| КПО 500)250M |  | 1420 |  |
| КПО 500)300M |  | 1550 |  |
| КПО 600)300M |  | 1700 |  |
| КПО 600)350M |  | 1830 |  |
| КПО 700)400M |  | 2070 |  |
| КПО 800)500M |  | 2570 |  |
| КПО 1000)500M |  | 2950 |  |

Аксессуары и принадлежности

гибкие ВоздУxоВоды

aluduct

ALUDUCT (POLAR BEAR)

Гибкие неизолированные воздуховоды. Изготавливаются ламинированием пяти слоев алюминиевой фольги и поли- эфира с витками высокопрочной стальной проволоки между слоями. Воздуховоды ALUDUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Они эффективно используются в системах кондиционирования и вентиля- ции с низким и средним давлением. Рабочая температура от -30° до +140°С, максимальное давление 2500  Па.

##### ISODUCT (POLAR BEAR)

Гибкие теплоизолированные воздуховоды. Воздуховоды ISODUCT состоят из стандартного воздуховода ALUDUCT, 25 мм слоя теплоизоляции плотностью 16 кг/м3 и армированного наружного покрытия из многослойной алюмини- евой фольги и полиэфира. Они предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды ISODUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +140°С, максимальное давление 2500 Па.

##### SONODUCT (POLAR BEAR)

iso-DUCT

Гибкие звукопоглощающие теплоизолированные воздуховоды предназначены для систем вентиляции и кондицио- нирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды SONODUCT состоят из:

Микроперфорированного воздуховода ALUDUCT, обернутого полиэфирной пленкой. Это предотвращает диффу- зию теплоизоляции;

25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м3;

 Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги и полиэфира с армированным усилением. Воздуховоды SONODUCT легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +140°С, максимальное давление 2500 Па.

##### ALU-light (POLAR BEAR)

Гибкие неизолированные воздуховоды. Изготавливаются из многослойной полиэфирной металлизированной ленты с витками стальной проволоки между слоями. Воздуховоды ALU-light легко соединяются с каналами круглого и оваль- ного сечения. Они эффективно используются в системах кондиционирования и вентиляции с низким и средним дав- лением. Рабочая температура от -30° до +80°С, максимальное давление 800 Па.

##### SONO-light  (POLAR BEAR)

Гибкие звукопоглощающие теплоизолированные воздуховоды предназначены для систем вентиляции и кондицио- нирования воздуха с низким и средним давлением. Воздуховоды SONO-light состоят  из:

 Микроперфорированного воздуховода ALU-light, обёрнутого полиэфирной пленкой. Это предотвращает диффу- зию теплоизоляции;

sono-DUCT

25 мм слоя теплоизоляции, плотностью 16 кг/м3;

 Наружного покрытия из многослойной алюминиевой фольги и металлизированной ленты с армированным уси- лением.

Воздуховоды SONO-light легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +80°С, максимальное давление 800 Па.

##### ПВ (АРкТоС)

Цена

Полужесткие воздуховоды, предназначенные для принудительной системы вентиляции и кондиционирования воздуха, воздушных выбросов с-малым, средним и высоким давлением. Воздуховоды Арктос-ПВ изготавлива- ют из алюминия. Они легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30° до +250°С, максимальное давление 5000 Па.

| диаметр, мм | ALUDUCT | ISODUCT | SONODUCT | ALU-light | SONO-light | ПВ* | евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина 10 метров** |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 14,6 | 51,1 | 54,2 | 10,16 | 40,48 | 670 |  |
| 127 | 17,9 | 60,8 | 63,5 | 12,43 | 44,00 | 795 |  |
| 160 | 23,1 | 70,9 | 74,9 | 15,80 | 52,62 | 1030 |  |
| 203 | 33,3 | 88,5 | 93,2 | 21,88 | 67,27 | 1300 |  |
| 254 | 46,6 | 106,9 | 112,7 | 29,30 | 88,12 | 1670 |  |
| 315 | 64,2 | 146,2 | 150,8 | 38,13 | 116,34 | 2140 |  |
| 356 | 121,2 | 177,6 | 185,3 |  |  | 2455 |  |
| 406 | 165,9 | 256,1 | 265,8 |  |  | 2760 |  |
| 508 | 207,8 | 327,7 | 338,0 |  |  |  |  |

ПВ

* Цены приведены в рублях.

** Стандартная длина воздуховода ПВ (Арктос) 5 м в одной упаковке.

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нАРУЖные РешеТки наружные решетки CG (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| CG 100 | Наружные решетки CG предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решётки CG представляют собой круглую раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. С внутренней стороны решетки установлена защитная сетка. Решётки изготавливаются из алюминия. | 10 |  |
| CG 125 |  | 12 |  |
| CG 160 |  | 20 |  |
| CG 200 |  | 25 |  |
| CG 250 |  | 45 |  |
| CG 315 |  | 59 |  |
| CG 400 |  | 234 |  |

CG

Аксессуары и принадлежности

наружные алюминиевые решетки АРн и АРн-С (АРкТоС)

Алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы.

 АРН – наружные решетки.

|  |  |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | Модель |  |  | Рубли |
|  | АРН | АРН-С |  |  |
| 200)200 | 945 | 1222 |  |  |
| 300)150 | 1052 | 1300 |  |  |
| 300)300 | 1455 | 1789 |  |  |
| 400)200 | 1346 | 1653 |  |  |
| 400)400 | 2195 | 2640 |  |  |
| 500)250 | 1726 | 2140 |  |  |
| 500)300 | 1917 | 2392 |  |  |
| 500)500 | 2951 | 3585 |  |  |
| 600)300 | 2205 | 2726 |  |  |
| 600)350 | 2556 | 3108 |  |  |
| 600)600 | 3849 | 4662 |  |  |
| 700)400 | 3110 | 3757 |  |  |
| 700)700 | 4830 | 5851 |  |  |
| 800)500 | 4057 | 5002 |  |  |
| 1000)500 | 4845 | 6017 |  |  |

 АРН-С – наружные решетки с защитной сеткой.

Cтандартный цвет — RAL 9016 (белый).

АРН

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| инеРЦионные РешеТки инерционные пластиковые решётки VK (OSTBERG) |  |  | евро |
| VK 100 | Инерционные решетки VK предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия отверстий при неработающем вентиляторе | 9 |  |
| VK 125 |  | 15 |  |
| VK 160 |  | 34 |  |
| VK 200 |  | 40 |  |
| VK 250 |  | 43 |  |
| VK 315 |  | 46 |  |
| VK 355 |  | 48 |  |
| VK 400 |  | 51 |  |
| VK 450 |  | 72 |  |
| VK 500 |  | 85 |  |
| VK 630 |  | 200 |  |

vk

БСк

БСР

##### инерционные алюминиевые решетки АгС (АРкТоС)

Цена

Аксессуары и принадлежности

Инерционные решетки АГС предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения сво- бодного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.

АГс

Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

| Высота, мм | длина, мм |  |  |  |  |  |  |  | Рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |  |
| 150 |  | 1029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 918 |  | 1306 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 1464 |  | 2069 | 2558 |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  | 2961 |  |  |  |  |
| 400 |  |  | 2184 |  |  | 3566 |  |  |  |
| 500 |  |  |  | 3274 |  |  | 4683 | 5384 |  |
| 600 |  |  |  |  | 5032 |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  | 6264 |  |  |  |

##### канальные инерционные алюминиевые решетки АРк (АРкТоС)

АРК

Рубли

Канальные инерционные решетки АРК предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.

| Высота, мм | длина, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 150 | 609 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 735 |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 840 |  |  |  |  |
| 300 |  |  | 882 | 1260 |  |  |  |
| 350 |  |  |  | 1386 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  | 1722 |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  | 2079 | 2415 |

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| зАЩиТные РешеТки защитные решетки бСк для круглых каналов (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| БСК 100 | Защитные решётки БСК предназначены для защиты круглых канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов | 164 |  |
| БСК 125 |  | 185 |  |
| БСК 160 |  | 218 |  |
| БСК 200 |  | 260 |  |
| БСК 250 |  | 326 |  |
| БСК 315 |  | 403 |  |
| БСК 355 |  | 515 |  |
| БСК 400 |  | 790 |  |
| БСК 500 |  | 1082 |  |
| БСК 630 |  | 1562 |  |
| защитные решетки бСР для прямоугольных воздуховодов (АРкТоС) |  |  |  |
| БСР 300)150 | Защитные решётки БСР предназначены для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов | 235 |  |
| БСР 400)200 |  | 310 |  |
| БСР 500)250 |  | 410 |  |
| БСР 500)300 |  | 485 |  |
| БСР 600)300 |  | 580 |  |
| БСР 600)350 |  | 685 |  |
| БСР 700)400 |  | 865 |  |
| БСР 800)500 |  | 1155 |  |
| БСР 1000)500 |  | 1450 |  |

ds

ds

AI R

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| защитные решетки AI R для вентиляторов ECR (O'ERRE) |  |  | евро |
| AI R 25 | Защитные решётки AI R предназначены для защиты круглых канальных вентиляторов ECR от попадания в них посторонних предметов | 45,7 |  |
| AI R 30 |  | 52,2 |  |
| AI R 35 |  | 59,5 |  |
| AI R 40 |  | 69,6 |  |
| AI R 45 |  | 97,2 |  |
| AI R 50 |  | 102 |  |
| гибкие ВСТАВки гибкие вставки DS для прямоугольных воздуховодов (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| DS 300)150 | Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов прямоугольного сечения типа RK/RKB/RKBI и IRE, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам | 760 |  |
| DS 400)200 |  | 940 |  |
| DS 500)250 |  | 1110 |  |
| DS 500)300 |  | 1180 |  |
| DS 600)300 |  | 1300 |  |
| DS 600)350 |  | 1350 |  |
| DS 700)400 |  | 1510 |  |
| DS 800)500 |  | 1780 |  |
| DS 1000)500 |  | 2020 |  |
| гибкие вставки DS для круглых воздуховодов (АРкТоС) |  |  |  |
| DS 100 | Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов c круглыми патрубками типа CK/KV/LPK/LPKI/LPKB/LPKBI/IRE/RKC и RS, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам | 421 |  |
| DS 125 |  | 497 |  |
| DS 160 |  | 616 |  |
| DS 200 |  | 756 |  |
| DS 250 |  | 918 |  |
| DS 315 |  | 1134 |  |
| DS 355 |  | 1274 |  |
| DS 400 |  | 1426 |  |
| DS 500 |  | 1760 |  |
| DS 630 |  | 2192 |  |
| гибкие вставки AI G для вентиляторов ECR (O'ERRE) |  |  | евро |
| AI G 25 | Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов ECR, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам | 261 |  |
| AI G 30 |  | 293 |  |
| AI G 35 |  | 313 |  |
| AI G 40 |  | 342 |  |
| AI G 45 |  | 380 |  |
| AI G 50 |  | 415 |  |

mX

ATS/ATR

Uniband

Аксессуары и принадлежности

| Модель | описание | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| быСТРоСЪеМные хоМУТы быстросъемные хомуты Mx (АРкТоС) |  |  | Рубли |
| MX 100 | Быстросъемные хомуты МХ предназначены для быстрого и надежного соединения элементов вентиляционных систем | 185 |  |
| MX 125 |  | 200 |  |
| MX 160 |  | 229 |  |
| MX 200 |  | 250 |  |
| MX 250 |  | 286 |  |
| MX 315 |  | 317 |  |
| MX 355 |  | 340 |  |
| MX 400 |  | 384 |  |
| MX 500 |  | 420 |  |
| MX 630 |  | 500 |  |
| ПРинАдлеЖноСТи для СиСТеМ ВенТиляЦии лента ATS и ATR (POLAR BEAR) |  |  | евро |
| ATS 50мм)45м | Самоклеящаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования | 7,7 |  |
| ATS 75мм)45м |  | 11,6 |  |
| ATR 50мм)45м | Армированная самоклеящаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования | 9,9 |  |
| ATR 75мм)45м |  | 14,9 |  |
| Монтажные хомуты NC и клещи Quick-Clamp (POLAR BEAR) |  |  |  |
| NC 780 | Нейлоновые хомуты для соединения гибких воздуховодов с элементами вентиляционных систем | 0,6 |  |
| Quick-Clamp | Монтажные клещи для хомутов NC | 50,6 |  |
| Самоклеящаяся уплотнительная лента (POLAR BEAR) |  |  |  |
| GT4/15)20м | Лента для герметизации вентиляционных стыков с размерами 4мм20мм20м | 5,1 |  |
| набор для металлических хомутов (POLAR BEAR) |  |  |  |
| Uniband | Лента для хомутов 30 м | 31,3 |  |
| Uniblok | Зажимы для хомутов, в упаковке 25 шт. | 16,15 |  |

7

Противопожарные клапаны

ОКС–1М

Противопожарные клапаны

ПротивоПожарные клаПаны круглого СеЧениЯ

Цена

Цена

клапаны окС–1M(60) – 1 час и окС–1M(120) – 2 часа (арктоС)

| Диаметр клапанов, мм | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°С |  |  |  | Рубли | Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкающим устройством на 72°С |  |  |  | Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКС-1М(60) |  | ОКС-1М(120) |  |  | ОКС-1М(60) |  | ОКС-1М(120) |  |  |
|  | ниппель | фланец | ниппель | фланец |  | ниппель | фланец | ниппель | фланец |  |
| 100 | 8120  | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 125 | 8120  | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 140 | 8120 | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 160 | 8120  | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 180 | 8120 | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 200 | 8120  | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 225 | 8120 | 8630 | 9140 | 9640 |  | 253 | 262 | 271 | 280 |  |
| 250 | 8460  | 8970 | 9480 | 9980 |  | 259 | 268 | 277 | 286 |  |
| 280 | 8460 | 8970 | 9480 | 9980 |  | 259 | 268 | 277 | 286 |  |
| 315 | 8800  | 9640 | 9810 | 10650 |  | 265 | 280 | 283 | 299 |  |
| 355 | 8800  | 9640 | 9810 | 10650 |  | 265 | 280 | 283 | 299 |  |
| 400 | 9140  | 9990 | 10150 | 10990 |  | 271 | 286 | 290 | 305 |  |
| 450 | 9140 | 9990 | 10150 | 10990 |  | 271 | 286 | 290 | 305 |  |
| 500 | 9480  | 10320 | 11500 | 12340 |  | 277 | 293 | 314 | 330 |  |
| 560 | 9810 | 10650 | 11840 | 12680 |  | 283 | 299 | 320 | 336 |  |
| 630 | 11170  | 12520 | 13190 | 14540 |  | 326 | 351 | 363 | 388 |  |
| 710 | 13050 | 14400 | 15070 | 16430 |  | 367 | 391 | 403 | 428 |  |
| 800 | 14210 | 15560 | 16230 | 17590 |  | 403 | 428 | 440 | 465 |  |
| 900 | 19120 | 21140 | 21140 | 23160 |  | 480 | 517 | 517 | 554 |  |
| 1000 | 23170 | 25190 | 25190 | 27220 |  | 554 | 591 | 591 | 628 |  |
| 1120 | 41080 | 43110 | 47850 | 49870 |  | 1004 | 1041 | 1173 | 1210 |  |
| 1250 | 45650 | 47680 | 52750 | 54780 |  | 1084 | 1121 | 1263 | 1300 |  |

Примечание:

- Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе .

- Клапаны 100, 125, 140 и 160 изготавливаются из клапана 200 на фланцах с переходами.

- Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear : +45 евро к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.

ОКС–1М

7

издание 15.02

## прайс-ЛИСТ

Противопожарные клапаны

ПротивоПожарные клаПаны ПрЯмоугольного СеЧениЯ

Цена

Цена

клапаны окС–1м(60) – 1 час и окС–1м(120) – 2 часа (арктоС)

| размеры клапанов, мм | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°С |  | Рубли | Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкаю- щим устройством на 72°С |  | Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКС-1М(60) | ОКС-1М(120) |  | ОКС-1М(60) | ОКС-1М(120) |  |
| 100)100 | 7790 | 9990 |  | 253 | 305 |  |
| 150)150 | 7950  | 10150 |  | 256 | 308 |  |
| 200)200 | 8120  | 10320 |  | 259 | 311 |  |
| 250)250 | 8300  | 10490 |  | 262 | 314 |  |
| 300)150 | 8460  | 10670 |  | 265 | 317 |  |
| 300)300 | 8460  | 10670 |  | 265 | 317 |  |
| 400)200 | 8800  | 11000 |  | 271 | 323 |  |
| 400)400 | 8800  | 11000 |  | 271 | 323 |  |
| 500)250 | 9310  | 11840 |  | 305 | 367 |  |
| 500)300 | 9310  | 11840 |  | 305 | 367 |  |
| 500)500 | 9310  | 11840 |  | 305 | 367 |  |
| 600)300 | 9990  | 12520 |  | 336 | 397 |  |
| 600)350 | 9990  | 12520 |  | 336 | 397 |  |
| 600)600 | 9990 | 12520 |  | 336 | 397 |  |
| 700)400 | 11000  | 13530 |  | 354 | 416 |  |
| 700)700 | 11000 | 13530 |  | 354 | 416 |  |
| 800)500 | 12520  | 15390 |  | 373 | 444 |  |
| 800)800 | 12520 | 15390 |  | 373 | 444 |  |
| 900)900 | 14550 | 17430 |  | 397 | 468 |  |
| 1000)500 | 17250  | 20130 |  | 447 | 517 |  |
| 1000)1000 | 17250 | 20130 |  | 447 | 517 |  |
| 1100)900 | 19450 | 22660 |  | 484 | 564 |  |
| 1200)850 | 21650 | 25200 |  | 521 | 610 |  |
| 1300)750 | 24020 | 27570 |  | 564 | 653 |  |
| 1400)700 | 26390 | 29930 |  | 607 | 696 |  |
| 1500)600 | 28740 | 32290 |  | 650 | 739 |  |
| 1500)1000 | 34490 | 40240 |  | 893 | 1035 |  |
| 2000)1000 | 34490 | 40240 |  | 893 | 1035 |  |
| 2000)2000 | 68970 | 80470 |  | 1786 | 2070 |  |

Примечание:

- Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе .

- Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 100 до 2000 мм с шагом 50 м. Цена определяется по большей стороне.

- Клапаны с периметром более  4 м изготавливаются в кассетном исполнении.

- Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear : +45 евро к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.

### 153

Противопожарные клапаны

клаПаны ПротивоДымной вентилЯЦии

Цена

Цена

Стеновые клапаны ДкС-1м – 1,5 часа (арктоС)

| размеры клапанов, мм | Электромагнитный привод |  | реверсивный привод «Polar Bear» | Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДкС стенового исполнения |  |  |  |  |
| 550)440 | 7110 | Рубли | 302 |  |
| 600)600 | 7790 |  | 342 |  |
| 700)500 | 7790 |  | 342 |  |

Декоративная решетка для клапанов ДкС

Рубли

РДГ – решетка с горизонтальными жалюзи, параллельно стороне A РДВ – решетка с вертикальными жалюзи, параллельно стороне В

| 550)440 | 1700 |
| --- | --- |
| 600)600 | 1700 |
| 700)500 | 1700 |

Примечание:

- Минимальный размер клапанов ДКС-1М с электромагнитным приводом – 250250; ДКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear – 300300.

- Стоимость клапанов ДКС-1М с периметром до 2,8 м равна стоимости клапана 700500.

- Клапаны с периметром более 2,8 м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов.

ДКС–1М