Климатическая компания "УралКлиматТехника" (ИП Шиндлер Е.С.) ИНН 661702703498

Склад в г. Екатеринбурге

тел.: 8 (932) 605-72-78

opt@ural-climtech.ru www.ural-climtech.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЯМОУГОЛЬНЫX ВОЗДУХОВОДОВ	2

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	5

КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	7

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

И КРЕПЛЕНИЯ К НИМ ИЗОЛЯЦИИ	10

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И ВОЗДУХОВОДОВ	12

ДИФФУЗОРЫ	14

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	15

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ	20

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	22

ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛЬНОЙГРУППЫ	24

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	37

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ	39

ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ	40

#### ШИНА МОНТАЖНАЯ №15	ШИНА МОНТАЖНАЯ № 30

ШИНА МОНТАЖНАЯ № 20 НЕРЖАВЕЮЩАЯ  СТАЛЬ

ШИНА МОНТАЖНАЯ № 30 НЕРЖАВЕЮЩАЯ  СТАЛЬ

#### ШИНА МОНТАЖНАЯ № 20	СХЕМА МОНТАЖА

| Наименование | Размер | Ед. изм. | Количество в упаковке | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шина монтажная № 15 | 3 | м.п. | 1440 | 30,00 |
| Шина монтажная № 20 | 3 | м.п. | 1440 | 36,00 |
| Шина монтажная № 20 нерж. сталь | 3 | м.п. | 1440 | 200,00 |
| Шина монтажная № 30 | 3 | м.п. | 810 | 59,50 |
| Шина монтажная № 30 нерж. сталь | 3 | м.п. | 810 | 350,00 |
| Шина монтажная № 30К | 3 | м.п. | 810 | 88,00 |

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ  ВОЗДУХОВОДОВ

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-15

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-15(М)

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-0

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-0 (Ф)

18

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-0(Б) / УГФ-1(Б)

65 / 85

9

#### УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ УГФ-75

УГОЛОК  ОЦИНКОВАННЫЙ

УГФ-1

#### УГОЛОК  ОЦИНКОВАННЫЙ

УГФ-2

| Наименование | Размер | Ед. изм. | Количество в упаковке | Совместимость | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УГФ-15 | 53х14х2 | шт. | 500 | кшине № 15 | 7,50 |
| УГФ-15 (М) | 60х14х2 | шт. | 500 | кшине № 15 | 7,50 |
| УГФ-0 (Ф) | 65х18х2/3 | шт. | 400 | кшине № 20 | 5,70 |
| УГФ-0 | 65х18х3 | шт. | 300 | кшине № 20 | 6,15 |
| УГФ-0(Б) | 65х18х2/3 | шт. | 500 | кшине № 20 | 5,30 |
| УГФ-0 нерж. сталь | 65х18х3 | шт. | 300 | кшине № 20 | 66,00 |
| УГФ-75 | 75х18х3 | шт. | 300 | кшине № 20 | 10,70 |
| УГФ-1 (Ф) | 95х18х2/3 | шт. | 250 | кшине № 20 | 7,60 |

| Наименование | Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Совместимость | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УГФ-1 | 95х18х3 | шт. | 200 | кшине № 20 | 8,80 |
| УГФ-1(Б) | 85х18х2/3 | шт. | 300 | кшине № 30 | 7,90 |
| УГФ-1 нерж. сталь | 95х18х3 | шт. | 250 | кшине № 20 | 76,00 |
| УГФ-2 | 105х27х3 | шт. | 150 | кшине № 30 | 13,00 |
| УГФ-4К | 105х27х3/4 | шт. | 150 | кшине № 30 | 17,41 |
| УГФ-2 нерж. сталь | 105х27х3 | шт. | 250 | кшине № 30 |  |

Наименование

Размер	Ед. изм.

Кол-во в

Цена, руб.

ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х10 | м.п. | упаковке 10 | 7,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х15 | м.п. | 10 | 8,69 |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х20 | м.п. | 10 | 8,96 |

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ

ГИБКАЯ ВСТАВКА

| Размер | Ед. изм. | Масса | Цена, руб. |  |  | Размер | Кол-во в рулоне | Материал | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250х250х0,5 | шт. | 13,5 | см. вложение |  |  | 45х60х45 | 25 м | полиэстер | 2831 |
| 1250х250х0,55 | шт. | 14,3 | см. вложение |  |  | 45х75х45 | 25 м | полиэстер | 3299 |
| 1250х250х0,7 | шт. | 18,2 | см. вложение |  |  | 70х100х70 | 25 м | полиэстер | 4006 |
| 1250х250х0,8 | шт. | 20,5 | см. вложение |  |  | 45х100х45 | 25 м | полиуретан | 4300 |
| 1250х250х1 шт. 25,7 см. вложение СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ RG20 Размер Ед. изм. Цена, руб. До D315 шт. 43,5 |  |  |  |  |  | СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ RG30 Размер Ед. изм. Цена, руб. До D500 шт. 91,2 |  |  |  |

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ	СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ

RG60

Размер

Ед. изм.

Цена, руб.

До D700	шт.	178,0

#### КЛИПСА РАССЕКАТЕЛЯ

RG75

Размер

Ед. изм.

Цена, руб.

от D700	шт.	190,00

#### ОСЬ КВАДРАТНАЯ ДЛЯ ЗАСЛОНОК (ОЦИНКОВАННАЯ)

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

стандарт	шт.	50	17,86

#### ЛЮК ИНСПЕКЦИОННЫЙ

10х10х100

10х10х120

шт.

200

65,0

10х10х190

шт.	250	45,0

шт.	150	95,0

Размер

Ед. изм.

Цена, руб.

СКОБА ДЛЯ СТЯЖКИ

ФЛАНЦЕВ ССВ-24

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

200х300	шт.	1323,24

300х400

шт.

1746,00

500х600

шт.	1428,00

M8	шт.	200	9,00

#### ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ	ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Размер

Ед. изм.

Бол. пачка Мал. пачка

кол-во

кол-во

Цена, руб.

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

30х1,5

м.п.

25

50,2

38х40х1,5	м.п.

240

24

119,8

20х30х1,5

м.п.	864

48	86,6

30х1,2

м.п.	25	54,9

38х40х2

м.п.	240

24	141,0

# ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

| ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |  |  |  | Размер |  | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
|  | 12х0,55 | м.п. | 25 | 8,2 |  |  |  | 20х0,7 |  | м.п. | 25 | 12,1 |
|  | 17х0,55 | м.п. | 25 | 9,8 |  |  |  | 20х0,8 |  | м.п. | 25 | 14,1 |
|  | 20х0,55 | м.п. | 25 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L-ОБРАЗНЫЙПРОФИЛЬ |  |  |  |  |  |  |  | U-ОБРА |  | ЗНЫЙПРОФИЛЬ |  |  |
| Размер |  | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |  | Цена, руб. |  |  |  | Размер | Ед. изм. | Кол-во в упакоовке | Цена, руб. |
| 30х30х2 |  | м.п. | 3 |  | 103,6 |  |  |  | 30х30х2 | м.п. | 3 | 157,3 |
| 40х40х4 |  | м.п. | 2 |  | 234,0 |  |  |  | 30х30х3 | м.п. | 2 | 490,0 |
| L/Z-ОБРАЗНЫЙКРОНШТЕЙН С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ Размер Ед. изм. Кол-во в упаковке 30х3 шт. 100 V-ОБРАЗНЫЙКРОНШТЕЙН Д ПРОФНАСТИЛА (С РЕГУЛИРУЕМ Размер Ед. изм. Ц М8/М10 шт. |  |  |  | Д Л Й ен 34 | ЛЯ Цена, руб. 26,38 Я ГАЙКОЙ) а, руб. 6/366 |  |  |  | V-ОБРАЗНЫЙКРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА Размер Ед. изм. Цена, руб. М8/М10 шт. 67,08/72,75 V-ОБРАЗНЫЙКРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА (С ВИБРОГАСИТЕМ) Размер Ед. изм. Цена, руб. М8 шт. 61,58 |  |  |  |

О

#### ВИБРОГАСИТЕЛЬ МАЛЫЙ	ВИБРОГАСИТЕЛЬ БОЛЬШОЙ

| Размер Ед. изм. К 30х8 шт. КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА |  | ол-во в упаковке - | Цена, руб. 19,09 |  |  |  | Размер Ед. изм. Кол-во в упаковке Цена, руб. 40х20 шт. - 116,41 Т-ОБРАЗНЫЙКРОНШТЕЙН С ОПОРОЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер 450 |  | Ед. изм. комплект (2 | шт.) |  |  |  | Размер Ед. 38х40х300 ш | изм. т. | Цена, руб. 675,20 |  |
| 500 |  | комплект (2 | шт.) |  |  |  | 38х40х400 ш | т. | 4 | 76,85 |
| ДИСК ОТРЕЗНОЙ |  |  |  |  |  |  | СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ Размер Ед. изм. Кол-во в упаковке Цена, руб. М8 шт. 50 85,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М10 шт. | 50 | 1 | 02,56 |
| Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |  | Цена, руб. |  |  | ТРУБА МЕДНАЯ |  |  |  |
| 115х1,2х22 | шт. | 25 |  | 23,19 |  |  |  | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 125х1х22 | шт. | 25 |  | 19,63 |  |  |  | 1/4’’ | м.п. | по запросу |
| 125х1,2 | шт. | 25 |  | 21,1 |  |  |  | 3/8’’ | м.п. | по запросу |
| 125х2,5х22 | шт. | 25 |  | 25,42 |  |  |  | 1/2’’ | м.п. | по запросу |
| 150х2,5х22 | шт. | 25 |  | 30,4 |  |  |  | 5/8’’ | м.п. | по запросу |
| 230х2,5 | шт. | 25 |  | 58,25 |  |  |  | 3/4’’ | м.п. | по запросу |
| 230х3х22 | шт. | 25 |  | 60 |  |  |  | 2 1/8’’ | м.п. | по запросу |

# КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### ВИНТ-ШУРУП

в упак.

Размер Ед. изм. Кол-во

Цена, руб.

#### ШАЙБА DIN125

ШАЙБА DIN 9021

| 8х80 | шт. | 100 | 6,27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8х90 | шт. | 100 | 7,31 |
| 8х100 | шт. | 100 | 7,39 |
| 8х120 | шт. | 100 | 8,88 |
| 10х100 | шт. | 100 | 10,00 |
| 10х120 | шт. | 100 | 12,48 |

ШАЙБА DIN 79725

Размер

Тип

Ед.

изм.

Кол-во в

упаковке

Цена, руб.

10х140	шт.	100	16,00

ГАЙКА DIN934

в упак.	руб.

M2

200	19,98

М6	DIN125	шт.	20000	0,25

| М8 |  |  |  |  |  |  | DIN125 | шт. | 13700 | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер Ед. изм. Кол-во Цена, М10 |  |  |  |  |  |  | DIN125 | шт. | 4000 | 0,71 |
| M6 | шт. | 13000 | 0,59 |  |  | M12 | DIN125 | шт. | 3700 | 1,53 |
| M8 | шт. | 5000 | 0,80 |  |  | M14 | DIN125 | шт. | 3000 | 2,20 |
| M10 | шт. | 2000 | 1,94 |  |  | M16 | DIN125 | шт. | 2300 | 2,53 |
| M12 | шт. | 1500 | 2,66 |  |  | M8 | DIN9021 | шт. | 4000 | 1,68 |
| M14 | шт. | 1000 | 3,42 |  |  | M10 | DIN9021 | шт. | 2000 | 3,03 |
| M16 | шт. | 800 | 6,60 |  |  | M12 | DIN9021 | шт. | 1000 | 4,08 |
| M18 | шт. | 600 | 9,74 |  |  | M8 | DIN79725 | шт. | 100 | 1,40 |
| M20 | шт. | 400 | 11,97 |  |  | M20 | DIN125 | шт. | 3000 | 3,18 |
|  | 4 шт. |  |  |  |  | M24 | DIN125 | шт. | 3000 | 6,15 |

Размер	Ед. изм.	Цена, руб.

БОЛТ DIN933

ШПИЛЬКА  РЕЗЬБОВАЯ

БОЛТ  ТРАВЕРСНЫЙ

шт.	10х30	27,86

| M6 | шт. | 25,76 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8 | шт. | 38,24 |  |  |  |  |  |
| M10 | шт. | 61,59 |  |  |  |  |  |
| M12 | шт. | 105,00 |  |  |  |  |  |
| M14 | шт. | 220,20 |  |  |  |  |  |
| M16 | шт. | 273,54 |  | Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| M18 | шт. | 244,54 |  | M6х12 | шт. | 5000 | 0,52 |
| M20 | шт. | 363,46 |  | M6х16 | шт. | 5000 | 0,80 |
|  |  |  |  | M6х20 | шт. | 450 | 1,36 |
|  |  |  |  | M6х30 | шт. | 3500 | 1,53 |
|  |  |  |  | M6х50 | шт. | 1600 | 2,00 |
| Ед. изм. Размер Цена, руб. шт. 8х40 20,43 |  |  |  | M8х16 M8х20 | шт. шт. | 2600 2,45 2000 2,78 |  |

M6х25

шт.	3500

1,31

шт.

8х60

28,30

M8х25

шт.	1800

2,42

M8х30	шт.	1600	2,70

M8х35

шт.	1500

3,25

| ГАЙКА ГАЙКА M8х40 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1100 | 2,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8х45 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 | 3,99 |
| ХОДОВАЯ ТРАВЕРСНАЯ M8х60 |  |  |  |  |  |  | шт. | 800 | 4,50 |
| Форма гайки Форма гайки M10х25 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1100 | 4,82 |
| M10х30 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 | 4,90 |
| M10х35 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 | 5,0 |
| M10х45 |  |  |  |  |  |  | шт. | 600 | 8,36 |
| Размер Вид Ед. Кол-во Цена, руб. M12х30 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 | 7,38 |
|  |  | изм. | в упаковке |  |  | M12х50 | шт. | 400 | 9,00 |
| М8/М10 | траверс. | шт. | 100 | 23,79/23,79 |  | M12х80 | шт. | 250 | 12,00 |
| М8/М10 | ходов. | шт. | 100 | 38,19/38,19 |  | M16х80 | шт. | 150 | 24,86 |

ктраверсе (27х18, 20х30, 38х40)	ктраверсе (27х18, 20х30)

АНКЕР КЛИН

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

| САМОРЕ (СВЕРЛО) | З С ПРЕСС-ШАЙБОЙ |  |  |  |  |  | АНКЕР | ЗАВИВНОЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |  |  |  | Размер | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 4,2х13 | шт. | 15000 | 0,35 |  |  | 6 | х25 | шт. | 100 | 3,9 |
| 4,2х16 | шт. | 13000 | 0,43 |  |  | 8 | х30 | шт. | 100 | 4,86 |
| 4,2х19 | шт. | 12000 | 0,47 |  |  | 8 | х30 (цанга) | шт. | 100 | 12,13 |
| 4,2х25 | шт. | 10000 | 0,55 |  |  | 1 | 0х40 (цанга) | шт. | 100 | 18,86 |
| 4,2х35 | шт. | 9600 | 0,75 |  |  | 1 | 2х40 (цанга) | шт. | 50 | 24,22 |
| 4,2х51 | шт. | 3900 | 1,14 |  |  | 1 | 0х40 | шт. | 50 | 6,60 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2х50 | шт. | 50 | 14,70 |
| САМОРЕЗ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ |  |  |  |  |  | 1 | 6х65 | шт. | 50 | 39,72 |

(ОСТРЫЙ)

| Размер 4,2х13 | Ед. изм. шт. | Кол-во в упаковке 15000 | Цена, руб. 0,33 | 6х40 шт. 2000 5,16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,2х16 | шт. | 13000 | 0,39 | ПЛАСТИНА С ГАЙКОЙ |  |  |  |  |  |
| 4,2х19 | шт. | 12000 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2х25 | шт. | 10000 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2х32 шт. 7000 0,89 ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ (АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ) |  |  |  | Размер Ед. изм. Цена, руб. М8х80 шт. 58,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIN6334 |  |  |  |
| Размер 3,2х6 | Ед. изм. шт. | Кол-во в упаковке 1000 | Цена, руб. 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| 3,2х12 | шт. | 1000 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4х6 | шт. | 1000 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
| 4х8 | шт. | 1000 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| 4х10 | шт. | 500 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| 4х12 | шт. | 250 | 0,60 |  |  | Размер Ед. изм. Кол-во в упаковке |  |  | Цена, руб. |
| 4,8х8 | шт. | 1000 | 0,96 |  |  | M6 | шт. | 2900 | 3,18 |
| 4х14 | шт. | 1000 | 0,69 |  |  | M8 | шт. | 1350 | 7,82 |
| 4,8х16 | шт. | 1000 | 1,2 |  |  | M10 | шт. | 690 | 7,87 |
| 4,8х18 | шт. | 1000 | 1,00 |  |  | M12 | шт. | 430 | 23,40 |
| 4х8 шт. 1000 0,87 |  |  |  | M16 шт. 1000 40,77 |  |  |  |  |  |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ И КРЕПЛЕНИЯ К НИМ   ИЗОЛЯЦИИ

Тип

Ед.

Кол-во в

Объем	Цена, руб.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ/НЕЙТРАЛЬНЫЙ

| нейтрал. белый | изм. шт. | упаковке 24 | 310 | 202,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нейтрал. прозр. | шт. | 24 | 310 | 186,42 |
| нейтрал. серый | шт. | 24 | 310 | 209,14 |
| универ. белый | шт. | 24 | 310 | 133,93 |
| универ. прозр. | шт. | 24 | 310 | 131.61 |
| универ. серый | шт. | 24 | 310 | 143,82 |

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ГЕРМЕТИКА

Ед. изм.

Кол-во в упаковке

Цена, руб.

шт.	1	169,43

#### ПЕНА МОНТАЖНАЯ

|  | изм. | упаковке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарт | шт. | 24 | 750 | 264,91 |
| стандарт (зима) | шт. | 24 | 750 | 273,78 |
| профессионал | шт. | 24 | 750 | 335,69 |
| профессионал (зима) | шт. | 24 | 750 | 317,80 |

Ед. изм.

Кол-во в упаковке

Цена, руб.

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

Тип

Ед.	Кол-во в

Объем	Цена, руб.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ

МОНТАЖНОЙПЕНЫ

шт.	1	780

КИЯНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Киянка деревянная	шт.	160,00

ПЕРЧАТКИ Х/Б

Перчатки х/б	шт.	22,17

Внимание! Возможно понижение цен!

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ И КРЕПЛЕНИЯ К НИМ   ИЗОЛЯЦИИ

Размер

Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ АРМИРОВАННЫЙ

Размер	Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

50м х 50мм	шт.	24	225,16	50м х 50мм	шт.	24	290,8

50м х 75мм

шт.

24

332,19

50м х 75мм

шт.

24

330,91

ЛЕНТА ТПЛ

Размер

Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

ШИП САМОКЛЕЮЩИЙСЯ

50м х 100мм	шт.	24	429,63		50м х 100мм	шт.	24	545,45

Размер

Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

50м х 50мм	шт.	24	251,18		32 мм	шт.	1000	8,12

42 мм

шт.

1000

11,97

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СВАРКИ

51мм	шт.	500

8,35

63 мм

шт.

500

10,3

Размер

Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

89 мм	шт.	500	7,93

114 мм

шт.

500

12,90

ШТИФТЫ ДЛЯ СВАРКИ

Размер

51 мм

Ед. изм.,	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

шт.

--

2,32

стандартный	шт.	1	58800,00

63 мм	шт.	--	2,35

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Наименование

Ед. изм.

Цена, евро

| TF-350 | шт. | 3500,00 |
| --- | --- | --- |
| F-300 | шт. | 3000,00 |

КЛЕЩИ ДЛЯ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

Клещи пробивные	шт.	15500,00

Типтразмер

F

B

S

# ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И ВОЗДУХОВОДОВ

Цена, руб.

Наименование	Диаметр отверстия	без резиновой с резиновой

ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ВЫСОКОЙНАГРУЗКИ

|  |  |  |  |  |  | под шпильку | прокладки | прокладкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хомут D200 | 10,50 | 45,2 | 147,67 |
|  |  |  |  |  | Хомут D250 | 10,50 | 47,28 | 167,90 |
|  |  |  |  |  | Хомут D315 | 10,50 | 53,20 | 176,04 |
|  |  |  |  |  | Хомут D355 | 10,50 | 61,35 | 193,53 |
|  |  |  |  |  | Хомут D400 | 10,50 | 71,50 | 257,42 |
|  |  |  |  |  | Хомут D450 | 10,50 | 98,70 | 309,09 |
|  |  |  |  |  | Хомут D500 | 10,50 | 137,00 | 410,91 |
|  | L |  |  |  | Хомут D560 | 10,50 | 143,00 | 468,00 |
|  |  |  |  |  | Хомут D630 | 10,50 | 161,22 | 533,75 |
|  |  |  |  |  | Хомут D710 | 10,50 | 192,00 | 662,69 |
|  |  |  |  |  | Хомут D800 | 10,50 | 220,50 | 515,84 |
|  |  |  |  |  | Хомут D900 | 10,50 | 236,15 | 587,20 |
|  |  |  |  |  | Хомут D1000 | 10,50 | 256,36 | 601,21 |
|  |  |  |  |  | Хомут D1120 | 10,50 | 292,00 | 764,55 |
|  |  |  |  |  | Хомут D1250 | 10,50 | 317,93 | 853,79 |

ХОМУТ СПЛИНКЕРНЫЙ

ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

| дюйм | Метрический диапазон | Ед. изм. | Цена, ру. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/4’’ | 30 | шт. | 29,28 |
| 1’’ | 36 | шт. | 32,25 |
| 1 1/4’’ | 46 | шт. | 31,27 |
| 1 1/2’’ | 52 | шт. | 34,49 |
| 2’’ | 66 | шт. | 39,43 |
| 2 1/2’’ | 78 | шт. | 53,82 |
| 3’’ | 92 | шт. | 68,53 |
| 4’’ | 116 | шт. | 96,44 |
| 5’’ | 142 | шт. | 143,28 |
| 6’’ | 170 | шт. | 165,69 |
| 8’’ | 222 | шт. | 229,95 |
| 10’’ | 275 | шт. | 246,00 |

ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ

Размер

Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена, руб.

ЗАЖИМ ДЛЯ ХОМУТОВ

Размер

Ед. изм. Кол-во в упаковке	Цена, руб.

стандартный	шт.	30 м	1224,53		стандартный	шт.	50	1411,77

# ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ И ВОЗДУХОВОДОВ

#### ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО

Размер

Цена, руб.

#### КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Размер

приварной гайки

без резиновой с резиновой прокладкой	прокладкой

#### СРЕДНЕЙНАГРУЗКИ

Хомут D80	М10

55,45

99,09

Хомут D100

М10

66,59

104,19

A

M

L

Хомут D125

М8

83,54

115,03

Хомут D150

М8

91,82

150,22

H

S

Хомут D112 Хомут D140

М10 М8

78,20

120,00

110,02

147,15

Хомут D160	М8

85,17

154,22

Хомут D180

М8

93,14

173,32

Хомут D200	М8

101,23

135,62

Хомут D225

М8

146,14

140,48

B

Хомут D250	М8

149,15

163,54

Хомут D280

М8

149,17

220,57

Хомут D300	М8

100,00

316,00

Хомут D315

М8

180,22

184,37

Хомут D355	М8

210,28

256,89

Хомут D400

М8

214,09

280,37

Хомут D450	М8

252,15

357,85

Хомут D500

М10

412,41

381,60

Хомут D560

М10

415,20

687,60

Хомут D600

М10

434,37

710,20

Хомут D630	М10

Хомут D710

М10

478,91

898,48

Хомут D800

М10

693,33

1050,65

Хомут D900

М10

700,92

1190

ХОМУТЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ	Типоразмер	Размер приварной

L

L

A

M

M

149-161	М10	109,00

ХОМУТЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ВЫСОКОЙНАГРУЗКИ

СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТОВ

Типоразмер

дюйм	метрический даиапозон

Размер приварной

гайки

Цена, руб.

Под высокую нагрузку

Под среднюю нагрузку

дюйм

A

H

B

S

| 1/4" | 12-15 | М8 | 15,96 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8" | 16-20 | М8 | 19,18 |
| 1/2" | 20-24 | М8 | 19,26 |
| 3/4" | 25-30 | М8 | 21,28 |
| 1" | 32-38 | М8 | 23,43 |
| 1 1/4" | 39-46 | М8 | 25,59 |
| 1 1/2" | 48-53 | М8 | 29,20 |
|  | 54-58 | М8 | 41,94 |
| 2" | 59-66 | М8 | 30,07 |
| 2 1/2" | 74-80 | М10 | 49,32 |
| 3" | 87-94 | М10 | 59,56 |
|  | 99-108 | М10 | 89,49 |
| 4" | 108-116 | М10 | 73,46 |
|  | 120-129 | М10 | 120,00 |
|  | 129-135 | М12 | 130,00 |
| 5" | 135-143 | М12 | 89,20 |
| 6" | 162-170 | М12 | 140,22 |
| 8" | 219-225 | М16 | 181,51 |

КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (СТАНДАРТНЫЕ, С РЕЗИНОВОЙПРОКЛАДКОЙ)

метрический диапазон

гайки	Цена, руб.

H

B

S

| 2’’ | 59-66 | М12 | 185,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 1/2’’ | 74-80 | М12 | 207,72 |
| 3’’ | 87-94 | М12 | 247,65 |
| 4’’ | 108-116 | М12 | 285,66 |
| 5’’ | 135-143 | М16 | 477,45 |
| 6’’ | 162-168 | М16 | 635,25 |
| 8’’ | 217-224 | М16 | 721,62 |
| 10’’ | 267-277 | М16 | 840 |

ДИФФУЗОР С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

ВОЗДУХА НВ ДП4 RAL 9016

НВ ДП4 300*300

710

НВ ДП4 600*600	1680

ДИФФУЗОР С ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУХА И КЛАПАНОМ РАСХОДА НВ ДПР4 RAL 9016

НВ ДПР4 300*300

980

НВ ДПР4 600*600	2698

НВ ДП4 450*450	1200

НВ ДПР4 450*450	1880

Наименование

Цена, руб.

ДИФФУЗОРЫ

#### ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)

Диффузоры приточные	Цена, руб.

ДК 100 П	159

ДК 125 П

203

ДК 200 П

394

ДК 160 П	327

Диффузоры вытяжные	Цена, руб.

ДК 125

203

ДК 100	159

ДК 200

394

ДК 160	328

Тип диффузора

А

В

С

D

Е

F

ДК 125-П

164

111

46

150

124

123

ДК 100-П

138

92	40

125	99	98

ДК 200-П

248

194

63

225

199

198

ДК 160-П

211

147	54

185

159

158

ДК 125

164

99

46

150

124

123

ДК 100

138

75	40

125	99	98

ДК 200

248

248

63

225

199

198

ДК 160

211

129	54

185

159

158

160	211	130	54	157,5

Диффузор 160

184

200	248	158	63	197,5

Диффузор 200	255

Наименование

Цена, руб.

ДИФФУЗОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДПУ-М

| Тип | А | B | С | D | Диффузор | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 138 | 75 | 40 | 97,5 | Диффузор 100 | 128 |
| 125 | 164 | 100 | 46 | 122,5 | Диффузор 125 | 147 |

| 712 | 843 | 978 | 1106 | 1241 | 1372 | 1504 | 1636 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754 | 896 | 1036 | 1176 | 1319 | 1462 | 1605 | 1745 |
| 787 | 936 | 1081 | 1230 | 1378 | 1526 | 1675 | 1823 |

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С  ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ НВ РВ-1 RAL 9016

|  |  | Длина (L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  | 100 | 294 | 303 | 364 | 401 | 437 | 443 | 448 | 474 |
|  | 150 | 314 | 339 | 376 | 437 | 476 | 490 | 510 | 544 |
|  | 200 | 331 | 378 | 426 | 485 | 510 | 558 | 605 | 667 |
|  | 250 | 381 | 440 | 499 | 558 | 622 | 658 | 695 | 748 |
|  | 300 350 | 420 440 | 490 513 | 560 588 | 628 658 | 695 731 | 723 782 | 751 832 | 832 910 |
|  | 400 | 465 | 546 | 625 | 703 | 784 | 866 | 947 | 1022 |
| (H) | 450 | 513 | 602 | 689 | 765 | 835 | 919 | 1000 | 1081 |
| ота | 500 | 572 | 672 | 773 | 849 | 905 | 992 | 1078 | 1174 |
| ыс | 550 | 600 | 706 | 815 | 905 | 989 | 1087 | 1185 | 1288 |
| В | 600 | 636 | 754 | 868 | 980 | 1095 | 1213 | 1330 | 1445 |
|  | 650 | 656 | 773 | 894 | 1011 | 1129 | 1249 | 1370 | 1487 |
|  | 700 | 681 | 804 | 930 | 1053 | 1182 | 1308 | 1431 | 1557 |
|  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 829 | 986 | 1143 | 1302 | 1459 | 1619 | 1776 | 1932 |
|  | 950 | 863 | 1025 | 1190 | 1356 | 1518 | 1683 | 1848 | 2011 |
|  | 1000 | 902 | 1078 | 1252 | 1426 | 1602 | 1776 | 1949 | 2123 |

|  |  | Длина (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 100 | 496 | 555 | 611 | 678 | 748 | 782 | 818 | 852 | 885 | 922 | 955 |
|  | 150 | 580 | 672 | 765 | 868 | 969 | 1014 | 1056 | 1101 | 1146 | 1188 | 1232 |
|  | 200 | 728 | 804 | 877 | 1000 | 1123 | 1174 | 1227 | 1277 | 1330 | 1384 | 1434 |
|  | 250 | 804 | 849 | 896 | 1028 | 1162 | 1216 | 1272 | 1325 | 1378 | 1434 | 1487 |
|  | 300 | 910 | 992 | 1073 | 1193 | 1314 | 1398 | 1479 | 1619 | 1756 | 1826 | 1899 |
|  | 350 | 986 | 1067 | 1148 | 1272 | 1392 | 1479 | 1568 | 1675 | 1784 | 1837 | 1890 |
|  | 400 | 1095 | 1176 | 1263 | 1386 | 1512 | 1608 | 1700 | 1776 | 1848 | 1882 | 1913 |
|  | 450 | 1165 | 1263 | 1364 | 1512 | 1664 | 1728 | 1792 | 1888 | 1980 | 2030 | 2081 |
|  | 500 | 1266 | 1386 | 1504 | 1689 | 1871 | 1902 | 1932 | 2053 | 2176 | 2246 | 2316 |
| (H) | 550 | 1392 | 1510 | 1627 | 1784 | 1944 | 2019 | 2098 | 2196 | 2291 | 2350 | 2411 |
| ота | 600 | 1557 | 1678 | 1798 | 1927 | 2056 | 2190 | 2322 | 2394 | 2467 | 2515 | 2560 |
| ыс | 650 | 1605 | 1728 | 1848 | 2075 | 2302 | 2431 | 2560 | 2655 | 2753 | 2834 | 2918 |
| В | 700 | 1683 | 1809 | 1935 | 2274 | 2626 | 2744 | 2870 | 2996 | 3122 | 3246 | 3372 |
|  | 750 | 1767 | 1899 | 2030 | 2406 | 2781 | 2904 | 3022 | 3159 | 3296 | 3425 | 3551 |
|  | 800 | 1888 | 2028 | 2168 | 2588 | 3008 | 3122 | 3237 | 3391 | 3545 | 3677 | 3806 |
|  | 850 | 1972 | 2117 | 2266 | 2708 | 3148 | 3282 | 3416 | 3556 | 3699 | 3842 | 3985 |
|  | 900 | 2089 | 2246 | 2406 | 2873 | 3346 | 3503 | 3660 | 3792 | 3920 | 4080 | 4237 |
|  | 950 | 2176 | 2338 | 2504 | 2994 | 3486 | 3649 | 3817 | 3965 | 4114 | 4265 | 4413 |
|  | 1000 | 2294 | 2470 | 2644 | 3162 | 3682 | 3859 | 4032 | 4206 | 4380 | 4522 | 4665 |

Длина (L)

100

Высота (H)

Высота (H)

Длина (L)

100

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  ОДНОРЯДНЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ И КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА НВ РВР-1 RAL 9016

Длина (L)

Длина (L)

Высота (H)

Высота (H)

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ НВ РВ-2 RAL 9016

Высота

#### РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ И КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА НВ РВР-2 RAL 9016

|  |  |  |  |  |  | Длина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 100 | 538 | 602 | 664 | 790 | 854 |  | 933 | 1011 | 1090 | 1168 | 1311 |
| 150 | 633 | 695 | 790 | 843 | 980 |  | 1073 | 1168 | 1263 | 1358 | 1515 |
| 200 | 762 | 838 | 916 | 994 | 1137 |  | 1266 | 1398 | 1468 | 1535 | 1725 |
| 250 | 866 | 1070 | 1148 | 1249 | 1358 |  | 1493 | 1624 | 1728 | 1832 | 2008 |
| 300 | 978 | 1104 | 1260 | 1476 | 1633 |  | 1753 | 1876 | 1986 | 2095 | 2344 |
| 350 | 1042 | 1224 | 1434 | 1633 | 1795 |  | 1941 | 2086 | 2252 | 2411 | 2621 |
| 400 | 1109 | 1344 | 1613 | 1790 | 1958 |  | 2128 | 2302 | 2515 | 2725 | 2896 |
| 450 | 1213 | 1448 | 1711 | 1904 | 2218 |  | 2378 | 2537 | 2758 | 2982 | 3156 |
| 500 | 1319 | 1552 | 1812 | 2022 | 2476 |  | 2624 | 2772 | 3005 | 3237 | 3416 |
| 550 | 1563 | 1776 | 2075 | 2327 | 2702 |  | 2901 | 3176 | 3436 | 3699 | 4018 |
| 600 | 1809 | 2000 | 2336 | 2635 | 2932 |  | 3176 | 3579 | 3870 | 4158 | 4618 |
| 650 | 1893 | 2064 | 2436 | 2781 | 2999 |  | 3290 | 3660 | 3982 | 4301 | 4741 |
| 700 | 1977 | 2131 | 2540 | 2929 | 3066 |  | 3405 | 3744 | 4094 | 4444 | 4867 |

|  |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 150 | 1672 | 1893 | 2117 | 2187 | 2257 | 2364 | 2470 | 2576 | 2680 |
|  | 200 | 1916 | 2221 | 2526 | 2607 | 2686 | 2814 | 2940 | 3072 | 3198 |
|  | 250 | 2182 | 2422 | 2660 | 2784 | 2907 | 3050 | 3190 | 3327 | 3467 |
|  | 300 | 2593 | 2949 | 3302 | 3464 | 3624 | 3797 | 3974 | 4063 | 4153 |
| та | 350 | 2828 | 3187 | 3542 | 3657 | 3775 | 3968 | 4158 | 4307 | 4455 |
| со | 400 | 3066 | 3422 | 3780 | 3853 | 3929 | 4136 | 4343 | 4550 | 4760 |
| ы | 450 | 3330 | 3638 | 3943 | 4128 | 4315 | 4581 | 4847 | 5026 | 5206 |
|  | 500 | 3593 | 3850 | 4105 | 4405 | 4704 | 5026 | 5348 | 5502 | 5654 |
|  | 550 | 4128 | 4548 | 5147 | 4819 | 5147 | 5466 | 5788 | 6062 | 6340 |
|  | 600 | 4660 | 4881 | 4987 | 5234 | 5589 | 5906 | 6225 | 6625 | 7028 |
|  | 650 | 4976 | 5175 | 5320 | 5651 | 6032 | 6348 | 6664 | 7188 | 7714 |
|  | 700 | 5287 | 5472 | 5654 | 6065 | 6474 | 6790 | 7101 | 7751 | 8398 |

Высота (H)

Высота (H)

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ НВ РН RAL 9016

|  | Длина (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |  |  |  |  |
| 200 | 638 | 717 | 798 | 876 | 923 | 990 | 1101 | 1189 |  |  |  |  |
| 250 | 754 | 847 | 943 | 1036 | 1129 | 1179 | 1317 | 1398 |  |  |  |  |
| 300 | 868 | 978 | 1085 | 1195 | 1285 | 1314 | 1523 | 1633 |  |  |  |  |
| 350 | 981 | 1108 | 1230 | 1255 | 1431 | 1504 | 1732 | 1854 |  |  |  |  |
| 400 | 1097 | 1236 | 1378 | 1350 | 1605 | 1796 | 1935 | 2077 |  |  |  |  |
| 450 | 1213 | 1366 | 1523 | 1619 | 1770 | 1840 | 2044 | 2297 |  |  |  |  |
| 500 | 1512 | 1653 | 1812 | 1776 | 2107 | 2178 | 2349 | 2521 |  |  |  |  |
| 550 | 1700 | 1890 | 2093 | 2243 | 2351 | 2439 | 2628 | 2816 |  |  | B | B+50 |
| 600 | 1805 | 1985 | 2150 | 2283 | 2489 | 2697 | 2903 | 3112 |  |  |  |  |
| 650 | 1893 | 2051 | 2218 | 2381 | 2599 | 2819 | 3040 | 3200 |  |  |  |  |
| 700 | 1985 | 2200 | 2358 | 2494 | 2712 | 2944 | 3176 | 3408 |  |  |  |  |

А

А+50

|  |  | Длина (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 200 | 1271 | 1300 | 1378 | 1454 | 1529 | 1605 | 1680 | 1756 | 1834 |
|  | 250 | 1482 | 1532 | 1636 | 1725 | 1815 | 1904 | 1997 | 2086 | 2179 |
|  | 300 | 1683 | 1787 | 1997 | 2001 | 2103 | 2210 | 2313 | 2422 | 2526 |
| H) | 350 | 1910 | 2030 | 2271 | 2289 | 2392 | 2513 | 2632 | 2753 | 2873 |
| а ( | 400 | 2140 | 2274 | 2411 | 2546 | 2680 | 2800 | 2943 | 3086 | 3220 |
| сот | 450 | 2369 | 2418 | 2669 | 2817 | 2968 | 3120 | 3265 | 3416 | 3568 |
| Вы | 500 | 2599 | 2764 | 2926 | 3092 | 3257 | 3419 | 3584 | 3750 | 3915 |
|  | 550 | 3005 | 3193 | 3265 | 3447 | 3629 | 3811 | 3996 | 4178 | 4360 |
|  | 600 | 3318 | 3424 | 3633 | 3839 | 4145 | 4203 | 4402 | 4604 | 4802 |
|  | 650 | 3698 | 3698 | 3918 | 4139 | 4206 | 4419 | 4629 | 4842 | 5052 |
|  | 700 | 3640 | 3872 | 4204 | 4333 | 4503 | 4632 | 4856 | 5080 | 5304 |

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕТОЧНЫЕ НВ РП RAL 9016

|  | Длина (L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 616 | 754 | 768 | 846 | 927 | 997 | 1146 | 1314 |
| 150 731 826 927 1028 1129 1221 1378 1641 200 857 975 1101 1168 1291 1330 1521 1765 250 1087 1123 1207 1291 1440 1591 1739 1949 300 1118 1272 1440 1608 1784 1930 2249 2602 350 1344 1423 1613 1798 1997 2162 2518 2924 400 1440 1571 1784 1991 2210 2313 2786 2985 500 1739 1871 2128 2378 2632 2823 3324 3887 |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТИП НВ Р

|  | в воздуховоде, мм | решетки, HxL, мм* | сечения, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВ Р - 150 | 150х150 | 204х204 | 0,0144 | 0,3 | 220 |
| НВ Р - 200 | 200х200 | 256х256 | 0,0256 | 0,5 | 270 |

Тип решетки

Размер отверстия	Габаритные размеры	Площадь живого

Масса, кг Цена, руб

* Н - высота решетки, мм, L - длина решетки, мм

# ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

#### ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ NV

Шаг проволоки - 32 мм.

М

Диаметр, мм

#### ВОЗДУХОВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ISONV

Диаметр, мм

М

М

ВОЗДУХОВОДЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ SONONV

Диаметр, мм

В

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ NVА

Шаг проволоки - 32 мм.

М

Диаметр, мм

#### ВОЗДУХОВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ISONVA

Диаметр, мм

ВОЗДУХОВОДЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ  SONONVA

Диаметр, мм

М

М

В

# ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

#### РУЛОНЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАСЛОН СУПЕР

Шириной 1 метр, цвет серый

самоклеющиеся,   ламинированные   с полированной алюминиевой фольгой

| Наименование | Толщина,мм | Ширина, м | Длина, м | м2 в рулоне | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заслон Супер3 | 3 | 1 | 25 | 25 | 131,72 |
| Заслон Супер4 | 4 | 1 | 25 | 25 | 134,83 |
| Заслон Супер5 | 5 | 1 | 25 | 25 | 149,79 |
| Заслон Супер8 | 8 | 1 | 25 | 25 | 203,55 |
| Заслон Супер10 | 10 | 1 | 25 | 25 | 227,51 |

РУЛОНЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАСЛОН СТАНДАРТ

Шириной 1 метр, цвет серый самоклеющиеся

| Наименование | Толщина,мм | Ширина, м | Длина, м | м2 в рулоне | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заслон Стандарт3 | 3 | 1 | 25 | 25 | 108,89 |
| Заслон Стандарт4 | 4 | 1 | 25 | 25 | 111,72 |
| Заслон Стандарт5 | 5 | 1 | 25 | 25 | 128,55 |
| Заслон Стандарт8 | 8 | 1 | 25 | 25 | 174,12 |
| Заслон Стандарт10 | 10 | 1 | 25 | 25 | 194,72 |

#### МЯГКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В РУЛОНАХ

Наименование

Толщина,

Длина, м

Ширина, м	Упак., м2

Упак., м3

Цена за уп.,

Цена за м2,

Теплопроводность при 10 ˚С ................ 0,040 Вт/мК Плотность ......................................................12 кг/м3

|  | мм |  |  |  |  | руб. | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50AL | 50 | 14 | 1,2 | 16,8 | 0,84 | 2430 | 144,65 |
| 100AL | 100 | 7 | 1,2 | 8,4 | 0,84 | 1958 | 233,10 |

Наименование

Размер	Ед. изм.

Кол-во в

Цена, руб.

ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х10 | м.п. | упаковке 10 | 7,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х15 | м.п. | 10 | 8,69 |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х20 | м.п. | 10 | 8,96 |

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

РУЛОНЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС ДАКТ

Типоразмер

Толщина,	Ширина ,	Длина, Количество

Цена, руб./м2

Шириной 1 метр, цвет черный самоклеющиеся (ДАКТ)

самоклеющиеся, ламинированные полированной  алюминиевой фольгой (ДАКТ-АЛ)

ГИБКИЙПОКРОВНЫЙМАТЕРИАЛ

Предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Изготавливается на основестеклоткани,  покрытойалюминиевой  фольгой.

Ширина ,	Длина,	Количество	Цена,	Цена,

|  | мм | м | м в | рулоне, м2 | Duct | Duct AL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 116,51 | 140,94 |
| 5/1,0-15 | 5 | 1 | 15 | 15 | 137,55 | 160,28 |
| 8/1,0-10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 186,31 | 217,80 |
| 10/1,0-9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 208,35 | 243,44 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 288,57 | 472,70 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 420,24 | 517,66 |

#### ТРУБКИ БЕЗ НАДРЕЗА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Внутренний диаметр изоляции, мм

Типоразмер

Количество

в упаковке,м

Цена с НДС, руб./м,

Типоразмер

Количество

в упаковке,м

Цена с НДС, руб./м,

Длиной 2 метра, цвет черный

| Изоляция на ме | устанавливается дную трубу |  | Толщина изо 6мм |  |  | ляции 9 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6-2 | 400 | 5,24 | 6/9-2 | 260 | 9,60 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6-2 | 340 | 6,55 | 8/9-2 | 220 | 10,47 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6-2 | 300 | 7,42 | 10/9-2 | 200 | 12,22 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6-2 | 240 | 8,29 | 12/9-2 | 180 | 12,66 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6-2 | 200 | 10,04 | 15/9-2 | 140 | 13,53 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6-2 | 180 | 10,91 | 18/9-2 | 120 | 14,40 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6-2 | 140 | 11,78 | 22/9-2 | 100 | 15,71 |
|  |  | 25 | 25/6-2 | 120 | 13,53 | 25/9-2 | 88 | 17,89 |
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6-2 | 120 | 14,84 | 28/9-2 | 88 | 18,77 |

#### РУЛОНЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР АЛ

Типоразмер	Толщина,

мм

Ширина ,

м

Длина,

м

Количество

в рулоне, м2

Цена, руб./м2

Ламинированные   полированной фольгой, цвет серый

| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 50,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/1,0-15 | 5 | 1 | 15 | 15 | 59,40 |
| 10/1,0-9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 88,44 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 262,15 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 358,45 |

| Типоразмер | м | м | в рулоне, м2 | руб./м2 | руб./рулон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1000х25 | 1 | 25 | 25 | 94,36 | 2359,00 |
| ТК SK 1000х25 | 1 | 25 | 25 | 156,61 | 3915,25 |

#### КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа, с обеих сторон оснащен фланцами, которые обеспечивают простое присоединение к воздух- оводам исетевым элементам системы.

Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками, отличаются большой производительностью, малым шумом и весом. Колеса статически и динамически сбалансированы.

Применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатетели с внешним  ротором.

Скорость всех вентиляторов может регулироваться напряжением, что достигается использованием 5 - скоростного регулятора оборотов (5 - ступенчатого трансформатора). Конструкция вентилятора позво- ляет охлаждать электродвигатель при работе воз- духом.

Электродвигатели защищены термоконтактом, распо- ложенным внутри обмотки электродвигателя. При нагреве, и случаях перегрузки термоконтакт обеспе- чиваетразмыкание  цепизащитногореле.

L

В1 В

Н Н1

Обозначения на схеме

В - ширина внутреннего сечения Н - высота внутреннего сечения

В1хН1 - габаритные размеры L - длина вентилятора

Max ток, А	Масса, кг	Цена, руб.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

| Обозначение | Расход воздуха, | Полное | Напряжение | Max электрическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вентилятора NVVR 40-20.4E | м3/ч 1200 | давление, Па 240 | двигателя, В 220 | мощность, кВт 0,295 | 1,8 | 13,3 | 18975 |
| NVVR 40-20.4D | 1250 | 259 | 380 | 0,317 | 0,5 | 12,7 | 17790 |
| NVVR 50-25.4E | 1642 | 317 | 220 | 0,475 | 2,3 | 18 | 22635 |
| NVVR 50-25.4D | 1932 | 315 | 380 | 0,516 | 1 | 18 | 21405 |
| NVVR 50-30.4E | 2300 | 376 | 220 | 0,821 | 3,7 | 22,7 | 29130 |
| NVVR 50-30.4D | 2570 | 391 | 380 | 0,938 | 2,1 | 22,4 | 26880 |
| NVVR 60-30.4E | 2490 | 489 | 220 | 1,150 | 5 | 31,6 | 35280 |
| NVVR 60-30.4D | 3560 | 495 | 380 | 1,740 | 2,6 | 31,4 | 33975 |
| NVVR 60-30.6D | 2576 | 225 | 380 | 0,580 | 1,6 | 25,7 | 26250 |
| NVVR 60-35.4D | 4510 | 632 | 380 | 2,480 | 4 | 38,8 | 40470 |
| NVVR 60-35.6D | 3680 | 282 | 380 | 1,850 | 1,8 | 31,1 | 34995 |
| NVVR 70-40.4D | 5790 | 777 | 380 | 3,350 | 6 | 62 | 60450 |
| NVVR 70-40.6D | 4040 | 380 | 380 | 1,100 | 2 | 43,5 | 42060 |
| NVVR 80-50.4D | 6820 | 1020 | 380 | 4,980 | 8,1 | 78 | 70890 |
| NVVR 80-50.6E | 7360 | 501 | 380 | 2,800 | 5 | 71 | 66660 |
| NVVR 90-50.6D | 9515 | 671 | 380 | 3,750 | 6,8 | 96 | 77670 |
| NVVR 90-50.8D | 7815 | 383 | 380 | 1,850 | 3,8 | 93 | 73905 |
| NVVR 100-50.4D | 14000 | 1100 | 380 | 3,800 | 7,3 | 150 | 95280 |

Обозначение

Габаритные размеры, мм

| вентилятора NVVR 40-20 | В 400 | Н 200 | В1 440 | Н1 281 | L 500 | Шина 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVVR 50-25 | 500 | 250 | 540 | 331 | 530 | 20 |
| NVVR 50-30 | 500 | 300 | 540 | 381 | 565 | 20 |
| NVVR 60-30 | 600 | 300 | 660 | 391 | 642 | 30 |
| NVVR 60-35 | 600 | 350 | 660 | 441 | 720 | 30 |
| NVVR 70-40 | 700 | 400 | 760 | 491 | 780 | 30 |
| NVVR 80-50 | 800 | 500 | 860 | 591 | 885 | 30 |
| NVVR 90-50 | 900 | 500 | 960 | 591 | 985 | 30 |
| NVVR 100-50 | 1000 | 500 | 1060 | 686 | 1210 | 30 |

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

Полное давление, Па

|  |  |  |  |  |  |  |  | NVVR 40-20.4E NVVR 40-20.4D NVVR 50-25.4E NVVR 50-25.4D NVVR 50-30.4E NVVR 50-30.4D NVVR 60-30.4E NVVR 60-30.4D NVVR 60-30.6D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600

Расход воздуха, м3/ч

NVVR 60-35.4D NVVR 60-35.6D NVVR 70-40.4D NVVR 70-40.6D NVVR 80-50.4D NVVR 80-50.6E NVVR 90-50.6D NVVR 90-50.8D NVVR 100-50.4D

Полное давление, Па

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10 000	11 000	12 000	13 000

Расход воздуха, м3/ч

#### КАЛОРИФЕРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)

Корпус нагревателя выполняется из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы изго- товлены из нержавеющей стали. Во внутренней электропроводке и креплении элементов в кон- струкции используется медь и латунь. Все материалы тщательно подобраны, проверены и обеспечивают безопасность и долговечность работы. Класс защиты воздухонагревателей- IР 43.

Воздухонагреватели могут быть использованы как в горизонтальных, так и вертикальных каналах. Направление потока воздуха через воздухона- греватель  обозначено  стрелкой  на  его  корпусе.   В горизонтальных каналах не допускается установка воздухонагревателей защитным кожухом вверх или вниз.

Поток воздуха, проходящий через воздухонагре- ватель, должен быть равномерным. Различные сетевые устройства, такие как шумоглушители, вентиляторы, фильтры, клапаны, изменяют структуру потока, поэтому в сети воздухонагреватели реко- мендуется располагать на расстоянии от преды- дущего элемента не меньшем, чем длина диагонали нагревателя.

Воздухонагреватели должны быть скоммутированы так, чтобы электропитание на нагреватель могло быть подано после включения вентилятора. Нагреватели мощностью до 30 кВт могут быть выключены однов- ременно с сетевым вентилятором без риска сраба- тывания аварийной защиты, а для нагревателей большей мощности поток воздуха должен сохра- няться в течении 2-3 минут для охлаждения нагре- вательныхэлементов.

L

В1 В

Н Н1

Обозначения на схеме

В - ширина внутреннего сечения Н - высота внутреннего сечения

В1хН1 - габаритные размеры L - длина вентилятора

Полное давление, Па

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X=15

X=12 X=10 X=9

X=6

##### Падение давления на воздухонагревателе

Падение давления зависит от скорости потока воздуха через нагреватель и количества рядов нагрева- тельных элементов. Приблизительно вычислить количестворядовможно последующей формуле:

Х =  N

Sx15

где:

Х- количестворядовнагревательныхэлементов S- площадь канала, ВхН,м3

N- мощностьнагревателя, кВт

Расход воздуха, м3/ч x 1000

Обозначение

воздухонагревателя электрического

Мощность,

кВт

Количество Цена, руб

ступеней

Обозначение воздухонагревателя   Мощность,

Количество Цена, руб

электрического

кВт

ступеней

| NVEA 400-200/6 | 6 | 1 | 12 600 |  | NVEA 600-350/22,5 | 22,5 | 2 | 27 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVEA 400-200/12 | 12 | 2 | 18 945 |  | NVEA 600-350/30 | 30 | 3 | 34 575 |
| NVEA 500-250/7,5 | 7,5 | 1 | 13 335 |  | NVEA 700-400/15 | 15 | 2 | 24 180 |
| NVEA 500-250/15 | 15 | 2 | 10 190 |  | NVEA 700-400/30 | 30 | 3 | 40 305 |
| NVEA 500-250/22,5 | 22,5 | 2 | 26 910 |  | NVEA 700-400/45 | 45 | 3 | 52 995 |
| NVEA 500-300/7,5 | 7,5 | 1 | 13 530 |  | NVEA 800-500/15 | 15 | 2 | 24 519 |
| NVEA 500-300/15 | 15 | 2 | 20 520 |  | NVEA 800-500/30 | 30 | 3 | 42 150 |
| NVEA 500-300/22,5 | 22,5 | 2 | 27 225 |  | NVEA 800-500/45 | 45 | 3 | 57 630 |
| NVEA 600-300/15 | 15 | 2 | 21 615 |  | NVEA 900-500/30 | 30 | 3 | 43 260 |
| NVEA 600-300/22,5 | 22,5 | 2 | 27 240 |  | NVEA 900-500/45 | 45 | 3 | 58 410 |
| NVEA 600-300/30 | 30 | 3 | 32 805 |  | NVEA 1000-500/45 | 45 | 3 | 59 100 |
| NVEA 600-350/15 | 15 | 2 | 23 070 |  | NVEA 1000-500/60 | 60 | 4 | 62 415 |

| нагревателя электрического | В | Н | В1 | Н1 | L | Шина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NvЕА 40-20 6/12 | 400 | 200 | 510 | 240 | 390/510 | 20 |
| NVЕА 50-25 7,5/15/22,5 | 500 | 250 | 610 | 290 | 390/510/630 | 20 |
| NVЕА 50-30 7,5/15/22,5 | 500 | 300 | 610 | 340 | 390/510/630 | 20 |
| NVЕА 60-30 15/22,5/30 | 600 | 300 | 710 | 340 | 510/630/750 | 30 |
| NVЕА 60-35 15/22,5/30 | 600 | 350 | 710 | 390 | 510/630/750 | 30 |
| NVЕА 70-40 15/30/45 | 700 | 400 | 807 | 440 | 510/513/753 | 30 |
| NVЕА 80-50 15/30/45 | 800 | 500 | 910 | 540 | 510/513/753 | 30 |
| NVЕА 90-50 30/45 | 900 | 500 | 960 | 560 | 513/753 | 30 |
| NVЕА 100-50 45/60 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 753/753 | 30 |

#### ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Водяные  воздухонагреватели  типа  NVWH  предназн-

Обогреватели

NVWH

позволяют  использовать  в

ачены для нагрева воздуха и устанавливаются в воздуховодах систем вентиляции. Перемещаемый воздух или другие взрывобезопасные газовые смеси, не должны содержать липких веществ, волокнистых, абразивных   материалов,   агрессивных    примесей.

качестве теплоносителя не только воду, но и незамерзающие смеси.

Воздухонагреватели типа NVWH стандартно изготав- ливаются  в   девяти   типоразмерах,   в   двухрядном   и   трехрядном   исполнении.   Водяные  обогреватели

Максимально   допустимая   температура  воды,

NVWH

относятся  к  классу медно-алюминиевых

используемая в качестве теплоносителя, не должна превышать 1500С, а максимально допустимое давление 1,5 МПа.

пластинчатых теплообменников. Корпус нагрева- телей  NVWH изготавливаетсяизоцинкованнойстали.

Обозначение

Габаритные размеры, мм

Структура обозначения при заказе

Наименование нагревателя Внутреннее сечение ширина и высота), мм Количество рядов (2,3)

NV WH - BxH/N

В2

В1 В

D

90

Обозначения на схеме

H2

H1 H

64

В - ширина внутреннего сечения Н - высота внутреннего сечения

В2хН2 - габаритные размеры без коллектора В1хН1 - габаритные размеры

L - длина вентилятора

| Обозначение воздухонагревателя | Расход воздуха, | Расход воды, | Теплопроиз- водительность, | t, воздуха на входе, | t, воздуха на выходе, | t, воды на входе, | t, воды на выходе, | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водяного | м3/ч | м3/ч | кВт 0С 0С 0С 0С |  |  |  |  |  |
| NV WH 400-200/2 | 430/1150 | 0,36/0,62 | 8,01/13,9 | -30 | 16,2/-0,1 | 90 | 70 | 5880 |
| NV WH 500-250/2 | 700/1800 | 0,56/0,97 | 12,7/21,8 | -30 | 14,9/0 | 90 | 70 | 7110 |
| NV WH 500-300/2 | 800/2100 | 0,66/1,16 | 14,9/26,2 | -30 | 16,2/0,9 | 90 | 70 | 8130 |
| NV WH 600-300/2 | 950/2600 | 0,78/1,41 | 17,5/31,7 | -30 | 15,8/0,2 | 90 | 70 | 8505 |
| NV WH 600-350/2 | 1150/3000 | 0,94/1,62 | 21,1/36,5 | -30 | 15,6/0,1 | 90 | 70 | 9660 |
| NV WH 700-400/2 | 1500/4000 | 1,23/2,21 | 27,8/49,9 | -30 | 15,9/0,9 | 90 | 70 | 11235 |
| NV WH 800-500/2 | 2150/5750 | 1,79/3,08 | 40,5/69,4 | -30 | 16,7/-0,1 | 90 | 70 | 12750 |
| NV WH 900-500/2 | 2400/6450 | 1,97/3,50 | 44,3/78,8 | -30 | 15,8/0,3 | 90 | 70 | 15300 |
| NV WH 1000-500/2 | 2700/7200 | 2,21/3,93 | 50,0/88,6 | -30 | 15,9/0,5 | 90 | 70 | 16050 |
| NV WH 400-200/3 | 430/1150 | 0,46/0,85 | 10,4/19,1 | -30 | 29,7/11,2 | 90 | 70 | 6615 |
| NV WH 500-250/3 | 700/1800 | 0,74/1,32 | 16,7/29,7 | -30 | 29,2/10,9 | 90 | 70 | 9375 |
| NV WH 500-300/3 | 800/2100 | 0,87/1,61 | 19,6/36,3 | -30 | 30,6/12,8 | 90 | 70 | 9660 |
| NV WH 600-300/3 | 950/2600 | 1,03/1,93 | 23,2/43,6 | -30 | 30,5/11,6 | 90 | 70 | 10725 |
| NV WH 600-350/3 | 1150/3000 | 1,24/2,24 | 28,0/50,5 | -30 | 30,3/11,7 | 90 | 70 | 11745 |
| NV WH 700-400/3 | 1500/4000 | 1,62/3,03 | 36,5/68,2 | -30 | 30,3/12,3 | 90 | 70 | 13785 |
| NV WH 800-500/3 | 2150/5750 | 2,34/4,24 | 52,8/95,5 | -30 | 30,8/11,2 | 90 | 70 | 15300 |
| NV WH 900-500/3 | 2400/6450 | 2,59/4,81 | 58,,4/108,0 | -30 | 30,3/11,7 | 90 | 70 | 17325 |
| NV WH 1000-500/3 | 2700/7200 | 2,92/5,41 | 65,8/122 | -30 | 30,4/12,0 | 90 | 70 | 20250 |

Примечание: Характеристики воздухонагревателей приведены для пограничных значений рабочего диапазона скоростей в сечении теплообменника  [1,5;4]м/с.

#### ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ  ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ВОДЯНЫЕ/ФРЕОНОВЫЕ)

Водяные  (фреоновые)   охладители

NVRF  /NVRW

корпусе.   Изготовляются   в   “левом”  исполнении.

предназначены для охлаждения воздуха в системах вентиляцииикондиционирования.

Они применяются для охлаждения воздуха или других взрывобезопасных газовых смесей, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3. В качестве холодо- носителя для охладителей NVRW можно использовать воду или незамерзающие смеси.

Максимально допустимое давление теплоносителя не должно превышать 1,5 МПа.

Воздухоохладители состоят из теплообменника и каплеуловителя, размещенных ведином

Воздухо-охладители типов W и F относятся к классу медно-алюминиевых пластинчатых теплообмен- ников.

Каплеуловитель, расположенный за теплообмен- ником по ходу воздуха, служит для сбора сконден- сировавшейся влаги в поддон, находящийся в нижней части водяного охладителя. В поддоне предусмотрен отводнойпатрубокдлясливаконденсата.

Температура наружного воздуха tн = 300С, влажность 43%.

Температураводы 7/120С Температуракипенияфреона(R22)  50С

Скоростьвсечениитеплообменника  3,5 м/с

# ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛЬНОЙГРУППЫ

H H1

В1 В

Обозначения на схеме

L

В - ширина внутреннего сечения Н - высота внутреннего сечения В1хН1 - габаритные размеры

L - длина воздухоохладителя

| Обозначение воздухонагревателя водяного | Расход воздуха, м3/ч | В, мм | Н, мм | В1, мм | Н1, мм | Расход воды, м3/ч | Холодопроиз- водительность, кВт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV RW 400-200 | 1000 | 400 | 200 | 520 | 290 | 0,63 | 3,67 | 12825 |
| NV RW 500-250 | 1550 | 500 | 250 | 620 | 340 | 0,78 | 4,57 | 13890 |
| NV RW 500-300 | 1900 | 500 | 300 | 620 | 390 | 1,15 | 6,73 | 14460 |
| NV RW 600-300 | 2250 | 600 | 300 | 720 | 390 | 1,24 | 7,23 | 15525 |
| NV RW 600-350 | 2650 | 600 | 350 | 720 | 440 | 1,45 | 8,45 | 16035 |
| NV RW 700-400 | 3500 | 700 | 400 | 820 | 490 | 2,18 | 12,4 | 24105 |
| NV RW 800-500 | 5000 | 800 | 500 | 920 | 590 | 3,15 | 18,4 | 26985 |
| NV RW 900-500 | 5700 | 900 | 500 | 1025 | 600 | 3,1 | 18,1 | 29475 |
| NV RW 100-500 | 6300 | 1000 | 500 | 1125 | 600 | 3,64 | 21,2 | 33600 |

| Обозначение воздухонагревателя фреонового | Расход воздуха, м3/ч | В, мм | Н, мм | В1, мм | Н1, мм | Холодопроиз- водительность, кВт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV RF 400-200 | 1000 | 400 | 200 | 504 | 287 | 4,5 | *под заказ |
| NV RF 500-250 | 1550 | 500 | 250 | 604 | 337 | 7,12 | *под заказ |
| NV RF 500-300 | 1900 | 500 | 300 | 604 | 387 | 8,74 | *под заказ |
| NV RF 600-300 | 2250 | 600 | 300 | 704 | 387 | 10,4 | *под заказ |
| NV RF 600-350 | 2650 | 600 | 350 | 704 | 437 | 12,4 | *под заказ |
| NV RF 700-400 | 3500 | 700 | 400 | 804 | 487 | 16,3 | *под заказ |
| NV RF 800-500 | 5000 | 800 | 500 | 94 | 587 | 22,8 | *под заказ |
| NV RF 900-500 | 5700 | 900 | 500 | 1014 | 607 | 26,2 | *под заказ |
| NV RF 100-500 | 6300 | 1000 | 500 | 1114 | 607 | 29,6 | *под заказ |

#### ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Пластинчатый шумоглушитель представляет собой коробку из тонкого металлического листа, проходное сечение которой разделено пластинами, облицо- ванными звукопоглощающим материалом, в качестве которого используется кашированная минера- ловатнаяплита.

Допускаемая по условиям шумообразования скоро- сть воздуха в шумоглушителе составляет 4-12 м/с. Лучшие показатели достигаются при низких скоро- стях   перемещаемого   воздуха.   Воздух   не    должен

содержать твердых, клеющихся или агрессивных примесей. Рабочее положение - любое, диапазон рабочихтемпературсоставляетот-400Сдо+700С.

Шумоглушитель может быть элементом как при- точных, так и вытяжных систем. Чаще всего его устанавливают между вентилятором и магистраль- ным воздуховодом. Если транзитные воздуховоды пересекают помещение с высоким уровнем шума, то шумоглушитель монтируют на участке вентиляцион- ной  системы  за  этим  помещением.  Для исключения

распространения шума по воздуховодам из   помеще-

ние в помещение и при повышенных требованиях к звукоизоляции отдельных помещений шумоглу- шители целесообразно устанавливать непосред- ственно перед воздухораспределителем или сразу  за

решеткой вытяжной вентиляционной системы.  при

устройстве воздухозаборов в приточной системе вблизи оконных проемов приходится ставить шумо- глушитель сразу за воздухоприемным каналом для снижения шума, выходящего наружу из возду- хозаборнойрешетки.

| Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NVNK 400-200 | 4140 |
| NVNK 500-250 | 5850 |
| NVNK 500-300 | 6105 |
| NVNK 600-300 | 6630 |
| NVNK 600-350 | 7365 |
| NVNK 700-400 | 10 095 |
| NVNK 800-500 | 10 920 |
| NVNK 900-500 | 13 125 |
| NVNK 1000-500 | 13 545 |

#### РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАСЛОНКИ

Заслонки алюминиевые применяются в системах кондиционирования воздуха и вентиляции про- мышленных иобщественныхзданий.

Заслонки выполнены по одной конструктивной схеме и состоят из корпуса и поворотных лопаток,  единых по сечению для клапанов всех типоразмеров, опорных подшипников, уплотнителей и привода. Лопатки изготавливаются из специальных фасонных профилей. Для вращения используются пластма- ссовые шестерни и подшипниковые втулки. Уплотне- ние лопаток по стыковым соединениям обеспе- чивается резиновым профилем. Ось механизма регулирования (квадратного сечения) может быть расположена на любой стороне блока. Клапаны могут

оснащаться ручным приводом или электромехани- ческимприводом.

Монтаж заслонок в системе вентиляции осуществля- ется путем крепления фланцев заслонок к ответным фланцам воздуховодов или других агрегатов вентиляционных систем с помощью болтов и скоб. Ширина горизонтальных фланцев равна 25 мм, а вертикальных 35 мм.

При подсоединении заслонки к воздуховодам необходимо обратить внимание на то, чтобы геоме- трия заслонки осталась неизменной, то есть угол между горизонтальными и вертикальными стенками корпусазаслонкидолжен оставаться  900.

| Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NV CHR 400-200 | 2655 |
| NV CHR 500-300 | 3735 |
| NV CHR 600-300 | 4275 |
| NV CHR 600-350 | 5085 |
| NV CHR 700-400 | 5475 |
| NV CHR 800-500 | 6435 |
| NV CHR 900-500 | 7275 |
| NV CHR 1000-500 | 7815 |

#### ГИБКИЕ ВСТАВКИ

Гибкие вставки к вентиляторам предназначены для предотвращения передачи вибраций от вентилятора квоздуховодам.

| Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NVFH 400-200 | 915 |
| NVFH 500-250 | 1080 |
| NVFH 500-300 | 1140 |
| NVFH 600-300 | 1185 |
| NVFH 600-350 | 1260 |
| NVFH 700-400 | 1425 |
| NVFH 800-500 | 1650 |
| NVFH 900-500 | 2145 |
| NVFH 1000-500 | 2295 |

Вставка представляет собой рукав из специального гибкого материала. Для крепления рукава к патрубкам  вентилятора  и  воздуховодам  вставка

#### ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

комплектуется фланцами из оцинкованной стали. Гибкие вставки применяются при перемещении воздуха, не содержащего агрессивных примесей. Вставки можно применять при температурах окружающеговоздухаот-  500Сдо +500С.

Дина гибкойвставкисоставляет 140 мм.

Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинко- ванной стали. Фильтры могут быть установлены  на

вентиляционнойсистемы. Фильтры  с  классом очистки

G3  изготавливаются в

горизонтальных и вертикальных участках возду- ховодов. Откидная крышка на петлях снабжена защелками для крепления.

Корпус фильтра снабжен прямоугольными фланцами для соединения с воздуховодами или   компонентами

виде кассеты с плоским фильтрующим элементом из материала EU3.

Фильтры классов очистки G4 и F5 выполнены в виде кассеты карманными фильтрами из синтетического волокнаиимеет классочистки EU4 и EU5.

Корпус фильтра

Цена, руб.

Фильтр,	Цена, руб.

КАССЕТНЫЕ  ФИЛЬТРЫ

|  |  | вставка | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NV FRC 400-200 | 2370 | NV DFC 400-200 | 975 |
| NV FRC 500-250 | 2535 | NV DFC 500-250 | 1140 |
| NV FRC 500-300 | 2730 | NV DFC 500-300 | 1305 |
| NV FRC 600-300 | 2985 | NV DFC 600-300 | 1425 |
| NV FRC 600-350 | 3000 | NV DFC 600-350 | 1590 |
| NV FRC 700-400 | 3405 | NV DFC 700-400 | 1770 |
| NV FRC 800-500 | 4125 | NV DFC 800-500 | 2205 |
| NV FRC 900-500 | 4920 | NV DFC 900-500 | 2490 |
| NV FRC 1000-500 | 5550 | NV DFC 1000-500 | 3045 |

|  |  | вставка | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NV FRP 400-200 | 2490 | NV DFP 400-200 | 1425/1530 |
| NV FRP 500-250 | 2775 | NV DFP 500-250 | 1650/1815 |
| NV FRP 500-300 | 2940 | NV DFP 500-300 | 1770/2100 |
| NV FRP 600-300 | 3330 | NV DFP 600-300 | 1860/2145 |
| NV FRP 600-350 | 3450 | NV DFP 600-350 | 1980/2265 |
| NV FRP 700-400 | 3900 | NV DFP 700-400 | 2730/3165 |
| NV FRP 800-500 | 4635 | NV DFP 800-500 | 3000/3510 |
| NV FRP 900-500 | 5430 | NV DFP 900-500 | 3120/3570 |
| NV FRP 1000-500 | 6165 | NV DFP 1000-500 | 3570/4365 |

| Обозначение вентилятора | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NVKVR 100L | 3432 |
| NVKVR 125L | 3484 |
| NVKVR 150L | 4065 |
| NVKVR 160L | 4065 |
| NVKVR 200L | 4646 |
| NVKVR 250L | 4751 |
| NVKVR 315L | 6335 |
| NVKVR 355L | 22171 |
| NVKVR 355XL | 22439 |

Модель		V (об./мин.)

Мощность

(Вт)

Ток	дБ

(А)	(А)

Вес

(кг)

Модель

A

B

C

D

NVKVR 355 L

NVKVR 160 L

NVKVR 150 L

NVKVR 355 XL

NVKVR 250 L

NVKVR 125 L

Рст, Па

|  | 100L | 2500 | 58 | 0,26 | 62 | 2,95 |  | 100L | 194 | 23 | 243 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125L | 2500 | 58 | 0,26 | 62 | 3,2 |  | 125L | 195 | 27 | 243 | 123 |
|  | 150L | 2700 | 85 | 0,38 | 72 | 4,1 |  | 150L | 214 | 24 | 333 | 147 |
|  | 160L | 2700 | 85 | 0,38 | 72 | 4,4 |  | 160L | 222 | 28 | 333 | 157 |
|  | 200L | 2600 | 135 | 0,60 | 69 | 5,2 |  | 200L | 223 | 25 | 333 | 198 |
|  | 250L | 2600 | 135 | 0,60 | 69 | 5,2 |  | 250L | 206 | 27 | 333 | 248 |
|  | 315L | 2700 | 225 | 1,00 | 76 | 7,4 |  | 315L | 230 | 25 | 401 | 312 |
|  | 255L | 1420 | 245 | 1,12 | 66 | 16,0 |  | 255L | 630 | 60 | 555 | 351 |
|  | 355XL | 1400 | 170 | 0,52 | 65 | 16,1 |  | 355XL | 630 | 60 | 555 | 351 |
| NVKVR 315 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NVKVR 200 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ (МЕТАЛЛ)

800

700

600

500

400

300

200

100

ФИЛЬТР КАРМАННОГО ТИПА

Корпус фильтра

Цена, руб.

Фильтр,

Цена, руб.

0

0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600

L, m3/ч

Обозначение

Масса,

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ (ПЛАСТИК)

| вентилятора | А | Б | Д | кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVKVR 100/1 | 215 | 251 | 99 | 215 |
| NVKVR 125/1 | 220 | 251 | 124 | 220 |
| NVKVR 160/1 | 230 | 340 | 156 | 230 |
| NVKVR 200/1 | 250 | 340 | 199 | 250 |
| NVKVR 250/1 | 250 | 340 | 249 | 250 |
| NVKVR 315/1 | 285 | 405 | 314 | 285 |

|  |  | ток, А |  | двигателя, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVKVR 100/1 | 56 | 0,25 | 2450 | 1 220 | 1,95 | 3032 |
| NVKVR 125/1 | 76 | 0,35 | 2450 | 1 220 | 2,35 | 3186 |
| NVKVR 160/1 | 106 | 0,48 | 2550 | 1 220 | 3,7 | 3963 |
| NVKVR 200/1 | 163 | 0,74 | 2600 | 1 220 | 4,9 | 4739 |
| NVKVR 250/1 | 210 | 0,96 | 2500 | 1 220 | 5,3 | 5229 |
| NVKVR 315/1 | 313 | 1,42 | 2500 | 1 220 | 5,7 | 6454 |

Типоразмер

Мощность, Вт

Максимальный

V, об./мин.

Напряжение

Вес, кг

Цена, руб.

NVKVR

315/1

NVKV

R 160/1

NV

KVR 20

/1

N

KVR 25

0/1

NVKV

R 100/1

NVK

VR 125

/1

0

V

Рст, Па

700

600

500

400

300

200

100

0

0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900      2000

L, m3/ч

#### ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ NVKFC

Предназначены для очистки воздуха в системах канальной вентиляции объектов промышленного и общественного назначения. Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1мм и оснащен панельным фильтром со степенью очистки типа EU3.

Все модели фильтров имеют сервисную крышку для быстрого и удобного обслуживания в случае замены фильтрующего материала. Кассеты фильтров изготав- ливаются в 4-х типоразмерах в зависимости от диаметра воздуховодов(см. табл.)

| Наменование | D | A | B | C | H | E | F |  | Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVKFC 100 | 100 | 200 | 150 | 176 | 200 | 154 | 204 |  | NVKFC 100 | 1321 |
| NVKFC 125 | 125 | 200 | 150 | 176 | 200 | 154 | 204 |  | NVKFC 125 | 1373 |
| NVKFC 150 | 150 | 200 | 150 | 176 | 200 | 154 | 204 |  | NVKFC 150 | 1426 |
| NVKFC 160 | 160 | 200 | 150 | 176 | 200 | 154 | 204 |  | NVKFC 160 | 1426 |
| NVKFC 200 | 200 | 244 | 164 | 190 | 244 | 168 | 248 |  | NVKFC 200 | 1637 |
| NVKFC 250 | 250 | 294 | 164 | 210 | 294 | 168 | 298 |  | NVKFC 250 | 1848 |

NVKFC 315

315

362

164

210

362

168

366

NVKFC 315	2111

#### ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ NVKWH

Выход воды

Воздух

Вход воды

C

G

L

B

G

D

A

F

Воздухонагреватель предназначен для нагрева воздуха в системах канальной вентиляции объектов промышленного и общественного назначения. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1 мм. В корпусе установлен и закреплен водяной медноалюминиевый плас- тинчатый теплообменник. Характеристики тепло- обменников  в  зависимости  от  модели   воздухо-

нагревателя приведены в таблице. Все модели имеют сервисную крышку для быстрого и удобного обслуживания в случае чистки или замены теплообменника. Все устанавливаемые тепло- обменники испытываются на герметичность при давлении 25 Атм. Канальные воздухонагреватели изготавливаются в 4-х типоразмерах в зависимости от диаметра воздуховода.

| Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NVKWH 100/2 | 4222 |
| NVKWH 125/2 | 4487 |
| NVKWH 160/2 | 5279 |
| NVKWH 200/2 | 5543 |
| NVKWH 250/2 | 6863 |
| NVKWH 315/2 | 8547 |

|  | NVKWH | NVKWH | NVKWH | NVKWH | NVKWH | NVKWH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100/2 | 125/2 | 160/2 | 200/2 | 250/2 | 315/2 |
| Темп.воды на входе Т, С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Темп.воды на выходе Т, С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Темп.возд. на входе Т, С | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Темп.возд. на входе Т, С | 6,1 | 6,1 | 9,9 | 9,9 | 11,3 | 11,9 |
| Расход воды G, м3/ч | 0,07 | 0,11 | 0,2 | 0,3 | 0,53 | 0,83 |
| Мощность Q, кВт | 1,7 | 2,5 | 4,6 | 6,8 | 11,9 | 18,6 |
| фD | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| фd | 10 | 10 | 10 | 10 | 22,5 | 22,5 |
| A | 187 | 187 | 263 | 263 | 355 | 406 |
| B | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| C | 232 | 232 | 302 | 302 | 410 | 438 |
| D | 195 | 195 | 271 | 271 | 361 | 418 |
| F | 139,7 | 139,7 | 215,9 | 215,9 | 293 | 343 |
| L | 372 | 372 | 372 | 372 | 392 | 392 |
| Масса, кг | 3,75 | 3,85 | 5,25 | 5,7 | 8,1 | 9,6 |

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ NVKEA

Электрический воздухонагреватель серии TN пред- назначен для нагрева воздуха в системах канальной вентиляции объектов промышленного и обществен- ного назначения. Устанавливается непосредственно в канал воздуховода. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа. В корпусе установлены трубчатые электрические нагрева- тельные элементы (ТЭН) из нержавеющей стали. Электрические воздухонагреватели имеют cтандарт- ную встроенную защиту от перегрева. Рабочая температура электрических нагревателей от -40  до

+400С. При эксплуатации в режиме нагрева необходимо обеспечивать минимальный расход воздуха из расчета скорости протекания через воздухонагреватель 1,5 м/с и максимальной температурывоздуха 400С.   Электроизоляция IP 40.

| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Мин. Расход возд. м3/ч | Габариты HxL, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVKEA 100/0,3 | 0,3 | 220 | 40 | 179x375 | 2 | 4117 |
| NVKEA 100/0,6 | 0,6 | 220 | 45 | 179x375 | 2 | 4117 |
| NVKEA 125/0,6 | 0,6 | 220 | 70 | 204x375 | 2,3 | 4117 |
| NVKEA 125/1,2 | 1,2 | 220 | 70 | 204x375 | 2,5 | 5016 |
| NVKEA 160/1,5 | 1,5 | 220 | 110 | 239x375 | 2,8 | 4013 |
| NVKEA 160/3,0 | 3 | 380 | 115 | 239x375 | 3 | 4593 |
| NVKEA 200/3,0 | 3 | 220 | 180 | 279x375 | 4,2 | 4751 |
| NVKEA 200/6,0 | 6 | 380 | 190 | 279x375 | 4,5 | 6230 |
| NVKEA 250/6,0 | 6 | 380 | 280 | 329x375 | 5,2 | 6441 |
| NVKEA 250/9,0 | 9 | 380 | 280 | 329x375 | 6,2 | 7390 |
| NVKEA 315/6,0 | 6 | 380 | 430 | 394x375 | 6 | 6757 |
| NVKEA 315/9,0 | 9 | 380 | 430 | 394x375 | 7,1 | 7655 |

#### ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ NVKCH

| Наменование | Размер А, мм | Размер Б, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| NVKCH 100 | 100 | 229 | 897 |
| NVKCH 125 | 125 | 229 | 951 |
| NVKCH 160 | 160 | 229 | 1056 |
| NVKCH 200 | 200 | 229 | 1215 |
| NVKCH 250 | 250 | 229 | 1321 |
| NVKCH 315 | 315 | 229 | 1478 |

| Наменование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| NVKNK 100/6 | 1321 |
| NVKNK 100/9 | 1743 |
| NVKNK 125/6 | 1532 |
| NVKNK 125/9 | 2006 |
| NVKNK 160/6 | 1689 |
| NVKNK 160/9 | 2376 |
| NVKNK 200/6 | 2111 |
| NVKNK 200/9 | 2640 |
| NVKNK 250/6 | 2376 |
| NVKNK 250/9 | 3168 |
| NVKNK 315/6 | 3379 |
| NVKNK 315/9 | 3960 |

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ NVKNK

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ

##### Контроллер вентиляции

«ELECTROTEST  OPTIMUS- 7»

настенное исполнение

10 250 руб.

##### Контроллер вентиляции

«ELECTROTEST  OPTIMUS- 9»

исполнение  на DIN-рельс

12 602 руб.

#### СЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ

31 430 руб.	36 171 руб.	45 598 руб.

Модуль-шкаф автоматики вентиляции

NormalVent MODUL W

встроенный контроллер, управ- ление водяным нагревателем + водяным или фреоновым охлади- телем, циркуляционным насосом, выход 0-10В на внешний регулятор скоростивентилятора

Модуль-шкаф автоматики вентиляции

NormalVent MODUL E-17 встроенный контроллер, управле- ние электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внеш- ний регулятор скорости вентилято- ра)

Модуль-шкаф автоматики вентиляции

NormalVent MODUL E-34

встроенный контроллер, управ- ление электрическим нагревателем до 34 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внеш- нийрегуляторскоростивентилятора

Модуль расширения NormalVent MR -40

Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 17 кВт или вентиля- торамощностью до 7,5 кВт)

Модуль расширения NormalVent MR-63

Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 43 кВт или вентиля- торамощностью до 15 кВт)

12 404 руб.	15 322 руб.

#### РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Модель | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Без монтажной коробки |  |  |  |
| MTY 0,5 MF | 230 | 0,5 | 2122 |
| MTY 1,5 MF | 230 | 1,5 | 2489 |
| MTY 2,5 MF | 230 | 2,5 | 2781 |
| С монтажной коробкой |  |  |  |
| MTY 0,5 M | 230 | 0,5 | 2489 |
| MTY 1,5 M | 230 | 1,5 | 2781 |
| MTY 2,5 M | 230 | 2,5 | 3147 |
| MTY 4,0 M | 230 | 4,0 | 5123 |

# АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

#### ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ВЛАЖНОСТИ. ТЕРМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

1353 руб.

Датчик температуры канальный

##### TG-K330

TG-K360

TG-A130

TG-R430 TG-R530

PS-500/1000

PS-500 В/1500 В NTF – 3 P

NTF – 5 P NTF – 1 P

NZ-05 (DBZ-05)

PBFP – 2

PBFP – 3

PBFP – 6 KIT-PBFP

NZH-101

NKH-10

диапазон 0...+30оС, IP20, "

1558 руб.

Датчик температуры канальный

диапазон 0...+60оС, IP20, "

2800 руб.

Датчик температуры обратной воды, контактный с хомутом

диапазон 0...+30оС, IP20 "

2296 руб.

Датчик температуры комнатный, с регулированием уставки ручкой на корпусе датчика

диапазон 0...+30оС, IP20,"

1476 руб.

Датчик температуры комнатный

диапазон 0...+30оС, IP20,"

2706 руб.

Дифференциальные  датчики  давления

50/100 – 500/1000 Па, 250В"

2214 руб.

Дифференциальные  датчики  давления

50/100 – 500/1500 Па, 250В (пластиковый уголок крепления)"

4674 руб.

Термостат защиты от замораживания

– 10...+ 12оС, капилляр 1,8м "

4797 руб.

Термостат защиты от замораживания

- 10...+ 12оС, капилляр 3м "

4797 руб.

Термостат защиты от замораживания

- 10...+ 12оС, капилляр 6м "

287 руб.

Кронштейны для крепления капиллярной трубки

термостатов NTF (комплект 6 шт.)"

5002 руб.

Термостат защиты от замораживания

– 10...+ 12оС, капилляр 1,8м"

4756 руб.

Термостат защиты от замораживания

- 10...+ 12оС, капилляр 3м"

4674 руб.

Термостат защиты от замораживания

- 10...+ 12оС, капилляр 6м"

451 руб.

Кронштейны для крепления капиллярной трубки

термостатов PBFP (комплект 6 шт.)"

3403 руб.

Комнатный гигростат 5А, 230В, 35...100%H

настенное исполнение, IP20"

9594 руб.

Канальный гигростат 15А, 24-230В,

1-ступенчатый, IP65"

#### ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 5Нм С ВОЗВРАТНОЙПРУЖИНОЙ

Обозначение

Момент	Питающее

Тип

Цена, руб.

|  | вращения | напряжение | регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227-024-05 | 5 | 24 | 2-3 позиционный | 3972 |
| 227-230-05 | 5 | 230 | 2-3 позиционный | 3972 |
| 228-024-05 | 5 | 24 | 2-3 позиционный с возвр пруж | 8004 |
| 228-230-05 | 5 | 230 | 2-3 позиционный с возвр пруж | 8939 |
| 227С-024-05 | 5 | 24 | 0-10В | 5900 |
| 227-024-08 | 8 | 24 | 2-3 позиционный | 5141 |
| 227-230-08 | 8 | 230 | 2-3 позиционный | 5082 |
| 227С-024-08 | 8 | 24 | 0-10В | 7419 |

СЕРИЯ 228

|  | вращения | напряжение | регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232-024-15 | 15 | 24 | 2-3 позиционный | 6134 |
| 232-230-15 | 15 | 230 | 2-3 позиционный | 6134 |
| 232С-024-15 | 15 | 24 | О-10В | 9348 |
| 238-024-15 | 15 | 24 | 2-3 позиционный с возвр пруж | 11217 |
| 238-230-15 | 15 | 230 | 2-3 позиционный с возвр пруж | 12327 |
| 238С-024-15 | 15 | 24 | 0-10В | 13963 |

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 15Нм С  ВОЗВРАТНОЙПРУЖИНОЙ

Обозначение

Момент	Питающее

Тип

Цена, руб.

СЕРИЯ 238

Расход Смесительный	теплоносителя,

узел

Kvs

клапана

Присоединит.	Цена,

размер	руб.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

| NV MU 40-1.6/1 | м3/ч 0,7 | 1,6 | ' | 29 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NV MU 40-2.5/1 | 1,2 | 2,5 | ' | 29 315 |
| NV MU 40-4.0/1 | 2 | 4 | ' | 29 315 |
| NV MU 60-6,3/1 | 3,5 | 6,3 | 1' | 30 217 |
| NV MU 60-10/1 | 5 | 10 | 1' | 30 545 |
| NV MU 80-6,3/1 | 4 | 6,3 | 1' | 37 925 |
| NV MU 80-10/1 | 5 | 10 | 1' | 38 745 |
| NV MU 80-16/1 | 7,5 | 16 | 1 | ' 48 585 |
| NV MU 120-16/1 | 8 | 16 | 1 | ' 49 651 |
| NV MU 120-25/1 | 10 | 25 | 1 | ' 49 651 |
| NV MU 120-40/1 | 17 | 40 | 2' | 85 075 |

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Обозначения на схеме 3 - Клапан регулирующий с приводом

Рабочее давление Рабочая  температура

0-10 Ват

1-1500С

1- Шаровой кран

2 - Фильтр

4 - Насос циркуляционный 5 - Клапан обратный

теплоноситель

вода антифриз

# СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Расход Смесительный	теплоносителя,

узел

Kvs

клапана

Присоединит.	Цена,

размер	руб.

ИСПОЛНЕНИЕ 2

| NV MU 40-1.6/2 | м3/ч 0,7 | 1,6 | ' | 37 515 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NV MU 40-2.5/2 | 1,2 | 2,5 | ' | 37 515 |
| NV MU 40-4.0/2 | 2 | 4 | ' | 37 515 |
| NV MU 60-6,3/2 | 3,5 | 6,3 | 1' | 38 417 |
| NV MU 60-10/2 | 5 | 10 | 1' | 38 745 |
| NV MU 80-6,3/2 | 4 | 6,3 | 1' | 46 125 |
| NV MU 80-10/2 | 5 | 10 | 1' | 46 412 |
| NV MU 80-16/2 | 7,5 | 16 | 1 | ' 56 785 |
| NV MU 120-16/2 | 8 | 16 | 1 | ' 57 400 |
| NV MU 120-25/2 | 10 | 25 | 1 | ' 59 450 |
| NV MU 120-40/2 | 17 | 40 | 2' | 94 300 |

Обозначения на схеме

Рабочее давление	0-10 Ват

1- Шаровой кран

2 - Фильтр

4 - Насос циркуляционный 5 - Клапан обратный

Рабочая  температура

теплоноситель

1-1500С

вода

3 - Клапан регулирующий с приводом  6 -  Термоманометр

антифриз

# ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ

Регуляторы оборотов частотные применяются для управления производительностью и защиты трехфаз- ных вентиляторов. Регуляторы имеют плавную регули- ровку скорости вращения двигателя за счет изменения выходной частоты и напряжения. К регуляторам серии FC-051 необходимо дополнительно включать панель

Наименование

преобразователя

Питающие	Цена, руб. напряжение /вых

VLT Microdrive  FC 51   0,37 Квт	200-240/3фазы	9286,5

VLT Microdrive  FC 51   0,25 Квт

VLT Microdrive  FC 51   1,5 Квт	200-240/3фазы	14391

VLT Microdrive  FC 51  0,75 Квт

200-240/3фазы 200-240/3фазы

8548,5

10701

управления

LCP,

а   также  комплект

NEMA,  предста-

VLT Microdrive  FC 51  2,2 Квт

200-240/3фазы

18081

вляющий собой защитный кожух закрывающий клем- мные подсоединения к регулятору. Тип комплекта NEMAопределяетсявидом   частотногорегулятора.

VLT Microdrive  FC 51  3,7 Квт	200-240/3фазы	22201,5

VLT Microdrive  FC 51  0,75 Квт	380-400/3фазы	13222,5

VLT Microdrive  FC 51   0,37 Квт

VLT Microdrive  FC 51  2,2 Квт	380-400/3фазы	22447,5

VLT Microdrive  FC 51   1,5 Квт

VLT Microdrive  FC 51  4 Квт	380-400/3фазы	23370

VLT Microdrive FC 51 3 Квт

VLT Microdrive  FC 51  7,5 Квт	380-400/3фазы	41205

VLT Microdrive  FC 51  15 Квт	380-400/3фазы	60885

Комплект NEMA M1	738

Комплект NEMA M3	922,5

Панель	1414,5

VLT Microdrive FC 51 5,5 Квт VLT Microdrive FC 51 11Квт VLT Microdrive FC 51 22 Квт Комплект NEMA M2 Монтажный комплект

380-400/3фазы 380-400/3фазы 380-400/3фазы 380-400/3фазы 380-400/3фазы 380-400/3фазы

11562

17958

22755

33825

52705,5

88375,5

738

799,5